## 01-02
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02
(локальная смета)
|  | на | снятие и восстановление растительного слоя, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ППО
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,418 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,312 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Снятие и восстановление растительного слоя
1 | ТЕР01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (снятие растительного слоя толщиной 15 с перемещением до 50 м во временный отвал) | 1000 м3 грунта | 0,218 1456,20*0,15/1000 | 1558.38 |  | 1558.38 | 163.79 | 340 |  | 340 | 36 |  |  | 9.68 | 2.11
2 | ТЕР01-01-031-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0,218 1456,20*0,15/1000 | 5241.84 |  | 5241.84 | 550.92 | 1143 |  | 1143 | 120 |  |  | 32.56 | 7.1
3 | ТЕР01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (восстановление растительного слоя толщиной 15 с перемещением до 50 м из временного отвала) | 1000 м3 грунта | 0,218 1456,20*0,15/1000 | 1558.38 |  | 1558.38 | 163.79 | 340 |  | 340 | 36 |  |  | 9.68 | 2.11
4 | ТЕР01-01-031-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0,218 1456,20*0,15/1000 | 5241.84 |  | 5241.84 | 550.92 | 1143 |  | 1143 | 120 |  |  | 32.56 | 7.1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2966 |  | 2966 | 312 |  |  |  | 18.42
Накладные расходы | [8 empty] | 296
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 312) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 296
Сметная прибыль | [8 empty] | 156
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 312) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 156
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 3418 | [6 empty] | 18.42
Итого | [8 empty] | 3418 | [6 empty] | 18.42
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 2966
ФОТ | [8 empty] | 312
Накладные расходы | [8 empty] | 296
Сметная прибыль | [8 empty] | 156
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3418 | [6 empty] | 18.42
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 02-01-01 изм.3
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | 02-01-01 изм.3 Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Р-055/10661-ЭМ изм.4
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4303,242 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________522,624 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1838,011 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1942,607 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________123,828 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7576,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электрооснабжение
Силовое оборудование
1 | ТЕРм08-01-025-02 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А НР (715 руб.): 95% от ФОТ СП (489 руб.): 65% от ФОТ | 1 подстанция | 1 | 3085.22 | 573.17 | 1991.63 | 179.63 |  | 3085 | 573 | 1992 | 180 | 42.3 | 42.3
2 | ТЕРм08-01-062-03 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т (Дополнительно установка 1 трансформатора) НР (674 руб.): 95% от ФОТ СП (461 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 3938.57 | 602.98 | 1437.02 | 105.56 |  | 3939 | 603 | 1437 | 106 | 44.5 | 44.5
3 | ТЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А НР (1533 руб.): 95% от ФОТ СП (1049 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 4077.52 | 444.44 | 3472.61 | 362.56 |  | 8155 | 889 | 6945 | 725 | 32.8 | 65.6
4 | ТЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 64.04 | 30.49 | 23.38 | 1.46 |  | 128 | 61 | 47 | 3 | 2.25 | 4.5
5 | ТЕРм08-01-084-01 | Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем НР (674 руб.): 95% от ФОТ СП (461 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 681.28 | 334.69 | 318.55 | 19.84 |  | 1363 | 669 | 637 | 40 | 24.7 | 49.4
6 О | Комерческое предложение №575 от 18 июля 2013г. | 2КТБ 1000/6/0,4 Цена=5 928 800/1,18/3,63 | шт | 1 | 1384134.1 |  |  |  | 1384134 | 1384134
7 О | Комерческое предложение №575 от 18 июля 2013г. | Трансформатор ТМГ-1000/6/,04 Цена=428800/1,18/3,63 | шт | 2 | 100107.39 |  |  |  | 200215 | 200215
8 О | Комерческое предложение №578 от 19 июля 2013г. | КСО298-7ВВ-1000У3 Цена=371600/1,18/3,63 | шт | 2 | 86753.51 |  |  |  | 173507 | 173507
9 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 16.3 | 15.65 |  |  |  | 33 | 31 |  |  | 1.12 | 2.24
10 О | ИЦ БРЕСЛЕР | Микропроцессорное устройство ТЭМП2501 | шт | 2 | 8991.83 |  |  |  | 17984 | 17984
Наружное освещение
11 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 1 НР (211 руб.): 80% от ФОТ СП (119 руб.): 45% от ФОТ | 100 ям | 0,82 82/100 | 1326.68 | 123.91 | 1202.77 | 197.76 |  | 1088 | 102 | 986 | 162 | 16.7 | 13.69
12 | ТЕР33-02-013-01 | Установка стальных стоек массой до 0,7 т 989,62 = 13 349,62 - 1,03 x 12 000,00 НР (12291 руб.): 105% от ФОТ СП (7024 руб.): 60% от ФОТ | 1 т конструкций | 33,128 82*404/1000 | 989.62 | 286.38 | 598.19 | 66.98 |  | 32784 | 9487 | 19817 | 2219 | 20.21 | 669.52
13 | Прайс-лист СитиСветМонтаж 2 квартал 2013г. | ОПОРЫ СИЛОВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОСТОЕЧНЫЕ СП 400-8,5/10,5 Цена=29000,48/1,18/5,53 | шт. | 82 | 4444.17 |  |  |  |  | 364422
14 | ТЕР33-04-014-02 | Установка светильников с лампами люминесцентными НР (3537 руб.): 105% от ФОТ СП (2021 руб.): 60% от ФОТ | 1 светильник | 82 | 114.15 | 28.58 | 85.08 | 12.5 |  | 9360 | 2344 | 6977 | 1025 | 2.29 | 187.78
15 | Прайс- лист ООО «Электропоставка» | Кронштейн 1.К-2,0-2,0-01 Цена=7690/1,18/5,53 | шт. | 82 | 1178.47 |  |  |  |  | 96635
16 | Прайс-лист Фокус 2 квартал 2013г. | Светильник УСС70/100 Цена=18500/1,18/5,53 | шт. | 82 | 2835.08 |  |  |  |  | 232477
17 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными НР (382 руб.): 95% от ФОТ СП (261 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 8 | 222.62 | 34.61 | 136.74 | 15.65 |  | 1781 | 277 | 1094 | 125 | 2.34 | 18.72
18 | ТЕРм08-02-364-02 | Кронштейн на стене НР (117 руб.): 95% от ФОТ СП (80 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 8 | 29.48 | 14.67 | 11.69 | 0.73 |  | 236 | 117 | 94 | 6 | 1.05 | 8.4
19 | Прайс- лист ООО «Электропоставка» | Кронштейн настеный 1.КК1-1,5-1,0-Н3 Цена=2875,55/1,18/5,53 | шт. | 8 | 440.67 |  |  |  |  | 3525
20 | Прайс-лист Фокус 2 квартал 2013г. | Светильник УСС70/100 Цена=18500/1,18/5,53 | шт. | 8 | 2835.08 |  |  |  |  | 22681
21 | ТЕРм08-02-370-02 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 65.3 | 16.71 | 37.99 | 2.37 |  | 65 | 17 | 38 | 2 | 1.13 | 1.13
22 | ФССЦ-504-0548 | Ящик управления освещением ЯОУ 9602-3474-54 У3 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052 к расх.) | шт. | 1 | 3822.38 |  |  |  |  | 3822
23 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 122.2 | 24.12 | 1.28 |  |  | 367 | 72 | 4 |  | 1.8 | 5.4
24 | ТСЦ-509-0558 | Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3 | шт. | 3 | 139.5 |  |  |  |  | 419
25 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм НР (2946 руб.): 95% от ФОТ СП (2016 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 82 | 99.26 | 33.11 | 62.05 | 4.71 |  | 8139 | 2715 | 5088 | 386 | 2.37 | 194.34
26 | Энергопортал | Вводный щиток с предохранителем 4А ТВ-2 | шт | 82 | 197.08 |  |  |  |  | 16161
27 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха НР (1991 руб.): 95% от ФОТ СП (1362 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 3,28 328/100 | 1335.56 | 636.85 | 33.85 | 2 |  | 4381 | 2089 | 111 | 7 | 47 | 154.16
28 | Aleksander Siilbaum Elktrikaup | Ответвительная клемма сечением 50мм2 ENSTO КЕ66.3 | шт | 328 | 21.55 |  |  |  |  | 7068
29 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,164 82*0,2/100 | 1392.25 | 141.78 | 242.87 | 57.25 |  | 228 | 23 | 40 | 9 | 10.7 | 1.75
30 | ФССЦ-509-2642 | DIN-рейка длиной 200 мм (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052 к расх.) | шт. | 82 | 4.24 |  |  |  |  | 348
Заземление
31 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (163 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,1575 0,35*45/100 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  | 204 | 204 |  |  | 118 | 18.59
32 | ТЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм НР (231 руб.): 95% от ФОТ СП (158 руб.): 65% от ФОТ | 10 шт. | 1,5 15/10 | 1345.99 | 156.35 | 103.37 | 5.46 |  | 2019 | 235 | 155 | 8 | 11.8 | 17.7
33 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 НР (96 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,45 45/100 | 1242.52 | 219.95 | 92.37 | 4 |  | 559 | 99 | 42 | 2 | 16.6 | 7.47
34 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (118 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,1575 0,35*45/100 | 935.45 | 935.45 |  |  |  | 147 | 147 |  |  | 88.5 | 13.94
Кабельная продукция
35 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (4613 руб.): 80% от ФОТ СП (2595 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 4,4462 0,517*860/100 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  | 5766 | 5766 |  |  | 118 | 524.65
36 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (730 руб.): 95% от ФОТ СП (499 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 4,25 850/2/100 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 |  | 6587 | 382 | 6198 | 386 | 6.63 | 28.18
37 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 НР (724 руб.): 95% от ФОТ СП (495 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 12,75 850*3/2/100 | 452.33 | 33.74 | 417.92 | 26.03 |  | 5767 | 430 | 5328 | 332 | 2.49 | 31.75
38 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг НР (13377 руб.): 95% от ФОТ СП (9153 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 34,4 3440/100 | 1606.72 | 295.39 | 1194.52 | 113.96 |  | 55271 | 10161 | 41091 | 3920 | 21.8 | 749.92
39 | Прайс-лист Региональные кабельные базы. | Кабель АСБл-6 3х50 | м | 3508,8 3440*1,02 | 66.71 |  |  |  |  | 234072
40 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля НР (668 руб.): 95% от ФОТ СП (457 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 4,25 850/2/100 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 |  | 5649 | 375 | 5266 | 328 | 6.51 | 27.67
41 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего НР (1117 руб.): 95% от ФОТ СП (764 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 12,75 850*3/2/100 | 789.31 | 46.07 | 742.32 | 46.23 |  | 10064 | 587 | 9465 | 589 | 3.4 | 43.35
42 | ТСЦ-404-0114 | Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25 | 1000 шт. | 3,04 3040/1000 | 553.53 |  |  |  |  | 1683
43 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (3327 руб.): 80% от ФОТ СП (1872 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 4,4462 0,517*860/100 | 935.45 | 935.45 |  |  |  | 4159 | 4159 |  |  | 88.5 | 393.49
44 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 НР (1639 руб.): 95% от ФОТ СП (1121 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 8 | 1075.97 | 103.12 | 967.12 | 112.48 |  | 8608 | 825 | 7737 | 900 | 7.61 | 60.88
45 | ТСЦ-502-0782 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (GUST 12/70-120/800-l12) | компл. | 8 | 569.63 |  |  |  |  | 4557
46 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (1094 руб.): 80% от ФОТ СП (615 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 1,054 0,31*340/100 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  | 1367 | 1367 |  |  | 118 | 124.37
47 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (292 руб.): 95% от ФОТ СП (200 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1,7 340/2/100 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 |  | 2635 | 153 | 2479 | 154 | 6.63 | 11.27
48 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 НР (96 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1,7 340/2/100 | 452.33 | 33.74 | 417.92 | 26.03 |  | 769 | 57 | 710 | 44 | 2.49 | 4.23
49 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг НР (1321 руб.): 95% от ФОТ СП (904 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 3,4 340/100 | 1606.72 | 295.39 | 1194.52 | 113.96 |  | 5463 | 1004 | 4061 | 387 | 21.8 | 74.12
50 | ФССЦ-501-8427 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052) | 1000 м | 0,3468 (340)*1,02/1000 | 170020.02 |  |  |  |  | 58963
51 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (789 руб.): 80% от ФОТ СП (444 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 1,054 0,31*340/100 | 935.45 | 935.45 |  |  |  | 986 | 986 |  |  | 88.5 | 93.28
52 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (311 руб.): 80% от ФОТ СП (175 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,3 0,3*100/100 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  | 389 | 389 |  |  | 118 | 35.4
53 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (172 руб.): 95% от ФОТ СП (118 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1 100/100 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 |  | 1550 | 90 | 1458 | 91 | 6.63 | 6.63
54 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (225 руб.): 80% от ФОТ СП (126 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,3 0,3*100/100 | 935.45 | 935.45 |  |  |  | 281 | 281 |  |  | 88.5 | 26.55
55 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (1886 руб.): 80% от ФОТ СП (1061 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 1,8186 0,433*420/100 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  | 2358 | 2358 |  |  | 118 | 214.59
56 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (720 руб.): 95% от ФОТ СП (493 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 4,2 420/100 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 |  | 6510 | 377 | 6125 | 381 | 6.63 | 27.85
57 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 НР (57 руб.): 95% от ФОТ СП (39 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 1 300/3/100 | 452.33 | 33.74 | 417.92 | 26.03 |  | 452 | 34 | 418 | 26 | 2.49 | 2.49
58 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (1361 руб.): 80% от ФОТ СП (765 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 1,8186 0,433*420/100 | 935.45 | 935.45 |  |  |  | 1701 | 1701 |  |  | 88.5 | 160.95
59 | ТЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг НР (1456 руб.): 95% от ФОТ СП (996 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 6,2 (520+100)/100 | 876.65 | 185.64 | 576.4 | 61.59 |  | 5435 | 1151 | 3574 | 382 | 13.7 | 84.94
60 | ФССЦ-501-8383 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052) | 1000 м | 0,5304 520*1,02/1000 | 28373.32 |  |  |  |  | 15049
61 | Прайс-лист «Электрокабель » | Кабель КВБбШнг 10х1,5 | м | 102 100*1,02 | 14.74 |  |  |  |  | 1503
62 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 НР (9270 руб.): 80% от ФОТ СП (5214 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 8,935 округл(0,33*(2347,5+220+140)/100;3 | 1296.82 | 1296.82 |  |  |  | 11587 | 11587 |  |  | 118 | 1054.33
63 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (4646 руб.): 95% от ФОТ СП (3179 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 27,075 (2347,5+220+140)/100 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 |  | 41965 | 2432 | 39484 | 2459 | 6.63 | 179.51
64 | ТЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг НР (6898 руб.): 95% от ФОТ СП (4720 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 27,075 (2347,5+220+140)/100 | 1111.52 | 192.41 | 804.36 | 75.77 |  | 30094 | 5210 | 21778 | 2051 | 14.2 | 384.47
65 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР (6686 руб.): 80% от ФОТ СП (3761 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 8,93475 0,33*(2347,5+220+140)/100 | 935.45 | 935.45 |  |  |  | 8358 | 8358 |  |  | 88.5 | 790.73
66 | ФССЦ-501-8426 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052) | 1000 м | 0,2244 220*1,02/1000 | 123119.87 |  |  |  |  | 27628
67 | ФССЦ-501-8426 применит. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052 к расх.) | 1000 м | 2,39445 2347,5*1,02/1000 | 123119.87 |  |  |  |  | 294804
68 | ФССЦ-501-8424 применит. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052 к расх.) | 1000 м | 0,1428 140*1,02/1000 | 64101.51 |  |  |  |  | 9154
69 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий НР (173 руб.): 100% от ФОТ СП (112 руб.): 65% от ФОТ | 1 канало-километр трубопровода | 0,1008 100,8/1000 | 18879.28 | 1715.04 |  |  |  | 1903 | 173 |  |  | 144 | 14.52
Прокол
№1 26,55м
70 | ТЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 1 130,10 = 1 062,44 + 1 x 67,66 НР (4656 руб.): 100% от ФОТ СП (3026 руб.): 65% от ФОТ | 1 м | 106,2 4*26,55 | 1130.1 | 4.29 | 772.13 | 39.55 |  | 120017 | 456 | 82000 | 4200 | 0.32 | 33.98
№2 10,450м
71 | ТЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 1 130,10 = 1 062,44 + 1 x 67,66 НР (917 руб.): 100% от ФОТ СП (596 руб.): 65% от ФОТ | 1 м | 20,9 2*10,45 | 1130.1 | 4.29 | 772.13 | 39.55 |  | 23619 | 90 | 16138 | 827 | 0.32 | 6.69
№3 21м
72 | ТЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 1 130,10 = 1 062,44 + 1 x 67,66 НР (921 руб.): 100% от ФОТ СП (599 руб.): 65% от ФОТ | 1 м | 21 1*21 | 1130.1 | 4.29 | 772.13 | 39.55 |  | 23732 | 90 | 16215 | 831 | 0.32 | 6.72
№4 15м
73 | ТЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 1 130,10 = 1 062,44 + 1 x 67,66 НР (2630 руб.): 100% от ФОТ СП (1710 руб.): 65% от ФОТ | 1 м | 60 4*15 | 1130.1 | 4.29 | 772.13 | 39.55 |  | 67806 | 257 | 46328 | 2373 | 0.32 | 19.2
№5 10м
74 | ТЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 1 130,10 = 1 062,44 + 1 x 67,66 НР (877 руб.): 100% от ФОТ СП (570 руб.): 65% от ФОТ | 1 м | 20 2*10 | 1130.1 | 4.29 | 772.13 | 39.55 |  | 22602 | 86 | 15443 | 791 | 0.32 | 6.4
№6 39м
75 | ТЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 1 130,10 = 1 062,44 + 1 x 67,66 НР (3420 руб.): 100% от ФОТ СП (2223 руб.): 65% от ФОТ | 1 м | 78 2*39 | 1130.1 | 4.29 | 772.13 | 39.55 |  | 88148 | 335 | 60226 | 3085 | 0.32 | 24.96
Шкаф учета электрической энергии тип 1
76 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм НР (227 руб.): 95% от ФОТ СП (155 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 126.83 | 33.11 | 89.04 | 6.72 |  | 761 | 199 | 534 | 40 | 2.37 | 14.22
77 О | Прайс -лист Schneider Eiektrik | ШКАФ S3D С ПЛАТОЙ 800Х600Х250 NSYS3D8625P Цена=7675,60/1,18/3,63 | шт | 6 | 1791.94 |  |  |  | 10752 | 10752
78 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания НР (790 руб.): 80% от ФОТ СП (593 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 1540 | 947 | 203 | 41 | 10.1 | 60.6 | 0.006
79 О | ПЛАТАН | Блок питания DR-15-12 Цена=840/1,18/3,63 | шт | 6 | 196.11 |  |  |  | 1177 | 1177
80 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 16.3 | 15.65 |  |  |  | 98 | 94 |  |  | 1.12 | 6.72
81 О | Teltofis | GSM модем iRZ MC52i-485GI Цена =3000/1,18/3,63 | шт | 6 | 700.38 |  |  |  | 4202 | 4202
82 | ТЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор НР (99 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 52.28 | 15.31 | 32.15 | 2 |  | 314 | 92 | 193 | 12 | 1.13 | 6.78
83 О | Прайс-лист Schneider Electric | Контактор модульный СТ 2п 16А контакты 1НО+1НЗ 230/240V SchE 15956 Цена=1130,86 | шт | 6 | 311.53 |  |  |  | 1869 | 1869
84 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (714 руб.): 95% от ФОТ СП (489 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 36 12+24 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 6292 | 752 | 46 |  | 1.56 | 56.16
85 О | Прайс-лист АВВ | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C3 2CDS252001R0034 Цена 23,48*41,3/3,63 | шт | 12 | 267.14 |  |  |  | 3206 | 3206
86 О | Прайс-лист АВВ | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C32CDS251001R0034 Цена 9,13*41,3/3,63 | шт | 24 | 103.88 |  |  |  | 2493 | 2493
87 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке НР (34 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,06 6/100 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 |  | 49 | 36 | 2 |  | 43.2 | 2.59
88 | Прайс IEK 2кв.2013г. | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК MRD10-16 Цена=100,02/1,18/5,53 | шт | 6 | 15.33 |  |  |  |  | 92
89 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха НР (946 руб.): 95% от ФОТ СП (647 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 1,56 (144+12)/100 | 1335.56 | 636.85 | 33.85 | 2 |  | 2083 | 993 | 53 | 3 | 47 | 73.32
90 О | Прайс- лист "Феникс Контакт РУС" | Клемма проходная UT 2,5 арт.3044076 цена=0,73*41/1,18/3,59 | шт | 144 12+12+12+18+12+12+18+24+24 | 7.07 |  |  |  | 1018 | 1018
91 О | Прайс- лист "Феникс Контакт РУС" | Клемма заземляющая UT 2,5-PE арт.3044092 Цена=2,47*41/1,18/3,59 | шт | 12 | 23.91 |  |  |  | 287 | 287
92 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат НР (1130 руб.): 95% от ФОТ СП (773 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 76 64+12 | 16.3 | 15.65 |  |  |  | 1239 | 1189 |  |  | 1.12 | 85.12
93 О | Прайс- лист "Феникс Контакт РУС" | Концевой держатель E/UK арт.1201442 Цена=0,74*41/1,18/3,59 | шт | 64 | 7.16 |  |  |  | 458 | 458
94 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные НР (141 руб.): 95% от ФОТ СП (96 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 12 | 15.65 | 12.15 | 2.92 | 0.18 |  | 188 | 146 | 35 | 2 | 0.87 | 10.44
95 О | «Гермес-Трейд Комплект» | Счетчик электрической энергии СЭТ-4 ТМ.03М.09 Цена=19289/1,18/3,63 | шт | 12 | 4503.2 |  |  |  | 54038 | 54038
96 | Анцер | Разветвитель интерфейса RS-422/485 КРМ-3 Цена=1239/1,18/5,53 | шт | 12 | 189.87 |  |  |  |  | 2278
97 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 НР (500 руб.): 95% от ФОТ СП (342 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 12 | 160.78 | 43.86 | 2.36 |  |  | 1929 | 526 | 28 |  | 3.31 | 39.72
98 | Прайс-лист ИНСТАЛ-ЭЛЕКТРО | Коробка испытательная КИ-10 Цена=1239/1,18/5,53 | шт | 12 | 189.87 |  |  |  |  | 2278
99 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (1967 руб.): 95% от ФОТ СП (1346 руб.): 65% от ФОТ | 100 м кабеля | 6,6 660/100 | 1668.15 | 238.48 | 673.35 | 75.27 |  | 11010 | 1574 | 4444 | 497 | 17.6 | 116.16
100 | ФССЦ-501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052 к расх.) | 1000 м | 0,6732 660*1,02/1000 | 5064.35 |  |  |  |  | 3409
Шкаф учета электрической энергии тип 2
101 | ТЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 126.83 | 33.11 | 89.04 | 6.72 |  | 127 | 33 | 89 | 7 | 2.37 | 2.37
102 О | Прайс -лист Schneider Eiektrik | ШКАФ S3D С ПЛАТОЙ 800Х600Х250 NSYS3D8625P Цена=7675,60/1,18/3,63 | шт | 1 | 1791.94 |  |  |  | 1792 | 1792
103 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания НР (132 руб.): 80% от ФОТ СП (99 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1 | 0.001
104 О | ПЛАТАН | Блок питания DRA-18-12 Цена=910/1,18/3,63 | шт | 1 | 212.45 |  |  |  | 212 | 212
105 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 16.3 | 15.65 |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 1.12 | 1.12
106 О | Teltofis | GSM модем iRZ MC52i-485GI Цена =3000/1,18/3,63 | шт | 1 | 700.38 |  |  |  | 700 | 700
107 | ТЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (11 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 52.28 | 15.31 | 32.15 | 2 |  | 52 | 15 | 32 | 2 | 1.13 | 1.13
108 О | Прайс-лист Schneider Electric | Контактор модульный СТ 2п 16А контакты 1НО+1НЗ 230/240V SchE 15956 Цена=1130,86 | шт | 1
109 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (100 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 5 2+3 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 874 | 105 | 6 |  | 1.56 | 7.8
110 О | Прайс-лист АВВ | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C3 2CDS252001R0034 Цена 23,48*41,3/3,63 | шт | 2 | 267.14 |  |  |  | 534 | 534
111 О | Прайс-лист АВВ | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C32CDS251001R0034 Цена 9,13*41,3/3,63 | шт | 3 | 103.88 |  |  |  | 312 | 312
112 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха НР (103 руб.): 95% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,17 17/100 | 1335.56 | 636.85 | 33.85 | 2 |  | 227 | 108 | 6 |  | 47 | 7.99
113 О | Прайс- лист "Феникс Контакт РУС" | Клемма проходная UT 2,5 арт.3044076 Цена=0,73*41/1,18/3,59 | шт | 15 2+2+2+3+2+4 | 7.07 |  |  |  | 106 | 106
114 О | Прайс- лист "Феникс Контакт РУС" | Клемма заземляющая UT 2,5-PE арт.3044092 Цена=2,47*41/1,18/3,59 | шт | 2 | 23.91 |  |  |  | 48 | 48
115 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1/100 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 |  | 8 | 6 |  |  | 43.2 | 0.43
116 | Прайс IEK 2кв.2013г. | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК MRD10-16 Цена=100,02/1,18/5,53 | шт | 1 | 15.33 |  |  |  |  | 15
117 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 НР (84 руб.): 95% от ФОТ СП (57 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 1+1 | 160.78 | 43.86 | 2.36 |  |  | 322 | 88 | 5 |  | 3.31 | 6.62
118 | Анцер | Разветвитель интерфейса RS-422/485 КРМ-3 Цена=1239/1,18/5,53 | шт | 1 | 189.87 |  |  |  |  | 190
119 | Прайс-лист ИНСТАЛ-ЭЛЕКТРО 2 кв 2013г. | Коробка испытательная КИ-10 Цена=1239/1,18/5,53 | шт | 1 | 189.87 |  |  |  |  | 190
120 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат НР (238 руб.): 95% от ФОТ СП (163 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 16 | 16.3 | 15.65 |  |  |  | 261 | 250 |  |  | 1.12 | 17.92
121 О | Прайс- лист "Феникс Контакт РУС" | Концевой держатель E/UK арт.1201442 Цена=0,74*41/1,18/3,59 | шт | 16 | 7.16 |  |  |  | 115 | 115
122 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 15.65 | 12.15 | 2.92 | 0.18 |  | 16 | 12 | 3 |  | 0.87 | 0.87
123 О | «Гермес-Трейд Комплект» | Счетчик электрической энергии СЭТ-4 ТМ.03М.09 Цена=19289/1,18/3,63 | шт | 1 | 4503.2 |  |  |  | 4503 | 4503
124 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 122.2 | 24.12 | 1.28 |  |  | 122 | 24 | 1 |  | 1.8 | 1.8
125 | ФССЦ-509-1492 | Посты управления кнопочные ПКЕ122-3М У3 (Материалы от ФЕР к ТЕР МАТ=1,052 к расх.) | шт. | 1 | 82.85 |  |  |  |  | 83
126 | ТЕРм08-02-407-10 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм НР (3658 руб.): 95% от ФОТ СП (2503 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 5,09 509/100 | 2522.01 | 722.13 | 590.48 | 34.4 |  | 12837 | 3676 | 3006 | 175 | 54.5 | 277.41
127 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 509 | 100.13 |  |  |  |  | 50966
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 4008415 | 93500 | 445746 | 30328 |  | 7576.59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 4117064 | 93500 | 445746 | 30328 |  | 7576.59
Накладные расходы | [9 empty] | 114015
Сметная прибыль | [9 empty] | 72163
Итого по разделу 1 Электрооснабжение | [9 empty] | 4303242 |  |  |  |  | 7576.59
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 11 | [9 empty] | 1088 | 102 | 986 | 162 |  | 13.69
Накладные расходы 80% ФОТ (от 264) | [9 empty] | 211
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 264) | [9 empty] | 119
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 1418 |  |  |  |  | 13.69
Линии электропередачи:
Итого Поз. 12, 14 | [9 empty] | 42144 | 11831 | 26794 | 3244 |  | 857.3
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 075) | [9 empty] | 15829
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 075) | [9 empty] | 9045
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 67018 |  |  |  |  | 857.3
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 31, 34-35, 43, 46, 51-52, 54-55, 58, 62, 65 | [9 empty] | 37303 | 37303 |  |  |  | 3450.87
Накладные расходы 80% ФОТ (от 37 303) | [9 empty] | 29842
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 37 303) | [9 empty] | 16786
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 83931 |  |  |  |  | 3450.87
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 69-75 | [9 empty] | 347827 | 1487 | 236350 | 12107 |  | 112.47
Накладные расходы 100% ФОТ (от 13 594) | [9 empty] | 13594
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 594) | [9 empty] | 8836
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 370257 |  |  |  |  | 112.47
Итого | [9 empty] | 522624 |  |  |  |  | 4434.33
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-5, 9, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 32-33, 36-38, 40-41, 44, 47-49, 53, 56-57, 59, 63-64, 76, 80, 82, 84, 87, 89, 92, 94, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 112, 115, 117, 120, 122, 124, 126 | [9 empty] | 260122 | 41672 | 181379 | 14767 |  | 3071.56
Накладные расходы 95% ФОТ (от 56 439) | [9 empty] | 53617
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 56 439) | [9 empty] | 36685
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 350424 |  |  |  |  | 3071.56
Материалы для монтажных работ:
Итоги по Поз. 13, 15-16, 19-20, 26, 28, 39, 61, 88, 96, 98, 116, 118-119
Итого Поз. 13, 15-16, 19-20, 26, 28, 39, 61, 88, 96, 98, 116, 118-119 | [9 empty] | 983587
Всего с учетом "Транспорт материалов МАТ=1%" | [9 empty] | 993423
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%" | [9 empty] | 1013291
Итоги по Поз. 22, 24, 30, 42, 45, 50, 60, 66-68, 100, 125, 127
Итого Поз. 22, 24, 30, 42, 45, 50, 60, 66-68, 100, 125, 127 | [9 empty] | 470885
Итого | [9 empty] | 1484176
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 78, 103 | [9 empty] | 1797 | 1105 | 237 | 48 |  | 70.7
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 153) | [9 empty] | 922
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 153) | [9 empty] | 692
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3411 |  |  |  |  | 70.7
Итого | [9 empty] | 1838011 |  |  |  |  | 3142.26
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 6-8, 10, 77, 79, 81, 83, 85-86, 90-91, 93, 95, 102, 104, 106, 108, 110-111, 113-114, 121, 123 | [9 empty] | 1863662
Всего с учетом "Транспорт оборудования ПЗ=1,03" | [9 empty] | 1919572
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [9 empty] | 1942607
Итого | [9 empty] | 1942607
Итого | [9 empty] | 4303242 |  |  |  |  | 7576.59
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1635211
Машины и механизмы | [9 empty] | 445746
ФОТ | [9 empty] | 123828
Оборудование | [9 empty] | 1942607
Накладные расходы | [9 empty] | 114015
Сметная прибыль | [9 empty] | 72163
Итого по разделу 1 Электрооснабжение | [9 empty] | 4303242 |  |  |  |  | 7576.59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 4008415 | 93500 | 445746 | 30328 |  | 7576.59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 4117064 | 93500 | 445746 | 30328 |  | 7576.59
Накладные расходы | [9 empty] | 114015
Сметная прибыль | [9 empty] | 72163
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 4303242 |  |  |  |  | 7576.59
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 11 | [9 empty] | 1088 | 102 | 986 | 162 |  | 13.69
Накладные расходы 80% ФОТ (от 264) | [9 empty] | 211
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 264) | [9 empty] | 119
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 1418 |  |  |  |  | 13.69
Линии электропередачи:
Итого Поз. 12, 14 | [9 empty] | 42144 | 11831 | 26794 | 3244 |  | 857.3
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 075) | [9 empty] | 15829
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 15 075) | [9 empty] | 9045
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 67018 |  |  |  |  | 857.3
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 31, 34-35, 43, 46, 51-52, 54-55, 58, 62, 65 | [9 empty] | 37303 | 37303 |  |  |  | 3450.87
Накладные расходы 80% ФОТ (от 37 303) | [9 empty] | 29842
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 37 303) | [9 empty] | 16786
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 83931 |  |  |  |  | 3450.87
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 69-75 | [9 empty] | 347827 | 1487 | 236350 | 12107 |  | 112.47
Накладные расходы 100% ФОТ (от 13 594) | [9 empty] | 13594
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 594) | [9 empty] | 8836
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 370257 |  |  |  |  | 112.47
Итого | [9 empty] | 522624 |  |  |  |  | 4434.33
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-5, 9, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 32-33, 36-38, 40-41, 44, 47-49, 53, 56-57, 59, 63-64, 76, 80, 82, 84, 87, 89, 92, 94, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 112, 115, 117, 120, 122, 124, 126 | [9 empty] | 260122 | 41672 | 181379 | 14767 |  | 3071.56
Накладные расходы 95% ФОТ (от 56 439) | [9 empty] | 53617
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 56 439) | [9 empty] | 36685
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 350424 |  |  |  |  | 3071.56
Материалы для монтажных работ:
Итоги по Поз. 13, 15-16, 19-20, 26, 28, 39, 61, 88, 96, 98, 116, 118-119
Итого Поз. 13, 15-16, 19-20, 26, 28, 39, 61, 88, 96, 98, 116, 118-119 | [9 empty] | 983587
Всего с учетом "Транспорт материалов МАТ=1%" | [9 empty] | 993423
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%" | [9 empty] | 1013291
Итоги по Поз. 22, 24, 30, 42, 45, 50, 60, 66-68, 100, 125, 127
Итого Поз. 22, 24, 30, 42, 45, 50, 60, 66-68, 100, 125, 127 | [9 empty] | 470885
Итого | [9 empty] | 1484176
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 78, 103 | [9 empty] | 1797 | 1105 | 237 | 48 |  | 70.7
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 153) | [9 empty] | 922
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 153) | [9 empty] | 692
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 3411 |  |  |  |  | 70.7
Итого | [9 empty] | 1838011 |  |  |  |  | 3142.26
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 6-8, 10, 77, 79, 81, 83, 85-86, 90-91, 93, 95, 102, 104, 106, 108, 110-111, 113-114, 121, 123 | [9 empty] | 1863662
Всего с учетом "Транспорт оборудования ПЗ=1,03" | [9 empty] | 1919572
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [9 empty] | 1942607
Итого | [9 empty] | 1942607
Итого | [9 empty] | 4303242 |  |  |  |  | 7576.59
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1635211
Машины и механизмы | [9 empty] | 445746
ФОТ | [9 empty] | 123828
Оборудование | [9 empty] | 1942607
Накладные расходы | [9 empty] | 114015
Сметная прибыль | [9 empty] | 72163
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 4303242 |  |  |  |  | 7576.59
Составил: ___________________________Т.П.Дьякович
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________О.В. Элиович
(должность, подпись, расшифровка)

## 02-01-02
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
|  | на | устройство фундаментной плиты ФП1, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ТКР
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,919 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,323 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________98,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,066 котлов*0,93/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 270 | 7 | 263 | 30 | 9.28 | 0.61 | 26.91 | 1.78
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 котлов*0,07/100 | 2030.95 | 2030.95 |  |  | 102 | 102 |  |  | 184.8 | 9.24
3 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка грунта от ручной доработки) | 1000 м3 грунта | 0,005 котлов*0,07/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 20 | 1 | 19 | 2 | 9.28 | 0.05 | 26.91 | 0.13
4 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I | т | 127,8 котлов*1,8 | 3.16 |  | 3.16 |  | 404 |  | 404
5 | ТСЦ-408-0200 примен. | Непучинистый грунт для обратной засыпки | м3 | 27 засып | 138.7 |  |  |  | 3745
6 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,026 засып*0,95/1000 | 822.69 |  | 822.69 | 138.55 | 21 |  | 21 | 4 |  |  | 8.87 | 0.23
7 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,26 засып*0,95/100 | 604.71 | 150.49 | 454.22 | 47.48 | 157 | 39 | 118 | 12 | 12.53 | 3.26 | 3.04 | 0.79
8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 засып*0,05/100 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 10 | 10 |  |  | 97.2 | 0.97
Раздел 2. Фундаменты
9 | ТЕР08-01-002-01 примен. | Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного 68,31 = 238,30 - 1,2 x 141,66 | 1 м3 основания | 9,7 0,2*(6,9*6,9+(6,9+6,9)*0,2*0,25+1,33*0,05*0,05) | 68.31 | 26.47 | 41.11 | 4.09 | 663 | 257 | 399 | 40 | 2.3 | 22.31 | 0.29 | 2.81
10 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11.64 | 138.7 |  |  |  | 1614
11 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (из бетона класса В7,5) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,037 3,7/100 | 9627.53 | 1978.2 | 4648.35 | 327.6 | 356 | 73 | 172 | 12 | 180 | 6.66 | 18 | 0.67
12 | ТСЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 3.774 | 562.22 |  |  |  | 2122
13 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (из бетона класса В20, F100, W6) 10 431,98 = 70 670,20 - 101,5 x 593,48 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,07 7/100 | 10431.98 | 2650.13 | 7038.24 | 496.22 | 730 | 186 | 493 | 35 | 220.66 | 15.45 | 27.31 | 1.91
14 | ТСЦ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 7.105 | 627.08 |  |  |  | 4455
15 | Тех. часть IV табл. 2 | Надбавки к оптовой цене на 1 м3 бетона | м3 | 7.105 | 12.04 |  |  |  | 86
16 | ТСЦ-204-0002 примен. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (8A240) | т | 0,042 42*0,001 | 4637.68 |  |  |  | 195
17 | ТСЦ-204-0021 примен. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (10A400) | т | 0,6 600*0,001 | 4963.66 |  |  |  | 2978
18 | ТСЦ-204-0036 примен. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм (10A400) | т | 0,6 600*0,001 | 2208.6 |  |  |  | 1325
19 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,227 (5.9*4*0.2+5,3*4*0,85)/100 | 1496.69 | 284.08 | 104.01 |  | 340 | 64 | 24 |  | 21.2 | 4.81
20 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,067 (5.9*5.9-5.3*5.3)/100 | 1659.98 | 831.76 | 73.5 | 0.94 | 111 | 56 | 5 |  | 53.94 | 3.61 | 0.06
Раздел 3. Наружняя отделка
21 | ТЕР15-04-012-01 примен. | Окраска выступающей части подземного приямка на h=500 мм акриловой фасадной краской цвет RAL7037 за 2 раза по акриловой грунтовке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 11/100 | 2073.65 | 183.9 | 13.56 |  | 228 | 20 | 1 |  | 14.39 | 1.58
22 | ТЕР15-04-012-01 примен. | Окраска наружной поверхности стен по периметру акриловой фасадной краской цвет RAL7047 за 2 раза по акриловой грунтовке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,429 42,9/100 | 2073.65 | 183.9 | 13.56 |  | 890 | 79 | 6 |  | 14.39 | 6.17
23 | ТЕР15-04-040-10 | Окраска вентиляционных решеток и дверных полотен порошковыми краскапми цвет RAL5017 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145 14,5/100 | 868.63 | 719.15 | 1.49 | 0.16 | 126 | 104 |  |  | 56.94 | 8.26 | 0.01
Раздел 4. Разные работы
Отмостка
24 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных (из бетона класса В15) 52,12 = 613,48 - 1,02 x 550,35 | 1 м3 подстилающего слоя | 2,52 (5,3*4+4)*1*0,1 | 52.12 | 43.22 | 0.27 |  | 131 | 109 | 1 |  | 3.66 | 9.22
25 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) | 100 м2 покрытия | 0,252 (5,3*4+4)*1/100 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.83 | 897 | 50 | 12 |  | 15.12 | 3.81 | 0.05 | 0.01
26 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0,252 (5,3*4+4)*1/100 | 2270.16 | 121.48 | 26.96 |  | 572 | 31 | 7 |  | 9.28 | 2.34
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 22548 | 1188 | 1945 | 135 |  | 98.35 |  | 8.33
Накладные расходы | [8 empty] | 1472
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 112) (Поз. 2, 8) | [8 empty] | 90
95% ФОТ (от 95) (Поз. 1, 3, 6-7) | [8 empty] | 90
105% ФОТ (от 509) (Поз. 11, 13, 21-23) | [8 empty] | 534
122% ФОТ (от 361) (Поз. 9, 19) | [8 empty] | 440
123% ФОТ (от 165) (Поз. 20, 24) | [8 empty] | 203
142% ФОТ (от 81) (Поз. 25-26) | [8 empty] | 115
Сметная прибыль | [8 empty] | 899
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 112) (Поз. 2, 8) | [8 empty] | 50
50% ФОТ (от 95) (Поз. 1, 3, 6-7) | [8 empty] | 48
55% ФОТ (от 203) (Поз. 21-23) | [8 empty] | 112
65% ФОТ (от 306) (Поз. 11, 13) | [8 empty] | 199
75% ФОТ (от 165) (Поз. 20, 24) | [8 empty] | 124
80% ФОТ (от 361) (Поз. 9, 19) | [8 empty] | 289
95% ФОТ (от 81) (Поз. 25-26) | [8 empty] | 77
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 606 |  |  |  |  | 3.92 |  | 2.93
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 252 |  |  |  |  | 10.21
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 404
Материалы | [8 empty] | 16520
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 1732 |  |  |  |  | 27.12 |  | 2.81
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 1606 |  |  |  |  | 22.11 |  | 2.58
Полы | [8 empty] | 569 |  |  |  |  | 12.83
Отделочные работы | [8 empty] | 1569 |  |  |  |  | 16.01
Автомобильные дороги | [8 empty] | 1661 |  |  |  |  | 6.15 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 24919 |  |  |  |  | 98.35 |  | 8.33
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19415
Машины и механизмы | [8 empty] | 1945
ФОТ | [8 empty] | 1323
Накладные расходы | [8 empty] | 1472
Сметная прибыль | [8 empty] | 899
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 24919 |  |  |  |  | 98.35 |  | 8.33
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-01
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01
(локальная смета)
|  | на | планировку территории, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ППО
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,385 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,052 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Планировка территории
1 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 8,793 (634,20+8158,56)/1000 | 35.25 |  | 35.25 | 5.94 | 310 |  | 310 | 52 |  |  | 0.38 | 3.34
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 310 |  | 310 | 52 |  |  |  | 3.34
Накладные расходы | [8 empty] | 49
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 52) (Поз. 1) | [8 empty] | 49
Сметная прибыль | [8 empty] | 26
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 52) (Поз. 1) | [8 empty] | 26
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 385 | [6 empty] | 3.34
Итого | [8 empty] | 385 | [6 empty] | 3.34
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 310
ФОТ | [8 empty] | 52
Накладные расходы | [8 empty] | 49
Сметная прибыль | [8 empty] | 26
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 385 | [6 empty] | 3.34
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-02
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-02
(локальная смета)
|  | на | покрытие, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ППО
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27,169 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,589 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Покрытие
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,081 73,6*0,11/100 | 9798.75 | 2105.46 | 7693.29 | 716.85 | 794 | 171 | 623 | 58 | 179.8 | 14.56 | 45.63 | 3.7
2 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 17,8 73,6*0,11*2,2 | 2.7 |  |  |  | 48
3 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 17,8 73,6*0,11*2,2 | 38.58 |  | 38.58 |  | 687 |  | 687
4 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=0,54 м) | 100 м3 | 0,397 73,6*0,54/100 | 2693.01 | 177.48 | 2481.37 | 248.22 | 1069 | 70 | 985 | 99 | 15.72 | 6.24 | 14.81 | 5.88
5 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 48,5 73,6*0,54*1,22 | 138.7 |  |  |  | 6727
6 | ТЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (h=0,35 м с добавлением щебня) | 1000 м2 основания или покрытия | 0,0736 73,6/1000 | 8562.02 | 356.82 | 8083.2 | 366.77 | 630 | 26 | 595 | 27 | 29.71 | 2.19 | 20.97 | 1.54
7 | ТЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 | 0,0736 73,6/1000 | 4389.4 |  | 4389.4 | 162.2 | 323 |  | 323 | 12 |  |  | 9.2 | 0.68
8 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная (80%) | м3 | 25,1 73,6*0,35*1,22*0,8 | 138.7 |  |  |  | 3481
9 | ТСЦ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (20%) | м3 | 6,3 73,6*0,35*1,22*0,2 | 146.57 |  |  |  | 923
10 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,221 73,6*0,003 | 2017.46 |  | 46.53 | 11.16 | 446 |  | 10 | 2 |  |  | 0.66 | 0.15
11 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 6 см) | 1000 м2 покрытия | 0,0736 73,6/1000 | 51885.73 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 3819 | 38 | 220 | 24 | 38.3 | 2.82 | 19.08 | 1.4
12 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0736 73,6/1000 | 24143.44 | 4.88 | 12.52 |  | 1777 |  | 1 |  | 0.36 | 0.03
13 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5 см) | 1000 м2 покрытия | 0,0736 73,6/1000 | 55602.96 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 4092 | 38 | 220 | 24 | 38.3 | 2.82 | 19.08 | 1.4
14 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0736 73,6/1000 | 13003.12 | 2.44 | 6.64 |  | 957 |  |  |  | 0.18 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 25773 | 343 | 3664 | 246 |  | 28.67 |  | 14.75
Накладные расходы | [8 empty] | 836
В том числе, справочно:
142% ФОТ (от 589) (Поз. 1, 4, 6-7, 10-14) | [8 empty] | 836
Сметная прибыль | [8 empty] | 560
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 589) (Поз. 1, 4, 6-7, 10-14) | [8 empty] | 560
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 15303 |  |  |  |  | 28.67 |  | 14.75
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 48
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 687
Материалы | [8 empty] | 11131
Итого | [8 empty] | 27169 |  |  |  |  | 28.67 |  | 14.75
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 21718
Машины и механизмы | [8 empty] | 3664
ФОТ | [8 empty] | 589
Накладные расходы | [8 empty] | 836
Сметная прибыль | [8 empty] | 560
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 27169 |  |  |  |  | 28.67 |  | 14.75
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-03
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-03
(локальная смета)
|  | на | вертикальную планировку, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ПЗУ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,906 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,297 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | ТЕР01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (снятие растительного грунта) | 1000 м3 грунта | 0,101 101/1000 | 1558.38 |  | 1558.38 | 163.79 | 157 |  | 157 | 17 |  |  | 9.68 | 0.98
2 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка растительного грунта) | 1000 м3 грунта | 0,101 101/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 413 | 10 | 402 | 46 | 9.28 | 0.94 | 26.91 | 2.72
3 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I | т | 121,2 101*1,2 | 3.16 |  | 3.16 |  | 383 |  | 383
4 | ТЕР01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (из насыпи в выемку и под корыто покрытий дорог, тротуаров и площадок) | 1000 м3 грунта | 0,328 (338-10)/1000 | 1770.89 |  | 1770.89 | 186.12 | 581 |  | 581 | 61 |  |  | 11 | 3.61
5 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка избыточного грунта) | 1000 м3 грунта | 0,147 147/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 601 | 15 | 586 | 67 | 9.28 | 1.36 | 26.91 | 3.96
6 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I | т | 235,2 147*1,6 | 3.16 |  | 3.16 |  | 743 |  | 743
7 | ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,191 191/1000 | 1698.46 |  | 1698.46 | 260.4 | 324 |  | 324 | 50 |  |  | 15.39 | 2.94
8 | ТЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,191 191/1000 | 1431.01 |  | 1431.01 | 163.45 | 273 |  | 273 | 31 |  |  | 9.66 | 1.85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3475 | 25 | 3449 | 272 |  | 2.3 |  | 16.06
Накладные расходы | [8 empty] | 282
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 297) (Поз. 1-2, 4-5, 7-8) | [8 empty] | 282
Сметная прибыль | [8 empty] | 149
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 297) (Поз. 1-2, 4-5, 7-8) | [8 empty] | 149
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 2780 |  |  |  |  | 2.3 |  | 16.06
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 1126
Итого | [8 empty] | 3906 |  |  |  |  | 2.3 |  | 16.06
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1
Машины и механизмы | [8 empty] | 3449
ФОТ | [8 empty] | 297
Накладные расходы | [8 empty] | 282
Сметная прибыль | [8 empty] | 149
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3906 |  |  |  |  | 2.3 |  | 16.06
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-04
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-04
(локальная смета)
|  | на | покрытие проезда и площадки, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ПЗУ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________138,543 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,031 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________79,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Покрытие проезда и площадки
А/б покрытие
1 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h=0,54 м) | 100 м3 | 2,095 388*0,54/100 | 2693.01 | 177.48 | 2481.37 | 248.22 | 5642 | 372 | 5198 | 520 | 15.72 | 32.93 | 14.81 | 31.03
2 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 255,6 388*0,54*1,22 | 138.7 |  |  |  | 35452
3 | ТЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (h=0,35 м с добавлением щебня) | 1000 м2 | 0,388 388/1000 | 8562.02 | 356.82 | 8083.2 | 366.77 | 3322 | 138 | 3136 | 142 | 29.71 | 11.53 | 20.97 | 8.14
4 | ТЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 | 0,388 388/1000 | 4389.4 |  | 4389.4 | 162.2 | 1703 |  | 1703 | 63 |  |  | 9.2 | 3.57
5 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная (80%) | м3 | 132,5 388*0,35*1,22*0,8 | 138.7 |  |  |  | 18378
6 | ТСЦ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (20%) | м3 | 33,1 388*0,35*1,22*0,2 | 146.57 |  |  |  | 4851
7 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,164 388*0,003 | 2017.46 |  | 46.53 | 11.16 | 2348 |  | 54 | 13 |  |  | 0.66 | 0.77
8 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 6 см) | 1000 м2 покрытия | 0,388 388/1000 | 51885.73 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 20132 | 201 | 1158 | 125 | 38.3 | 14.86 | 19.08 | 7.4
9 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,388 388/1000 | 24143.44 | 4.88 | 12.52 |  | 9368 | 2 | 5 |  | 0.36 | 0.14
10 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5 см) | 1000 м2 покрытия | 0,388 388/1000 | 55602.96 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 21574 | 201 | 1158 | 125 | 38.3 | 14.86 | 19.08 | 7.4
11 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,388 388/1000 | 13003.12 | 2.44 | 6.64 |  | 5045 | 1 | 3 |  | 0.18 | 0.07
Укрепление обочин
12 | ТЕР27-04-001-02 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью (h=0,18 м) | 100 м3 | 0,301 167,4*0,18/100 | 2693.01 | 177.48 | 2481.37 | 248.22 | 811 | 53 | 747 | 75 | 15.72 | 4.73 | 14.81 | 4.46
13 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36,8 167,4*0,18*1,22 | 138.7 |  |  |  | 5104
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 133730 | 968 | 13162 | 1063 |  | 79.12 |  | 62.77
Накладные расходы | [8 empty] | 2884
В том числе, справочно:
142% ФОТ (от 2031) (Поз. 1, 3-4, 7-12) | [8 empty] | 2884
Сметная прибыль | [8 empty] | 1929
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 2031) (Поз. 1, 3-4, 7-12) | [8 empty] | 1929
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 74758 |  |  |  |  | 79.12 |  | 62.77
Материалы | [8 empty] | 63785
Итого | [8 empty] | 138543 |  |  |  |  | 79.12 |  | 62.77
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 119600
Машины и механизмы | [8 empty] | 13162
ФОТ | [8 empty] | 2031
Накладные расходы | [8 empty] | 2884
Сметная прибыль | [8 empty] | 1929
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 138543 |  |  |  |  | 79.12 |  | 62.77
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-05
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-05
(локальная смета)
|  | на | покрытие тротуара, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ПЗУ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,476 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,387 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Покрытие тротуара
1 | ТЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (h=0,20 м с добавлением щебня) | 1000 м2 основания или покрытия | 0,018 18/1000 | 8562.02 | 356.82 | 8083.2 | 366.77 | 154 | 6 | 145 | 7 | 29.71 | 0.53 | 20.97 | 0.38
2 | ТЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 основания или покрытия | 0,018 18/1000 | 1097.35 |  | 1097.35 | 40.55 | 20 |  | 20 | 1 |  |  | 2.3 | 0.04
3 | ТСЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная (80%) | м3 | 3,5 18*0,20*1,22*0,8 | 138.7 |  |  |  | 485
4 | ТСЦ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (20%) | м3 | 0,9 18*0,20*1,22*0,2 | 146.57 |  |  |  | 132
5 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) | 100 м2 покрытия | 0,018 18/1000 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.83 | 64 | 4 | 1 |  | 15.12 | 0.27 | 0.05
6 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0,018 18/1000 | 2270.16 | 121.48 | 26.96 |  | 41 | 2 |  |  | 9.28 | 0.17
7 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4 40/100 | 4479.96 | 906.11 | 91.05 | 12.38 | 1792 | 362 | 36 | 5 | 76.08 | 30.43 | 0.68 | 0.27
8 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 40 40/1 | 21.76 |  |  |  | 870
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3558 | 374 | 202 | 13 |  | 31.4 |  | 0.69
Накладные расходы | [8 empty] | 550
В том числе, справочно:
142% ФОТ (от 387) (Поз. 1-2, 5-7) | [8 empty] | 550
Сметная прибыль | [8 empty] | 368
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 387) (Поз. 1-2, 5-7) | [8 empty] | 368
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 2989 |  |  |  |  | 31.4 |  | 0.69
Материалы | [8 empty] | 1487
Итого | [8 empty] | 4476 |  |  |  |  | 31.4 |  | 0.69
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2982
Машины и механизмы | [8 empty] | 202
ФОТ | [8 empty] | 387
Накладные расходы | [8 empty] | 550
Сметная прибыль | [8 empty] | 368
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4476 |  |  |  |  | 31.4 |  | 0.69
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-06
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-06
(локальная смета)
|  | на | озеленение, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ПЗУ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,584 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,143 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,37 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Озеленение
1 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 100 м2 | 0,13 13/100 | 101.33 | 95.1 |  |  | 13 | 12 |  |  | 7.62 | 0.99
2 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 | 100 м2 | 0,13 13/100 | 400.55 | 392.55 | 8 | 0.95 | 52 | 51 | 1 |  | 35.08 | 4.56 | 0.07 | 0.01
3 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка растительного грунта) | 1000 м3 грунта | 0,002 1,95/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 8 |  | 8 | 1 | 9.28 | 0.02 | 26.91 | 0.05
4 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I | т | 2,3 1,95*1,2 | 3.16 |  | 3.16 |  | 7 |  | 7
5 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,13 13/100 | 719.43 | 71.34 | 408.89 | 49.87 | 94 | 9 | 53 | 6 | 5.99 | 0.78 | 2.74 | 0.36
6 | ТЕР47-01-070-03 | Уход за газонами обыкновенными | 100 м2 цветников и газонов | 0,13 13/100 | 902.21 | 444.52 | 408.89 | 49.87 | 117 | 58 | 53 | 6 | 38.62 | 5.02 | 2.74 | 0.36
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 291 | 130 | 122 | 13 |  | 11.37 |  | 0.78
Накладные расходы | [8 empty] | 164
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 1) (Поз. 3) | [8 empty] | 1
115% ФОТ (от 142) (Поз. 1-2, 5-6) | [8 empty] | 163
Сметная прибыль | [8 empty] | 129
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1) (Поз. 3) | [8 empty] | 1
90% ФОТ (от 142) (Поз. 1-2, 5-6) | [8 empty] | 128
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 567 |  |  |  |  | 11.35 |  | 0.73
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.05
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 7
Итого | [8 empty] | 584 |  |  |  |  | 11.37 |  | 0.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 39
Машины и механизмы | [8 empty] | 122
ФОТ | [8 empty] | 143
Накладные расходы | [8 empty] | 164
Сметная прибыль | [8 empty] | 129
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 584 |  |  |  |  | 11.37 |  | 0.78
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## 07-07
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-07
(локальная смета)
на восстановление профилей водоотводных канав. Кабельные линии электропередач 0,4/6 кВ и сеть наружного освещения 0,4кВ, Электроснабжение промплощадки №5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: П-055/10661-ПЗУ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,947 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,011 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________89,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Восстановление профилей водоотводных канав
1 | ТЕР01-02-061-01 примен. | Восстановление продольного и поперечного профилей существующих водоотводных канав | 100 м3 грунта | 0,37 37/100 | 935.45 | 935.45 |  |  | 346 | 346 |  |  | 88.5 | 32.75
2 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка грунта для восстановления профилей) | 1000 м3 грунта | 0,037 37/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 151 | 4 | 147 | 17 | 9.28 | 0.34 | 26.91 | 1
3 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (подвозка из резерва) | т | 59,2 37*1,6 | 3.16 |  | 3.16 |  | 187 |  | 187
4 | ТЕР01-02-040-01 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную 373,70 = 2 484,83 - 13,6 x 155,23 | 100 м2 | 1,7 170/100 | 373.7 | 371.51 | 2.19 |  | 635 | 632 | 3 |  | 33.2 | 56.44
5 | ТСЦ-414-0310 | Люпин (семена трав) | кг | 2,04 170/100*1,2 | 85.76 |  |  |  | 175
6 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (погрузка растительного грунта для укрепления водоотводных канав посевом трав) | 1000 м3 грунта | 0,023 23,12/1000 | 4089.05 | 101.99 | 3983.23 | 455.32 | 94 | 2 | 92 | 10 | 9.28 | 0.21 | 26.91 | 0.62
7 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (подвозка из резерва) | т | 27,7 23,12*1,2 | 3.16 |  | 3.16 |  | 88 |  | 88
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1676 | 984 | 517 | 27 |  | 89.74 |  | 1.62
Накладные расходы | [8 empty] | 814
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 978) (Поз. 1, 4) | [8 empty] | 783
95% ФОТ (от 33) (Поз. 2, 6) | [8 empty] | 31
Сметная прибыль | [8 empty] | 457
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 978) (Поз. 1, 4) | [8 empty] | 440
50% ФОТ (от 33) (Поз. 2, 6) | [8 empty] | 17
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 779 |  |  |  |  | 32.75
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 293 |  |  |  |  | 0.55 |  | 1.62
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 275
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 1425 |  |  |  |  | 56.44
Материалы | [8 empty] | 175
Итого | [8 empty] | 2947 |  |  |  |  | 89.74 |  | 1.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 175
Машины и механизмы | [8 empty] | 517
ФОТ | [8 empty] | 1011
Накладные расходы | [8 empty] | 814
Сметная прибыль | [8 empty] | 457
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2947 |  |  |  |  | 89.74 |  | 1.62
Составил ведущий инженер: ___________________________Ракевич О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник группы: ___________________________Труфанова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка)

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению промплощадки №5
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год |  |  | 2015 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Снятие и восстановление растительного слоя | 3418 | 3418 | 0 |  | 3418 | 3418 | 0 | 0 | 3418 | 3418 | 0 | 0 |  | 01-02 (050см2 изм) | 3418 | 0 | 0
Наружные сети электроснабжения | 4303242 | 2360635 | 1942607 |  | 4303242 | 2360635 | 1942607 | 0 | 4303242 | 2360635 | 1942607 | 0 |  | 02-01-01 изм.3 (050см1 изм3) |  |  | 0 | 2360635 | 1942607
Устройство фундаментной плиты ФП1 | 24919 | 24919 | 0 |  | 24919 | 24919 | 0 | 0 | 24919 | 24919 | 0 | 0 |  | 02-01-02 (050см1 изм3) | 24919 | 0 | 0
Планировка территории | 385 | 385 | 0 |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 |  | 07-01 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 385
Покрытие | 27169 | 27169 | 0 |  | 27169 | 27169 | 0 | 0 | 27169 | 27169 | 0 | 0 |  | 07-02 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 27169
Вертикальная планировка | 3906 | 3906 | 0 |  | 3906 | 3906 | 0 | 0 | 3906 | 3906 | 0 | 0 |  | 07-03 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 3906
Покрытие проезда и площадки | 138543 | 138543 | 0 |  | 138543 | 138543 | 0 | 0 | 138534 | 138534 | 0 | 0 |  | 07-04 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 138534
Покрытие тротуара | 4476 | 4476 | 0 |  | 4476 | 4476 | 0 | 0 | 4476 | 4476 | 0 | 0 |  | 07-05 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 4476
Озеленение | 584 | 584 | 0 |  | 584 | 584 | 0 | 0 | 584 | 584 | 0 | 0 |  | 07-06 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 584
Восстановление профилей водоотводных канав. Кабельные линии электропередач 0,4/6 кВ и сеть наружного освещения 0,4кВ | 2947 | 2947 | 0 |  | 2947 | 2947 | 0 | 0 | 2947 | 2947 | 0 | 0 |  | 07-07 (050см2 изм) | 0 | 0 | 0 | 2947
Итого в ценах 2000 года: | 4509589 | 2566982 | 1942607 | 0 | 4509589 | 2566982 | 1942607 | 0 | 4509580 | 2566973 | 1942607 | 0 | 4509580 |  | 28337 | 0 | 0 | 2538636 | 1942607
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 22012957 |  | 162371 | 0 | 0 | 14546384 | 7304202
Итого с индексом инфляции**: | [12 empty] | 23127337 |  |  |  |  | 15288250 | 7676716
НДС 18% | [12 empty] | 4162920.66 |  | 29226.78 | 0 | 0 | 2751885 | 1381808.88
Всего: | [12 empty] | 27290257.66 |  | 191597.78 | 0 | 0 | 18040135 | 9058524.88
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 59808402.22
- 5,73 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08 приложение 1, прочие объекты)
- 3,76 индекс изменения сметной стоимости оборудования к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08 приложение 5, экономика в целом)
** В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДОЗи, Госкорпорации "Росатом" от 10.02.2014 № 1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению промплощадки №5
на 2014 год
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
|  |  |  | 2014 г. | 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР | 2566973 | 15450621 | 15450621 | 162371 | 15288250
Оборудование | 1942607 | 7676716 | 7676716 | 0 | 7676716
Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | 4509580 | 23127337 | 23127337 | 162371 | 22964966
НДС |  | 4162920.66 | 4162920.66 | 29226.78 | 4133693.88
Итого с НДС |  | 27290257.66 | 27290257.66 | 191597.78 | 27098659.88
В расчете использованы индексы:
- 5,73 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08 приложение 1, прочие объекты)
3,76 индекс изменения сметной стоимости оборудования к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 04.08.2014г. № 15285-ЕС/08 приложение 5, экономика в целом)
** В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДОЗи, Госкорпорации "Росатом" от 10.02.2014 № 1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028