Техническая часть
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку линолеума и клея.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	линолеум Таркетт Ассzent Terra CH 23532 (23525) 
	
	М23
	2000
	374.51

	2
	клей хомакол (Homakoll 208) ведро 14 кг
	
	шт
	330
	1661.00

	Итого без НДС:
	1099274.01

	Итого НДС:
	197869.32

	Всего с НДС: 
	1297143.33


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: п.1-2
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):  п.1
Линолеум, TARKETT, Коммерческий гетерогенный линолеум, NEW ACCZENT TERRA

Цветовая гамма дизайна
коричневый

Электростатические характеристики, кВ.
EN 1815: ≤2

Объемное электрическое сопротивление, Ом.
EN 1081: ≥10^10

Вес 1 кв.м., кг.
2,8

Изменение линейных размеров, %
0,1

Использование для теплых полов
возможен, макс. 27 С

Класс применения
34, 43

Показатели пожарной безопасности
Г1; В2; РП1; Д3; Т2
Санитарно-эпидемиологический сертификат
да
Толщина покрытия общая, мм.
2,0

Остаточная деформация, мм.
0,05

Антибактериальная добавка
SANITIZED

Дополнительное защитное покрытие
PUR

Намотка стандартного рулона, м.
15-23

Сопротивление скольжению
R9

Толщина рабочего слоя, мм.
0,8

Устойчивость к воздействию влаги
да

Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках
без повреждений

Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков
без повреждений

Цветоустойчивость
да

Дизайн представлен в ширинах, м.
2

Истираемость, г/кв.м.
30

Группа истираемости
Группа Т

Устойчивость к воздействию химических соединений
Устойчиво

Форма поставки
рулон

Тип дизайна
абстракция, минералы

п.2
Технические характеристики
	Основа
	водная полимерная дисперсия со смолами

	Цвет
	бежевый

	Вязкость
	35000-90000 мПа•с

	Содержание нелетучих веществ
	70%

	Показатель pH
	6-9

	Растворитель/разбавитель
	вода

	Нанесение
	зубчатым шпателем А2 или В1

	Расход
	300 – 500 г/м2, в зависимости от основы

	Открытое время
	10 - 15 мин, зависит от температуры и влажности в помещении, а также от пористости основания

	Срок хранения
	12 месяцев, в оригинальной заводской упаковке

	Условия хранения
	при температуре 5-25°С

	Морозостойкость
	5 циклов замораживания и оттаивания, не рекомендуется хранить в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре

	Наличие опасных веществ
	не содержит


2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: полное соответствие заявленным характеристикам.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: отсутствуют
