# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 7 «Автоматизация комплексная»

# Книга 1 «Сигнализация загазованности»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-АГСВ

# ТОМ 5.7.1

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании,

# о сетях инженерно-технического обеспечения,

# перечень инженерно-технических мероприятий,

# содержание технологических решений»

# Подраздел 7 «Автоматизация комплексная»

# Книга 1 «Сигнализация загазованности»

# 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-АГСВ

# ТОМ 5.7.1

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г. ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ.С | # Содержание |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ.СП | # Состав проекта |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ.ПЗ | # Пояснительная записка |  |
| # 1 | Общие данные |  |
| # 2 | Нормативные документы |  |
| # 3 | Исходные данные |  |
| # 4 | Основные решения |  |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ лист 2 | Схема функциональная контроля котлоагрегата загазованности котельной. |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ лист 3 | Схема электрическая принципиальная питания приборов контроля загазованности. |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ лист 4 | Схема электрическая принципиальная сигнализации загазованности. |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ лист 5 | Схема внешних подключений контроля загазованности. |  |
| # 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ лист 6 | Котельная автоматизированная и прокладки электропроводок. |  |
|  | # ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АГСВ .СО | # Спецификация оборудования |  |
| Приложение №1 | # Техническое задание на проектирование |  |
| Приложение №2 | # Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние |  |
|  | # на безопасность объектов капитального строительства |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

1. Общие данные

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование .

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г. (Приложение № 13).

России, а также во исполнение письма ГГТН России от 25.04.98 за № 01-17/116.

2. Нормативные документы

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. СН и П II-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство зданий и сооружений;

2. СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети. Нормы проектирования”.

3. СНиП 23-01-99 “Строительная климатология и геофизика”.

4. СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

5. СНиП 23-03-2003    “Защита от шума”.

6. СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов.

7. СНиП 41-03-2003 “ Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”

8. СНиП 12-01-2004 “Производственные здания”.

9.СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”.

10.СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

11. СН 174 -75 “Инструкция по проектированию энергоснабжения промышленных предприятий”

12. СН 357-77 “Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий”.

13. СН 245-71 “Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”.

14. СНиП 3.01.04.-87 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов”.

15. СНиП 12-04-96 “Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения”.

16. СНиП 3.05.06 -85 “Электротехнические устройства”

17. СНиП 3.05.07 -85 “Системы автоматизации”.

18. ГОСТ 21.402-83 “Антикоррозийная защита газоходов и трубопроводов”.

19. Сборник руководящих материалов ГОСГОРТЕХНАДЗОРА России

20. Сборник противопожарных норм проектирования промышленных предприятий

21. ГОСТ 7512-82 Пособие по методам контроля качества сварных трубопроводов, выполняемых в строительстве

22. ГОСТ 14202   Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска.

23. ПУЭ «Правила устройства электроустановок ».

24. ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.

25. РДС 10-231-93* Система сертификации ГОСТ  в строительстве

26. Система проектной документации в строительстве.

27. ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

28. СНиП III-Г.10.4.-67 “Теплоэнергетическое оборудование.  Правила производства монтажных работ.”

29. ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

30. СНиП 42-01-2002  Газораспределительные системы,

а также других норм проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.

3. Основные решения

3.1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действущему

законодательству и нормативно-техническим документам по технической безопасности котельных установок, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3.2. Проектом предусматривается:

3.2.1. Контроль загазованности по окиси углерода в помещении котельной, имеющий  два порога:

-   предупредительная сигнализация –  концентрация СО в рабочей зоне   20 мг/м3;

-   аварийная сигнализация 	–  концентрация СО в рабочей зоне 100 мг/м3.

Контроль осуществляется двумя датчиками оксида углерода УО-100 (из расчета один датчик по СО на каждые 200м2 площади обслуживаемого помещения, согласно РД 12-341-00), подключаемыми к блоку сигнализации БС, входящему в комплект газоанализатора «ЭССА-СО/2-СН4/5» (изготовитель ЗАО «Бюро аналитического приборостроения «Хромдет», г. Москва), устанавливаемом на расстоянии 1,5-1,8 м от пола.

3.2.2 Контроль загазованности по метану в помещении котельной, имеющий два порога:

-   предупредительная сигнализация - 0,5% СН4 от объема воздуха;

-   аварийная сигнализация - 1,0% СН4 от объема воздуха.

Контроль осуществляется двумя датчиками МН 2,5, подключаемыми к блоку сигнализации БС (из расчета один датчик по СН4 на   каждые 100м2 площади обслуживаемого помещения, согласно РД.204.РФ 3.6-88 и РД БТ 39-0147171-003-88), устанавливаемых в верхней зоне помещения: в наивысшей его точке не ниже 0,2 – 0,3 м от потолка.

Внутри корпуса БС расположена электронная плата, обеспечивающая:

- питание измерительных преобразователей;

- формирование сигналов, управляющих световой сигнализацией;

- формирование сигналов, управляющих звуковой сигнализацией.

Перечисленные управляющие сигналы формируются из выходных сигналов измерительных преобразователей.

Блок управления клапаном БУК-2, предназначенный для обеспечения автоматического закрытия электромагнитного клапана, установленного на вводе газопровода в котельную, устанавливается  в котельном зале, рядом с ГРУ.

Проектом предусмотрено, что  котельная работает без обслуживающего персонала,  поэтому  газоанализатор «ЭССА», осуществляющий свето-звуковую сигнализацию от датчиков загазованности, устанавливается в помещение котельной, а блок дистанционной сигнализации БС-2, предназначенный для дублирования сигналов о загазованности от аппаратуры контроля загазованности в котельной, устанавливается в помещении диспетчерской.

Вентиляция в котельной  –  приточно-вытяжная, с механическим и естественным побуждением.

По сигналу «1,0 СН4 от объема воздуха  и 100мг/м3 концентрация СО в рабочей зоне»  осуществляется:

-   закрытие (обесточивание) отсечного быстродействующего электромагнитного клапана на вводе газа в котельную;

Контроль содержания СО в осуществляется периодически (временные интервалы замеров регламентируются «Инструкцией по эксплуатации аппаратуры контроля дымовых газов», разрабатываемой технической службой) должен быть минимальный – содержание СО должно быть в пределах 0…12мг/м3.

3.3. Цепи сигнализации загазованности помещения котельной выполняются экранированным кабелем и проводом с медными жилами, соответствующими установленному оборудованию сигнализации загазованности. Эти кабели и провода прокладываются совместно с силовыми кабелями по стенам, металлоконструкциям, а также под потолком регистрируемого помещения. Для обслуживания датчиков по метану, расположенных под потолком, а также для возможности периодической их проверки контрольными смесями предусматриваются специальные блоки подвески (шкив-блоки одинарные) для подъема и спуска датчиков. Периодическая поверка газоанализатора осуществляется 1 раз в год в соответствии с Методикой поверки (Приложение А к Руководству по эксплуатации газоанализатора «ЭССА»), утвержденной «ВНИИМ» им. Д.И.Менделеева.

Электропитание системы сигнализации загазованности осуществляется переменным током напряжением 220В, частотой  50Гц.

3.4.  Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части и установки контроля и автоматики должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.07-85 Госстроя РФ.