ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»


Разъяснение к документации
о проведении запроса предложений в электронной форме

на право заключения договора на закупку оборудования, монтаж и пуско-наладочные  работ системы видеонаблюдения и охранной сигнализации объекта тупик № 9 разгрузки вм. разгрузочная рампа УГРУ ОАО  «ППГХО»
№ 120906/1193/623, R004812
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru,  
а также на сайте электронной площадки www.a-k-d.ru
«06» сентября 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «ППГХО»


Краснокаменск. 2012.
	Раздел документации

запроса предложений в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Проектная документация № 5228-927-ОС.С
УГРУ. Станция «Рудничная»; локальный сметный расчет № 572-11

Лист 1
	Пояснить различие в объеме монтируемого СББ-600 «Егоза» в локальном сметном расчете и проектной документации, 2400м и 240м соответственно.
	Читать цифру 240 метров указанную на листе 3 Проектной документации № 5228-927-ОС  длинной периметра, на который устанавливается СББ-600 «Егоза».
В п.2.3 локального сметного расчета № 572-11 указана общая длина проволоки (1м. периметра*10 п.м. СББ-600 «Егоза» )

	
	
	


