
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации –Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Зам. директора ГНЦ ИФВЭ

_____________________ Солдатов А.П.
«_19__» ___марта______2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку оборудования для реконструкции системы газоснабжения и АСУ ТП котла ПТВМ-50 ст.№2 котельной ГНЦ ИФВЭ, согласно спецификации проекта ПР 87/06
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от « 19__» марта___ 2010 года № ___________________________
Заказчик: ________ГНЦ ИФВЭ ___________________
                                                                             2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора:  поставку оборудования для реконструкции системы газоснабжения и АСУ ТП котла ПТВМ-50 ст.№2 котельной ГНЦ ИФВЭ г.Протвино, согласно спецификации проекта ПР 87/06.
 «19» марта 2010 года
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации  - Институт физики высоких энергий» (краткое наименование -  ГНЦ ИФВЭ)                                                                                                           Адрес заказчика: 142284, Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д.1 
Контактное лицо заказчика:  Грушичева Екатерина Анатольевна 
Телефон/факс заказчика:  телефон: 8(4967)71-35-65;  факс: 8(4967)74-44-95 
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru 
Время работы:   в рабочие дни с 8-00 до 17-00  по московскому времени 
Источник финансирования заказа: __  собственные средства Заказчика _ 
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: поставка оборудования для реконструкции системы газоснабжения и АСУ ТП котла ПТВМ-50 ст.№2 котельной ГНЦ ИФВЭ г.Протвино, согласно спецификации проекта ПР 87/06 (Приложение №1).
Место доставки товаров, выполнения работ: Московская обл., г.Протвино, ГНЦ ИФВЭ
Срок поставки товаров, выполнения работ:  до 01.12.2010 г.
Максимальная цена договора, включая НДС:  5 000 000,00 руб. (пять миллионов  рублей 00 коп.)
Дополнительные сведения: поставка оборудования на объект заказчика (возможен самовывоз со склада Поставщика в Московском регионе). Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано и иметь паспорта.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 10_час. , 00_мин. « 19» марта 2010 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 18_час.,00 _мин. «29_» марта  2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: аванс 30%, остальные 70% в течение 10 дней с момента письменного сообщения об отгрузке или готовности оборудования к отгрузке при самовывозе.
Срок подписания договора: __ не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола._
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2 «Проект договора»


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку оборудования для реконструкции системы газоснабжения и АСУ ТП котла ПТВМ-50 ст.№2 котельной ГНЦ ИФВЭ, согласно спецификации проекта  ПР 87/06
Сведения о товарах
Спецификация

             на поставку газового оборудования и АСУ ТП котла ПТВМ-50        ст.№2   

                                                    согласно проекту  ПР  87/06             
	Котельная ГНЦ  ИФВЭ
	 г. Протвино, Московская обл.. 

	

	№
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Завод иготовитель
	Сумма
	Примечание

	
	1. Газовое оборудование газопровода котла

	1
	Блок газооборудования котлов БГ15 DN 150/100 мм (БГ15.00)
	к-т
	2
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	В комплекте заслонка газа Dn=65мм

	2
	Блок газооборудования котлов БГ15 DN 150/100 мм (БП5.00-02)
	к-т
	2
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	В комплекте заслонка газа Dn=65мм

	3
	Рычаг ПТВМ 50.07.00
	шт.
	4
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	4
	Рычаг ПТВМ 100.04.00
	шт.
	12
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	5
	Тяга ПТВМ 100.02.00
	шт.
	16
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	
	 2. Газовое оборудование газопровода котла


	1
	Заглушка (кольцо) поворотная DN 300мм Рр  2.5МПа из двух частей (УПЗ.00)
	шт.
	1
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	2
	Диафрагма ДКС-0,6-300-А/Б с узлом установки Ру 0,6 МПа (УКИП 20.00-08)
	шт.
	1
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	3
	Заслонка дроссельная DN 200мм Рр 0,6МПа перепад 0,1 МПа с электроприводом (БГ 8.10.00)
	шт.
	1
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	4
	Комплект ответных фланцев 1-200-6 СтЗсп2 ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками
	к-т
	1
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	5
	Клапан трехходовой стальной для манометра (КМ 1.00)
	шт.
	26
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	ГАЗ, КИП

	6
	Насадка для свечи Ду 50 (УГ.1.00-01)
	шт.
	2
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	
	3. Щитовые устройства.

	1
	Шкаф управления котлом ШУКР
	шт.
	1
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	2
	Шкаф устройства связи с объектом УСО ПТВМ
	шт.
	4
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	3
	Шкаф электропитания (1856)
	шт.
	1
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	

	4
	Панель КИП и управления (1857)
	шт.
	1
	ЗАО «АМАКС
-газ»
	
	

	
	4. Комплект приборов КИП и А

	
	4.1. Тракт сетевой воды

	1
	Термометр сопротивления ТПТУ-1-250-142/0...150-0,5%


	шт.
	1
	ЗАО «ТЕРМИКО»


	
	Тводы до котла - регист.

	2
	Термометр сопротивления ТПТУ-1-250-142/0...200-0,5%
	шт.
	2
	ЗАО «ТЕРМИКО»
	
	Тводы за котлом-регист., защ.

	3
	Гильза защитная ГЗ-6,3-10- 250
	шт.
	5
	ЗАО «ТЕРМИКО»
	
	

	4
	Измеритель-регулятор технологический ИPT-5922/RS-232
	шт.
	3
	НПП «ЭЛЕМЕР»
	
	Твод., Рвод, Fвод. за котлом -защита

	
	4.2. Газовый тракт
эакт

	1
	Датчик-реле давления DGM-1A (1,6 20...160 кПа перегрузка 300 кПа)
	шт.
	1
	Kromschroder

германия
	
	Ргаз за ПРЗ газа котла макс- защит.

	2
	Датчик-реле давления DG150B-3 (3...15 кПа, перегрузка 60 кПа)
	шт.
	1
	Kromschroder

германия
	
	Ргаз за ПРЗ газа котла мин-защит.

	3
	Измеритель-регулятор технологический ИPT-5922/RS-232
	шт.
	1
	НПП «ЭЛЕМЕР»
	
	Ргаза до ПРЗ

	
	4.3. Газовоздушный тракт

	1
	Термометр сопротивления ТПТУ-2-800-142/0...200-0,5%
	шт.
	1
	ЗАО «ТЕРМИКО»


	
	Тух газов-регист.

	2
	Измеритель-регулятор технологический ИPT-5922/RS-232
	шт.
	3
	НПП «ЭЛЕМЕР»
	
	Разреж. в топке - защит., Разреж. за котлом-показ, 02-показ.

	
	4.4. Запально-защитные устройства

	1
	Запальная горелка ЭИВ-01И L= 750мм
	шт.
	4
	ООО «Общемаш»
	
	

	2
	Рукав резинотканевый DN9 I-9,0-2,0 ГОСТ 9356-75
	м.
	9
	
	
	

	3
	Хомут 13-20-ABA
	шт.
	8
	
	
	

	№
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Завод иготовитель
	
	Примечание

	4
	Прибор контроля пламени Ф34.2


	шт.
	4
	ОАО « Московский

Завод тепловой автоматики»
	
	Пламя гор. и зап. -защита

	5
	Фотодатчик ФДЧ
	шт.
	4
	-------- // ----------
	
	Пламя гор. -защита

	6
	Трансформатор ОСЗЗ-730
	шт.
	4
	Запорожское

УПП УТОГ
	
	ИВН (искра)

	
	4.5. Исполнительные механизмы

	1
	Механизм исполнительный МЭО-40/25-0,25М-94
	шт.
	8
	ОАО «ЗЭиМ»

г.Чебоксары
	
	Шибера Возд. нерастоп. гор



	   2
	Механизм исполнительный МЭО-40/63-0,25М-

01
	шт.
	4
	ОАО «ЗЭиМ»
	
	Заслока газ-возд. растоп. гор.

	4
	Механизм исполнительный МЭО-1600/63-0,25У-92К в к-те с блоком питания БП
	шт.
	1
	ОАО «ЗЭиМ»
	
	НАД

	5
	Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-33; ПБР-23
	шт.

шт.
	1

1
	ЗАО «АМАКС-КИП»
	
	ПРЗ газа котла ,НАД

	
	
5. Электроаппаратура

	1
	Блок питания 4-х канальный БП 96/36-4/80DIN
	шт.
	4
	ОАО «ЗЭиМ»
	
	Питание аналоговых датчиков

	4
	Источник бесперебойного питания UPStation GXT2U-1000 RT-230
	шт.
	1
	Компания «Liebert»
	
	ШУКР, УСО

	
	6. Аппаратура верхнего уровня

	1
	Преобразователь интерфейсов Б79 (USB)
	шт.
	2
	ЗАО «АМАКС-газ»
	
	Связь ШУКР с АРМ оператора

	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Требования к гарантии: согласно паспорту
Условия поставки: поставка оборудования на объект Заказчика (возможен самовывоз со склада Поставщика в Московском регионе).
Требования к упаковке оборудования: согласно стандарту
Требования к технической документации: документация должна быть предоставлена на русском языке
Прочие условия:   Товар  должен  иметь сертификат соответствия, паспорта. 
Срок поставки товара и выполнения работ:  до первого декабря 2010 года.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку оборудования для реконструкции системы газоснабжения и АСУ ТП котла ПТВМ-50 ст.№2 котельной ГНЦ ИФВЭ, согласно спецификации проекта 87/06
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_____

на поставку​​​​​ ​​___________________ 

«___»___________ 200_ года
___________________________________________________________________________________________________________ (содержание договора) _______________________________ ________________________________________________________________________________
1. Реквизиты сторон

	Покупатель:


	Поставщик:




2. Подписи сторон
	От Покупателя:
_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.


Приложение № 1 к Договору
№___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п./п.
	Наименование
Товара 
(марка, модель и т.п.)
	Производитель /страна происхождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 
руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________руб., ___коп. (цена прописью) руб. ___коп., включая НДС по ставке __% – __________руб. _____коп. (НДС прописью) руб.

	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


PAGE  
3

