Приложение № 3

к договору № 100-10-05/________

от «      »_________ 20__г

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Поставка электрооборудования для АТС DЕFINITY

*эквивалент не допустим согласно ЕОСЗ п 12.2.2 б.( по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков)

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку электрооборудования для АТС DЕFINITY

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка электрооборудования для АТС DЕFINITY предназначена для надежного бесперебойного функционирования сети телефонных станций «DЕFINITY», обеспечивающих телефонной связью ПАО ППГХ О и его ДЗО. № п/п; Наименование товара; Ед. измерения; Кол-во. 1; Источник бесперебойного питания Eaton 9130 2000ВА напольный; шт; 1. 2; Источник бесперебойного питания Eaton 9130 3000 ВА напольный; шт; 3. 3; Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000 ВА напольный; шт; 8. Продукция по ГОСТУ - аналоги не предусмотрены (согласно сертификату соответствия № РОСС FI.M004.В00734) ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ( Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-99

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должны быть новыми, не ранее 2014г. выпуска, не используемые ранее. Не допускается поставка выставочных образцов.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

№ п/п; Наименование товара; Применение. 1; Источник бесперебойного питания Eaton 9130 2000ВА напольный; Защищает подключенное оборудование от всех возможных проблем, возникающих в сети, и обеспечивает его чистым бесперебойным электропитанием. Обладает широкими возможностями по управлению электропитанием. Включает технологию по управлению зарядом батарей АВМ, увеличивающую срок службы аккумуляторов и длительность автономной работы. Является оптимальными для гарантированной защиты от простоев, потери данных и снабжения чистым электропитанием в центрах сетевого компьютерного оборудования, обработки данных, медицинских учреждениях с чувствительной электроникой, производственных центрах с системами контроля технологических процессов.. 2; Источник бесперебойного питания Eaton 9130 3000 ВА напольный. 3; Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000 ВА напольный; Подключается к источнику бесперебойного питания Eaton Powerware 9130 3000 ВА и предназначен для увеличения его времени автономной работы..

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: +0°С до +40°С Относительная влажность: 0-95%, без конденсации

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Тех. характеристики. - Источник бесперебойного питания Eaton 9130 2000ВА напольный. Номинальная мощность 2000 ВА, коэффициент мощности 0,7 Технология: Постоянное включение в линию с двойным преобразованием и автоматическим обходом. Сеть: однофазная с заземлением Фильтр помех: металоксидный варистор для защиты от скачков напряжений и высоковольтных выбросов Номинальный диапазон напряжений: 120/140/160/ - 276 В в зависимости от нагрузки: 33% /66%/100% Входной ток: 7,7 А Номинальная частота: 50/60 Гц, автоматический выбор Выходное напряжение: 208/220/230/240 В Стабильность выходного напряжения: +/- 2% Стабильность выходной частоты:+/- 0,25 % (режим питания от аккумуляторов или режим свободной генерации) КПД:0,86 Условия эксплуатации: температура воздуха: +0 до +40 Охлаждение: принудительное воздушное охлаждение. - Источник бесперебойного питания Eaton 9130 3000 ВА напольный. Номинальная мощность 3000 ВА, коэффициент мощности 0,7 Технология: Постоянное включение в линию с двойным преобразованием и автоматическим обходом. Сеть: однофазная с заземлением Фильтр помех: металоксидный варистор для защиты от скачков напряжений и высоковольтных выбросов Номинальный диапазон напряжений: 120/140/160/ - 276 В в зависимости от нагрузки: 33% /66%/100% Входной ток: 12 А Номинальная частота: 50/60 Гц, автоматический выбор Выходное напряжение: 208/220/230/240 В Стабильность выходного напряжения: +/- 2% Стабильность выходной частоты:+/- 0,25 % (режим питания от аккумуляторов или режим свободной генерации) КПД:0,86 Условия эксплуатации: температура воздуха: +0 до +40 Охлаждение: принудительное воздушное охлаждение. - Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000 ВА напольный. Запаянная, необслуживаемая, клапанно-регулируемая, свинцовокислотная. Срок службы 3 года при +23 °С Продвинутый мониторинг для выявления сбоев и предупреждения о них. Внешний трехконтактный разъем Anderson на ИБП для подключения к ЕВМ Номинальный диапазон напряжений: 120/140/160/ - 276 В в зависимости от нагрузки: 33% /66%/100% Входной ток: 12 А Номинальная частота: 50/60 Гц, автоматический выбор Выходное напряжение: 208/220/230/240 В Стабильность выходного напряжения: +/- 2% Стабильность выходной частоты:+/- 0,25 % (режим питания от аккумуляторов или режим свободной генерации).

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Минимальный срок службы — 3 года

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Требования отсутствуют

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя по ГОСТ Р 50460-92 (ГОСТ Р 50460-92) Знак соответствия при обязательной сертификации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам .

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев Поставщик обязуется предоставить: - товар в соответствии со спецификацией; - сертификат о качестве товара; - сертификата соответствия ГОСТам; - технические данные и паспорта;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, пластмассу и резину. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортной упаковке. Поставку продукции произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не допускается хранение в пыльных помещениях и при наличии в окружающей среде паров кислот и щелочей. Продукция должна храниться в заводской упаковке. в закрытых сухих помещениях, влажностью до 70%.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на продукцию устанавливается поставщиком не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемое электрооборудование должно соответствовать ГОСТ, согласно разделу 1, п.п. 1.1.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки продукции зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.

А.Н.Левитан «___»__________20__г.

Зам. директора по производству ООО « ПЭС»

| Директор ООО « ПЭС» | А.Н.Торженсмех «___»__________20__г. |
| --- | --- |