Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«22» июля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку безмасляного спирального насоса Anest Iwata ISP-90C - 1 шт.  

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Наименование:  Безмасляный спиральный насос Anest Iwata ISP-90C
1. Технические характеристики оборудования:
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Безмасляный спиральный насос Anest Iwata ISP-90C
	Технические характеристики:

Охлаждение – воздушное

Скорость откачки, л/мин 50 Гц/60Гц – 90/108

Предельный вакуум, Па (Торр) – 5 (0,038)

Потребляемая мощность, кВт – 0,15

Уровень шума (с системой Air Flash) на расстоянии 1 м, дБ – 52

Напряжение эл. питания, В 1ф, 50/60 Гц 3ф, 

50/60 Гц – 220

Вес, кг – 13

Размеры Д х Ш х В, мм – 308 х 182 х 225

Присоединительные фланцы:

Входной – KF25

Выходной – KF16
	12 месяцев
	1


Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо.  Гарантия на оборудование 12 месяцев с даты поставки.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
