
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                     Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

             _________________ Зайцев А.М.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку осциллографа четырехканального широкополосного типа DPO5204 или «эквивалент»
_______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «25» октября 2011 года №  Z009471
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 111025/0456/137)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку осциллографа четырехканального широкополосного типа DPO5204 или «эквивалент»
 «25» октября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: Поставка осциллографа четырехканального широкополосного типа DPO5204 или «эквивалент».
Место доставки товаров, выполнения работ: Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров, выполнения работ: до 20 декабря 2011 г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «26» октября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «02» ноября 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платёж в размере 30% от общей цены договора осуществляется после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней. Окончательный расчёт производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).
Дополнительные сведения: в цену товара должны быть включены  все расходы на приобретение и поставку товара, а также полный комплект технической документации.
К участию в торгах допускаются Производители или  юридические лица, действующие от имени Производителя, полномочия которых документально подтверждены Производителем.

Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1) Заявка на участие в процедуре закупок;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации;

3) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) Справку, выданную налоговым органом об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на дату не ранее, чем за 60 дней до дня размещения настоящего извещения;
6) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);

10) Документ от Производителя, подтверждающий полномочия участника.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 

	
	№ 2  Форма заявки




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
	№

п./п.
	Наименование
	Технические и эксплуатационные

характеристики
	Кол-во

	1.
	Осциллограф четырехканальный широкополосный типа DPO5204 или «эквивалент» *)
	4-канальный осциллограф с цифровым люминофором
Полоса пропускания 2ГГц

Частота дискретизации до 2,5 Гвыб/с

Объем памяти – 12,5 Мб на канал
Тип - цифровой, стационарный, запоминающий
Полоса пропускания - 2 ГГц
Время нарастания – 175 пс
Частота дискретизации - 5 ГГц
Память - 12,5 Мб на канал
Дисплей - цветной, 10,4 дюйма
Интерфейсы - VGA, USB, Ethernet
Режимы работы - пиковый детектор, БПФ, автоизмерения, курсорные измерения, выборка, растяжка, усреднение
Количество каналов - 4
Размеры (Ш х В х Г) - 439х203х206 мм
Масса - не более 6,7 кг
	1


*) В случае поставки «эквивалента» должны быть указаны все технические характеристики «эквивалента».

Требования к гарантии: гарантийный срок  составляет  не менее 36 месяцев с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12).
Требование к технической документации: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

Срок поставки товара и выполнения работ: до 20 декабря 2011 г.

Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

                      _______________                                       ____________________

        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

