ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Энц-888

Объект: Бак взрыхления ХВО котельной

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия: |  |  |  |
| 1 | Демонтаж резервуара объемом 14 м3, диаметр 3800 мм, высота 3200мм | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж резервуара объемом 14 м3, диаметр 3800 мм, высота 3200мм | Шт. | 1 |  |
| 3 | Стоимость резервуара (цена поставщика) | руб | 77000 |  |
| 4 | Вертикальное перемещение (подъем) сверх 1м предусмотренного сборником на высоту до 10м | т | 0,1638 |  |
| 5 | Резка резервуара (1м реза) | 1м реза | 132 |  |
| 6 | Снятие арматуры фланцевой с ручным при вводом или без привода водопроводная на условное давление до 40 МПа. Диаметр условного прохода 80мм | Шт. | 2 |  |
| 7 | Снятие трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 89 мм | М трубопровода | 2.9 |  |
| 8 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 89 мм | М трубопровода | 2,9 |  |
| 9 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443)*ГОСТ 9941) наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 5мм | 10м | 0,28 |  |
| 10 | Отводы крутоизогнутые, штампованные и протяжные из легированной стали Ру менее или 10МПа(100кг/см2): Отводы с углом 90 град. Из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны =1,5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 6 мм | шт | 2 |  |
| 11 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н10Т, давлением 1,6МПа, диаметром условн. 80мм | шт | 2 |  |
| 12 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,003 |  |
| 13 | Опоры из листовой стали, с решеткой из прокатных профилей | т | 0,003 |  |
| 14 | Монтаж временных металлоконструкций | т | 0,25 |  |
| 15 | Временные металлоконструкции | т | 0,25 |  |
| 16 | Демонтаж временных металлоконструкций | т | 0,25 |  |
| 17 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 40 МПа. Диаметр условного прохода 80мм | шт | 2 |  |
| 18 | Установка электролебедки с подъёмом на высоту до 3 м, тяговое усилие 12.5кН(1,25тс) | шт | 1 |  |
| 19 | Добавлять на каждый следующий 1 м подъёма на отметку свыше 3м, тяговое усилие 12.5кН(1,25тс) | шт | 1 |  |
| 20 | Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие 12.5кН(1,25тс) | шт | 1 |  |