1. Вопрос: Допускается ли возможность ознакомления с проектной документацией

путем дополнения конкурсной документацией копией проекта или путем

ознакомления с проектом на объекте?

Ответ: Нет, проект отсутствует. Вся необходимая информация указана в

техническом задании.

2.Вопрос: Просим уточнить, какое оборудование и материалы поставляются

заказчиком, а какое подрядчиком?

Ответ: все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком.

3. Вопрос: Допускается ли замена проектного  оборудования (приточно-вытяжной

установки и компрессорно-конденсатного блока) на аналоги других фирм

производителей?

Ответ: Не допускается.