## Лот №1
Приложение № 1 к Договору поставки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие Товары:
№ п/п | Наименование | Требования к качеству | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.
ноябрь - декабрь
с 01.11.15г. по 15.12.15г.
1 | Фильтр сетчатый наклонный | Ду 100 мм, Ру 16 Мпа, Т 120°С , с ответными фланцами ФМФ- 100, материал-чугун,среда-вода | шт | 4 | 11271 | 45084
2 | Фильтр сетчатый наклонный | Ду 80 мм, Ру 16 Мпа, Т 120°С , с ответными фланцами ФМФ- 100, материал-чугун,среда-вода | шт | 4 | 8478 | 33912
3 | Фильтр сетчатый наклонный | Ду 50 мм, Ру 16 Мпа, Т 120°С , с ответными фланцами ФМФ- 100, материал-чугун,среда-вода | шт | 4 | 5500 | 22000
4 | Задвижка стальная клиновая, с выдвижным шпинделем, фланцевая | Ру=1,6 Мпа, Ду=50 мм, материал-сталь 30 с 41нж, среда- вода, Ру 16 кгс/см², Т до + 200 °С | шт | 15 | 4290 | 64350
5 | Задвижка стальная клиновая, с выдвижным шпинделем, фланцевая | Ру=1,6 Мпа, Ду=80 мм, материал-сталь 30 с 41нж, среда- вода, Ру 16 кгс/см², Т до + 200 °С | шт | 15 | 6570 | 98550
6 | Задвижка стальная клиновая, сварная с выдвижным шпинделем, фланцевая | Ру=1,6 Мпа, Ду=100 мм, материал-сталь 30 с 41нж, среда- вода, Ру 16 кгс/см², Т до + 200 °С | шт | 15 | 9196 | 137940
7 | Задвижка стальная клиновая, с выдвижным шпинделем, фланцевая | Ру=1,6 Мпа, Ду=150 мм, материал-сталь 30 с 41нж, среда- вода, Ру 16 кгс/см², Т до + 200 °С | шт | 10 | 18389 | 183890
8 | Задвижка стальная клиновая, с выдвижным шпинделем, фланцевая | Ру=1,6 Мпа, Ду=200 мм, материал-сталь 30 с 41нж, среда- вода, Т до + 200 °С | шт | 10 | 25930 | 259300
9 | Кран шаровый фланцевый | Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм КШ Ц.Ф. 040.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 25 | 2118 | 52950
10 | Кран шаровый фланцевый | Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм КШ Ц.Ф. 050.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 25 | 2342 | 58550
11 | Кран шаровый приварной | Ру 1,6 Мпа, Ду 15 мм КШ Ц.Ф. 015.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 25 | 747 | 18675
12 | Кран шаровый приварной | Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм КШ Ц.Ф. 020.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 20 | 974 | 19480
13 | Кран шаровый приварной | Ру 1,6 Мпа, Ду 25 мм КШ Ц.Ф. 025.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 20 | 984 | 19680
14 | Кран шаровый приварной | Ру 1,6 Мпа, Ду 32 мм КШ Ц.Ф. 032.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 20 | 1045 | 20900
15 | Кран шаровый приварной | Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм КШ Ц.Ф. 040.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 20 | 1290 | 25800
16 | Кран шаровый приварной | Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм КШ Ц.Ф. 050.016.02, среда -вода,материал-сталь20,флажковая рукоятка | шт | 20 | 1482 | 29640
17 | Кран шаровый муфтовый | Ду=50 мм, Ру=1,6 Мпа, К.Ш.50.16.1110 рабочая среда-вода, ТУ 3712-005-55377430-01,ст.20 | шт | 20 | 2703 | 54060
18 | Кран шаровый муфтовый | Ду=50 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.-муфтовое, материал-бронза (латунь) | шт | 20 | 1168 | 23360
19 | Кран шаровый муфтовый | Ду=25 мм, Ру=1,6 Мпа, К.Ш.25.16.1110 рабочая среда-вода, ТУ 3712-005-55377430-01 ,ст.20 | шт | 20 | 1397 | 27940
20 | Кран шаровый муфтовый | Ду=40 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.-муфтовое, материал-бронза (латунь) | шт | 20 | 805 | 16100
21 | Кран шаровый муфтовый | Ду=32 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.-муфтовое, материал-бронза (латунь) | шт | 20 | 540 | 10800
22 | Кран шаровый муфтовый, | Ду=20 мм, Ру=1,6 Мпа, К.Ш.20.16.1110 рабочая среда-вода, ТУ 3712-005-55377430-01,ст.20 | шт | 20 | 1230 | 24600
23 | Кран шаровый муфтовый | Ду=25 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода,прнисоедин.-муфтовое, материал- бронза (латунь) | шт | 20 | 325 | 6500
24 | Кран шаровый муфтовый | Ду=15 мм, Ру=1,6 Мпа, К.Ш.15.16.1110 рабочая среда-вода, ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 20 | 1169 | 23380
25 | Кран шаровый муфтовый | Ду=20 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода,прнисоедин.-муфтовое, материал- бронза (латунь) | шт | 20 | 169 | 3380
26 | Кран шаровый муфтовый | КШТ.64.102.050 Ду 50 мм, Ру 1,6 Мпа, материал-сталь, рабочая среда- вода | шт | 20 | 2703 | 54060
27 | Кран шаровый муфтовый | Ду=15 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода,присоедин.-муфтовое, материал- бронза (латунь) | шт | 20 | 108 | 2160
28 | Кран шаровый муфтовый | КШТ.64.102.040 Ду 40 мм, Ру 1,6 Мпа, материал-сталь, рабочая среда- вода | шт | 20 | 2123 | 42460
29 | Кран шаровый муфтовый | КШТ.64.102.020 Ду 20 мм, Ру 1,6 Мпа, материал-сталь, рабочая среда- вода | шт | 20 | 1230 | 24600
30 | Кран шаровый муфтовый | КШТ.64.102.025 Ду 25 мм, Ру 1,6 Мпа, материал-сталь, рабочая среда- вода | шт | 20 | 1397 | 27940
31 | Кран шаровый муфтовый | КШТ.64.102.015 Ду 15 мм, Ру 1,6 Мпа, материал-сталь, рабочая среда- вода | шт | 20 | 1169 | 23380
32 | Кран шаровый водоразборный с прижимным сальником, хромированный | Ду 25 мм, Ру 16 кг, среда -вода до 120°С, материал - латунь | шт | 20 | 2644 | 52880
33 | Кран шаровый муфтовый под манометр | Ду 15 мм, Ру 1,6 Мпа, КШ.Мн.015 ГОСТ 6111-52,среда-вода, материал-ст..20 | шт | 20 | 1397 | 27940
34 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый | Tekofi СВ 3440 Ду 150 мм, Ру 16 кгс/см² | шт | 6 | 9395 | 56370
35 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый | Tekofi СВ 3440 Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см² | шт | 6 | 2991 | 17946
36 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый | Tekofi СВ 3440 Ду 65 мм, Ру 16 кгс/см² | шт | 6 | 3774 | 22644
37 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый | Tekofi СВ 3440 Ду 40 мм, Ру 16 кгс/см² | шт | 6 | 2911 | 17466
38 | Клапан обратный | Ду 40 мм, Ру 16/19,2 Ваr, Т от -15 ° до 130° С Khlop CV-02 W, серия ТG CV | шт | 6 | 2911 | 17466
39 | Клапан обратный, поворотный,межфланцевый | Ду=100 мм, Ру=1,6 Мпа, Т до +200°С, рабочая среда-вода, материал- сталь 20 | шт | 6 | 13000 | 78000
40 | Задвижка шланговая фланцывая | 32а1р1 ДУ=200 РУ10 сталь 12Х18Н10Т | шт. | 2 | 57720 | 115440
41 | Клапан воздушный AIRENT WATTS | Рабочее давление до 10 бар, Т до 110°С, подключение горизонтальное, присоед.-наружн.резьба1/2" Ду 25 мм | шт | 35 | 900 | 31500
42 | Клапан воздушный MINIVENT WATTS | Рабочее давление до 12 бар, Т до 115°С, подключение вертикальное, присоед.-наружн.резьба1/2" Ду 25 мм | шт | 35 | 1170 | 40950
43 | Задвижка шланговая фланцевая | 32а1р1 ДУ=100 РУ10 сталь 12Х18Н10Т | шт. | 5 | 25480 | 127400
44 | Задвижка шланговая фланцевая | 32а1р1 ДУ=32 РУ10 сталь 12Х18Н10Т | шт. | 5 | 9425 | 47125
45 | Задвижка шланговая фланцевая | 32а1р1 ДУ=25 РУ10 сталь 12Х18Н10Т | шт. | 5 | 8450 | 42250
46 | Кран шаровый КШ 50.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 4 | 25870 | 103480
47 | Кран шаровый КШ 80.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=80 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 3 | 37635 | 112905
48 | Кран шаровый КШ 100.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=100 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 2 | 66300 | 132600
49 | Кран шаровый КШ 150.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=150 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 3 | 136760 | 410280
50 | Кран шаровый КШ 200.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=200 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт | 3 | 231400 | 694200
51 | Кран шаровый приварной КШ 15.16.4140 с ручным управлением приварной | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=15 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт. | 10 | 4910 | 49100
52 | Кран шаровый приварной КШ 20.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=20 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт. | 10 | 5446 | 54460
53 | Кран шаровый приварной КШ 25.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=25 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт. | 10 | 5676 | 56760
54 | Кран шаровый приварной КШ 32.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=32 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт. | 10 | 7210 | 72100
55 | Кран шаровый приварной КШ 40.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=40 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт. | 10 | 8590 | 85900
56 | Кран шаровый приварной КШ 50.16.4140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу приварное | шт. | 4 | 14482 | 57928
57 | Клапан (ветиль) запороный DN25, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 25.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=25 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт. | 4 | 31850 | 127400
58 | Клапан (ветиль) запороный DN32, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 32.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=32 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт. | 4 | 35282 | 141128
59 | Клапан (ветиль) запороный DN40, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 40.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=40 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт. | 4 | 39884 | 159536
60 | Клапан (ветиль) запороный DN50, РN 1,6 Мпа фланцевый с ручным приводом КЗ 40.16.3340 | ТУ 3742-009-55377430-08 ДУ=50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу Фланцевое с ответными фланцами по ГОСТу 12815 | шт. | 2 | 50500 | 101000
61 | Фланецd-1-32-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 1014 | 10140
62 | Фланецd-1-15-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 390 | 3900
63 | Фланецd-1-25-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 715 | 7150
64 | Фланецd-1-40-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 1196 | 11960
65 | Фланецd-1-50-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 1560 | 15600
66 | Фланецd-1-80-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 2210 | 22100
67 | Фланецd-1-300-16 ст 12X18H10T (ГОСТ 12820-80) | ГОСТ 12820-80 | шт | 6 | 9750 | 58500
68 | Задвижка 80 (сединение по центрам 150мм) | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 | шт | 10 | 6630 | 66300
69 | Задвижка 30с41нж Ду-100 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=100 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 8 | 10315 | 82520
70 | Задвижка 30с41нж Ду-80 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=80 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 10 | 7323 | 73230
71 | Фланец 12X18H10T, d-108мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 2600 | 26000
72 | Фланец 12X18H10T, d-50мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 10 | 1560 | 15600
73 | Фланец 12X18H10T, d-89мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 15 | 2210 | 33150
74 | Шаровый кран ДУ100 РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т Рабочая среда (кислота серная) | (ГОСТ 12815-80) с обратными фланцами | шт | 10 | 30940 | 309400
75 | Шаровый кран ДУ80РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т Рабочая среда (кислота серная) | (ГОСТ 12815-80) с обратными фланцами | шт. | 10 | 23010 | 230100
76 | Шаровый кран ДУ50РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т Рабочая среда (кислота серная) | (ГОСТ 12815-80) с обратными фланцами | шт. | 6 | 11921 | 71526
77 | Отвод L 90° Ду=25 мм | ГОСТ 3262-75 | шт | 5 | 37 | 185
78 | Отвод L90° D80 сталь 09Г2С стенка 6 | ГОСТ 8731-74 | шт | 20 | 559 | 11180
79 | Отвод L90° D80х6 12Х18Н10ТЛ | ТУ 14617652876-05 | шт | 8 | 1430 | 11440
80 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-80 Ру=1,6 Мпа, Т=115°С, Ду=50 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 4 отверстия | шт | 12 | 255 | 3060
81 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-80 Ру=1,6 Мпа, Т=115°С, Ду=65 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 4 отверстия | шт | 8 | 347 | 2776
82 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-80 Ру=1,6 Мпа, Т=115 °С,Ду=80 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 4 отверстия | шт | 4 | 384 | 1536
83 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-80 Ру=1,6 Мпа, Т=115 °С,Ду=100 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 8 отверстий | шт | 12 | 520 | 6240
84 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-80 Ру=1,6 Мпа, Т=115°С, Ду=125 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 8 отверстий | шт | 6 | 1014 | 6084
85 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-80 Ру=1,6 Мпа, Т=115°С, Ду=150 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 8 отверстий | шт | 6 | 1240 | 7440
86 | Фланец стальной плоский приварной | ГОСТ 12620-280 Ру=1,6 Мпа,Т=115°С, Ду=200 мм, среда-вода,материал-сталь 20, 8 отверстий | шт | 8 | 1612 | 12896
87 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду200 мм, 3ДО. 200.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда-вода | шт | 15 | 14690 | 220350
88 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду150 мм, 3ДО. 150.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда - вода | шт | 15 | 9100 | 136500
89 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду 125 мм, 3ДО. 125.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда - вода | шт | 15 | 6630 | 99450
90 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду 100 мм, 3ДО. 100.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда-вода | шт | 15 | 5720 | 85800
91 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду 80 мм, 3ДО. 80.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда-вода | шт | 15 | 3510 | 52650
92 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду 65 мм, 3ДО. 80.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда-вода | шт | 15 | 3510 | 52650
93 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду 50 мм, 3ДО. 50.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда-вода | шт | 15 | 2860 | 42900
94 | Затвор бесфланцевый дисковый запорно-регулирующий | Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм, 3ДО. 50.16.01.1102 Т -40°С до 250°С, тип привода ручной, среда-вода | шт | 15 | 2860 | 42900
95 | Задвижка с ручным упровлением (маховик) ЗС 50.16.3340 | ТУ 3741-007-55377430-08 ДУ50 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до + 10°, температура окружающей среды от -40 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 3 | 52000 | 156000
96 | Вентиль 15кч18п | Ду=40 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.-муфтовое, материал- чугун | шт | 35 | 348 | 12180
97 | Вентиль 15кч18п | Ду=32 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- муфтовое, материал- чугун | шт | 35 | 319 | 11165
98 | Вентиль 15ч18п | Ду=25 мм, Ру=1,6 Мпа, рабочая среда-вода, присоедин.- муфтовое, материал- чугун | шт | 35 | 200 | 7000
99 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=25 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт | 30 | 111 | 3330
100 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=32 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт | 30 | 411 | 12330
101 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=40 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт | 30 | 552 | 16560
102 | Муфта полипропилен. Комбинированная,разъемная с внутренней резьбой "Американка" | Ду=20 мм Ру=1,6 Мпа, раб. среда-вода | шт | 30 | 116 | 3480
103 | Труба полипропиленовая армированная | Ду 20х 3,4 мм, Ру 16 Мпа, ТУ 2248-006-41969945-98 | м | 200 | 68 | 13600
104 | Труба полипропиленовая армированная | Ду 25х 4,2 мм, Ру 16 Мпа, ТУ 2248-006-41969945-98 | м | 200 | 94 | 18800
105 | Кран шаровый пропиленовый | BИР PPRC Ду=25 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода | шт | 35 | 351 | 12285
106 | Кран шаровый пропиленовый | BИР PPRC Ду=40 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода | шт | 35 | 1000 | 35000
107 | Кран шаровый пропиленовый | BИР PPRC Ду=20 мм, Ру=1,6 Мпа, среда-вода | шт | 35 | 271 | 9485
108 | Задвижка с ручным упровлением (маховик) ЗС 200.16.3340 | ТУ 3741-007-55377430-08 ДУ200 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +100°, температура окружающей среды от -40 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 2 | 494000 | 988000
109 | Кран шаровый КШ 40.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=40 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 10 | 23832 | 238320
110 | Кран шаровый КШ15.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=15 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 5 | 12074 | 60370
111 | Кран шаровый КШ20.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ=20 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +80°, температура окружающей среды от -60 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 6 | 13944 | 83664
112 | Кран шаровый КШ25.16.3140 с ручным управлением | ТУ 3712-005-55377430-01 ДУ25 Давление1,6 МПа. Рабочая среда- слабокислотные растворы (серная кислота 20%), температура рабочей среды до +10°, температура окружающей среды от -40 до +40° герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-2005,присоеденение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 | шт. | 10 | 16250 | 162500
Итого: | [5 empty] | 8186857 | #REF! | #REF! | #REF!
в т.ч НДС 18%: | [5 empty] | 1248842.5932
Итого : 8186857 рублей 00 копеек ( Восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек ), в том числе НДС 18% 1248842 рубля 59 копеек ( Один миллион двести сорок восемь тысяч восемьсот сорок два рубля 59 копеек ).
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носятлишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).]
2. Условия поставки: доставка до ЦБ МТС АО «Хиагда» Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50.
3. Срок поставки: в соответствии с п. 1 настоящей спецификации
| ________________ /____________ / |  |  | ________________ /____________ /