Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
​____________________________________
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна 
производитель


	Ед. изм
	Коли-чество

	1. 
	ДКС-АТ 1123
	Портативный широкодиапазонный многофункциональный прибор (дозиметр) для дозиметрии непрерывного, кратковременного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения.  
Диапазон измерения мощности импульсного излучения амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) импульсного излучения 1мкЗв/ч-10 Зв/ч.

Комплект документов: руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, методика поверки
	Республика Беларусь
	шт
	1

	2. 
	ДКГ РМ-1610
	Миниатюрный индивидуальный дозиметр для измерений импульсного рентгеновского и гамма-излучений. Встроенный литиевый аккумулятор, световая, звуковая и вибрационная сигнализация, USB-канал для связи с ПК.

Диапазон измерения мощности импульсного излучения амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) импульсного излучения 1мкЗв/ч-10 Зв/ч.

Комплект документов: руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке, методика поверки

	Республика Беларусь
	шт
	5


1

