ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку дизельного топлива (номенклатурная группа №1.50 – Поставка дизельного топлива) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.fabrikant.ru.
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству
_____________________ Н.В. Мантула
«____» _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка дизельного топлива (номенклатурная группа №1.50 – Поставка дизельного топлива) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Дизельное топливо 
	· Зимнее, 3-0,2 минус 35 °С
· ГОСТ 305-82

	21400,0
	литров

	2

	Дизельное топливо
	· Летнее, Л-0,2-62
· ГОСТ 305-82
	38140,0
	литров


3.1. Требования к продукции, технической документации и сертификатам: 
3.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.
3.4. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

3.3.1. Паспорта качества на каждую партию продукции.
3. Порядок формирования цены:
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями проекта договора.
5. Место и условия поставки продукции:
6.1. 183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
6.2. Продукция должна поставляться бензовозом Поставщика партиями по заявкам Заказчика.
6. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «07» июня 2013 г. по «31» декабря  2013 г. (партиями по заявкам Заказчика)
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
