ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку угля  для нужд филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку сырья для

филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Этапы разработки/изготовления

1.4 Документы для разработки/изготовления

1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.2 Требования к надежности

4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

4.4 Требования к маркировке

4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Уголь марки АКО

1.2 Сведения о новизне

-

1.3 Этапы разработки/изготовления

-

1.4 Документы для разработки/изготовления

-

1.5 Код ОКП

030000 Уголь, продукты переработки угля, торф и сланцы горючие

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый товар должен быть пригоден для использования его в качестве котельно-печного топлива с целью выработки тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В осенне-зимний период (отопительный сезон 2014-2015гг.)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставляемое твердое топливо - уголь каменный, сортовой, марки АКО (антрацит - крупный орех), должен соответствовать нормам и стандартам, утвержденным для его использования в соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р51591-2000 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования», ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Товар должен соответствовать следующим характеристикам: фракция 25 - 70 мм, влага до 5,5 %, теплота сгорания: не менее 7 170/Ккал/кг. Размер кусков должен соответствовать требованиям ГОСТ 19242-73 «Классификация углей по размеру кусков»: фракция 25 – 70 мм. Качество поставляемого топлива должно соответствовать нормам и стандартам, утвержденным для его использования: требованиям ГОСТ Р51591-2000 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования», ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»» и ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация углей по размеру кусков».

4.2 Требования к надежности

-

4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

-

4.4 Требования к маркировке

АКО

4.5 Требования к упаковке

навалом

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу и сроку, указанным в Договоре. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара на Товар надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара форма установленной в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования)(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.). б) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); в) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 3-х экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Навалом

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Под навесом

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует качество Товара согласно требованиям Покупателя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должен соответствовать нормам и стандартам, утвержденным для его использования в соответствии с техническими требованиями ГОСТ Р51591-2000 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования», ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». Содержание серы(S) – 1,5% Выход летучих веществ (V) – 3,5% Зола (Ас) – 15%

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

При поставке товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

50 т, в течении 30 дней с момента подписания договора

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | А | Антрацит |
|  | КО | Крупный орех |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |