	[image: image1.png]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	             
	(   
	
	(

	       
	№
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 (
	(   
	На выполнение капитального ремонта наливных полов и отделки помещений в зд… завода РТ-1
	(
	
	
	
	


	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	Коридор на отм.+13.200 в осях 1-10 

	
	Двери:
	
	
	

	1
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	27,3
	

	2
	Установка деревянных блоков дверных внутренних, в проемах площадью до 3 м2
	м2
	27,3
	ДГ 21-10* 
– 13 шт

	3
	Скобяные изделия для дверей однопольных
	к-т
	13
	

	4
	Установка замков врезных
	шт
	5
	

	5
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	67,6
	Баллончик 
0,85 л - 13 шт

	6
	Установка и крепление наличников с двух сторон дверных проемов
	м
	135,2
	

	7
	Улучшенная масляная окраска по дереву заполнений дверных проемов с двух сторон
	м2
	73,71
	

	8
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	12,6
	

	9
	Установка металлических противопожарных дверей,  площадь проема до 3 м2 
	м2
	12,6
	

	10
	Двери противопожарные «Президент» с пределом огнестойкости не ниже EI30, 1000×2100 мм 
	шт
	6
	Цена 13250 р. 

	11
	Доводчик гидравлический ЗДГ-01, 

усилие 90 кг
	шт
	6
	

	12
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	31,2
	Баллончик 

0,85 л - 6 шт

	
	Потолки:
	
	
	

	13
	Смена треснутых плоских асбестоцементных листов толщ.10 мм в подшивном потолке  по деревянному каркасу на саморезах
	м2
	60
	

	14
	Очистка потолков от старой краски вручную
	м2
	170
	

	15
	Проклейка стыков асбестоцементных листов лентой «серпянка»
	м
	160
	

	16
	Улучшенная масляная окраска потолков 

за 2 раза
	м2
	230
	Эмаль ПФ-115 белая

	
	Стены:
	
	
	

	17
	Смена деревянной обрешетки толщ.12 мм по деревянному каркасу
	м2
	37
	

	18
	Смена деревянного каркаса из бруса 50×50
	м3
	0,35
	

	19
	Обработка деревянной обрешетки и каркаса огнезащитной пропиткой «Терминус» 
	м2
	70
	

	20
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2, толщ. слоя до 20 мм 
	м2
	40
	

	21
	Перетирка штукатурки стен цементно-известковым раствором
	м2
	170
	

	22
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	600
	ПФ-115, цвет согласовать

	23
	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза (вент. короба, электрические шкафы) 
	м2
	160
	ПФ-115, цвет согласовать

	
	Полы:
	
	
	

	24
	Разборка покрытий полов из пластиката 
	м2
	250
	2 слоя

	25
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 60 мм
	м2
	220
	Бетон М200

	26
	Устройство покрытий полов бетонных

 толщиной 50 мм 
	м2
	220
	 Бетон М250

	27
	Устройство покрытий наливных полов с отбортовкой на стены 150 мм
	м2
	250
	«Бетонол»

	
	Коридор на отм.+13.200 в осях 7-13

	
	Двери:
	
	
	

	28
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	12,6
	

	29
	Установка деревянных блоков дверных внутренних, в проемах площадью до 3 м2
	м2
	12,6
	ДГ 21-10* 

–  6 шт

	30
	Скобяные изделия для дверей однопольных
	к-т
	6
	

	31
	Установка замков врезных
	шт
	2
	

	32
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	31,2
	Баллончик 

0,85 л - 6 шт

	33
	Установка и крепление наличников с двух сторон дверных проемов
	м
	62,4
	

	34
	Улучшенная масляная окраска по дереву заполнений дверных проемов с двух сторон
	м2
	87,48
	

	35
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	6,3
	

	36
	Установка металлических противопожарных дверей,  площадь проема до 3 м2 
	м2
	6,3
	

	37
	Двери противопожарные «Президент» с пределом огнестойкости не ниже EI30, 1000×2100 мм 
	шт
	3
	Цена 13250 р. 

	38
	Доводчик гидравлический ЗДГ-01, 

усилие 90 кг
	шт
	3
	

	39
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	15,6
	Баллончик 

0,85 л - 3 шт

	
	Потолки:
	
	
	

	40
	Смена треснутых плоских асбестоцементных листов толщ.10 мм в подшивном потолке  по деревянному каркасу на саморезах
	м2
	10
	

	41
	Проклейка стыков асбестоцементных листов лентой «серпянка»
	м
	18
	

	42
	Улучшенная масляная окраска потолков  за 

2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	80
	Эмаль ПФ-115 белая 

	
	Стены:
	
	
	

	43
	Перетирка штукатурки стен цементно-известковым раствором
	м2
	80
	

	44
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	300
	ПФ-115, цвет согласовать

	45
	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза (вент. короба, электрические шкафы) 
	м2
	60
	ПФ-115, цвет согласовать

	
	Полы:
	
	
	

	46
	Разборка покрытий полов из пластиката 
	м2
	70
	 2 слоя

	47
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 60 мм
	м2
	60
	Бетон М200

	48
	Устройство покрытий полов бетонных

 толщиной 50 мм 
	м2
	60
	 Бетон М250

	49
	Устройство покрытий наливных полов

с отбортовкой на стены 150 мм
	м2
	70
	«Бетонол»

	
	Коридор на отм.+13.200 в осях 11-13 с санузлом

	
	Двери:
	
	
	

	50
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	10,5
	

	51
	Установка деревянных блоков дверных внутренних, в проемах площадью до 3 м2
	м2
	10,5
	ДГ 21-10* 

–  5 шт

	52
	Скобяные изделия для дверей однопольных
	к-т
	5
	

	53
	Установка замков врезных
	шт
	2
	

	54
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	26
	Баллончик 

0,85 л - 5 шт

	55
	Установка и крепление наличников с двух сторон дверных проемов
	м
	52
	

	56
	Улучшенная масляная окраска по дереву заполнений дверных проемов с двух сторон
	м2
	72,9
	

	57
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	10,5
	

	58
	Установка металлических противопожарных дверей,  площадь проема до 3 м2 
	м2
	10,5
	

	59
	Двери противопожарные «Президент» с пределом огнестойкости не ниже EI30, 1000×2100 мм 
	шт
	5
	Цена 13250 р. 

	60
	Доводчик гидравлический ЗДГ-01, 

усилие 90 кг
	шт
	5
	

	61
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	27
	Баллончик 

0,85 л – 5 шт

	
	Потолки:
	
	
	

	62
	Смена треснутых плоских асбестоцементных листов толщ.10 мм в подшивном потолке  по деревянному каркасу на саморезах
	м2
	20
	

	63
	Очистка потолков от старой краски вручную
	м2
	30
	

	64
	Проклейка стыков асбестоцементных листов лентой «серпянка»
	м
	60
	

	65
	Улучшенная масляная окраска потолков 

 (асбестоцементные листы) за 2 раза
	м2
	50
	Эмаль ПФ-115 белая

	66
	Улучшенная окраска потолков (ж/б плиты) 

за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	40
	Эмаль ПФ-115 белая

	
	Стены:
	
	
	

	67
	Смена облицовки стен из плиток керамичес-ких  глазурованных на цементном растворе
	м2
	70
	цвет плиток

согласовать

	68
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2, толщ. слоя до 20 мм 
	м2
	30
	

	69
	Перетирка штукатурки стен цементно-известковым раствором
	м2
	80
	

	70
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	340
	ПФ-115, цвет согласовать

	71
	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза (вент. короба, электрические шкафы) 
	м2
	95
	ПФ-115, цвет согласовать

	
	Полы:
	
	
	

	72
	Разборка покрытий полов из пластиката 
	м2
	80
	 2 слоя

	73
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 60 мм
	м2
	70
	Бетон М200

	74
	Устройство покрытий полов бетонных

 толщиной 50 мм 
	м2
	70
	 Бетон М250

	75
	Устройство покрытий наливных полов

с отбортовкой на стены 150 мм
	м2
	80
	«Бетонол»

	
	Коридор на отм.+13.200 в осях 1-51-63

	
	Двери:
	
	
	

	76
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	27,3
	

	77
	Установка деревянных блоков дверных внутренних, в проемах площадью до 3 м2
	м2
	27,3
	ДГ 21-10* 

– 13 шт

	78
	Скобяные изделия для дверей однопольных
	к-т
	13
	

	79
	Установка замков врезных
	шт
	5
	

	80
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	67,6
	Баллончик 

0,85 л - 13 шт

	81
	Установка и крепление наличников с двух сторон дверных проемов
	м
	135,2
	

	82
	Улучшенная масляная окраска по дереву заполнений дверных проемов с двух сторон
	м2
	189,54
	

	83
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	10,92
	

	84
	Установка деревянных блоков дверных внутренних, в проемах площадью до 3 м2
	м2
	10,92
	ДГ 21-13*
– 4 шт

	85
	Скобяные изделия для дверей однопольных
	к-т
	4
	

	86
	Установка замков врезных
	шт
	2
	

	87
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	22
	Баллончик 

0,85 л - 4 шт

	88
	Установка и крепление наличников с двух сторон дверных проемов
	м
	44
	

	89
	Улучшенная масляная окраска по дереву заполнений дверных проемов с двух сторон
	м2
	75,87
	

	90
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов со снятием наличников
	м2
	2,1
	

	91
	Установка металлических противопожарных дверей,  площадь проема до 3 м2 
	м2
	2,1
	

	92
	Двери противопожарные «Президент» с пределом огнестойкости не ниже EI30, 1000×2100 мм 
	шт
	1
	Цена 13250 р. 

	93
	Доводчик гидравлический ЗДГ-01, 

усилие 90 кг
	шт
	1
	

	94
	Восстановление герметизации коробок дверей монтажной пеной «Макрофлекс»
	м
	5,2
	Баллончик 

0,85 л – 1 шт

	
	Потолки:
	
	
	

	95
	Установка и разборка внутренних трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м
	м2
	250
	

	96
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2 
	м2
	40
	толщина слоя до 20 мм

	97
	Перетирка штукатурки потолков  цементно-известковым раствором
	м2
	90
	

	98
	Улучшенная масляная окраска потолков

(ж/б плиты) за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	420
	Эмаль ПФ-115 белая

	
	Стены:
	
	
	

	99
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2, толщ. слоя до 20 мм 
	м2
	80
	

	100
	Перетирка штукатурки стен цементно-известковым раствором
	м2
	230
	

	101
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	1320
	ПФ-115, цвет согласовать

	102
	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза (вент. короба, электрические шкафы) 
	м2
	290
	ПФ-115, цвет согласовать

	
	Полы:
	
	
	

	103
	Разборка покрытий полов из пластиката 
	м2
	300
	 2 слоя

	104
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 60 мм
	м2
	250
	Бетон М200

	105
	Устройство покрытий полов бетонных

 толщиной 50 мм 
	м2
	250
	 Бетон М250

	106
	Устройство покрытий наливных полов

с отбортовкой на стены 150 мм
	м2
	300
	«Бетонол»


· До заказа дверей размеры проемов уточнить по месту.

Действующие условия производства работ персонала завода РТ-1, работающего в зд…: 

1.  Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

2.  Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй зоны или при постоянной работе в
помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещениях второй зоны –  2 дня за каждый отработанный месяц;

 б) при постоянной работе в помещениях третьей зоны – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       3.  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       4.  Полное переодевание в санпропускнике. 

 5. Производство ремонтных работ в существующем здании, в стесненных условиях.
