
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-118.12 «Белорусская АЭС. Блоки 1,2. Разработка проектной документации и первоначальной рабочей документации. Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Белорусской АЭС. Разработка мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Стадия: Разработка проектной документации и первоначальной рабочей документации.

1.3 Основание для проведения работ:

1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».

1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011).

1.3.3 Санитарные правила и гигиенические нормативы СанПин 2.6.1.24-03 "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)"    

1.3.4 НП-006-98 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР».

1.3.5 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

1.3.6 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.5 Исполнитель: ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Разработка проектной документации и первоначальной рабочей документации. Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Белорусской АЭС. Разработка мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ
	С момента заключения договора - 31.01.2013
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 31.01.2013
	Технический отчет

	Разработка проектной документации и первоначальной рабочей документации. Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Белорусской АЭС. Разработка мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2 Цель и задачи проведения работы

2.1 Целью работ является:

Обеспечение не превышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов на площадку Белорусской АЭС на период ее строительства и эксплуатации.
2.2 Задачи работ:

Оценка вероятности падения на площадку Белорусской АЭС летательных аппаратов различных типов и их обломков.

Разработка рекомендаций по мероприятиям для обеспечения не превышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов и их обломков на площадку Белорусской АЭС.

3 Состав и содержание работ

Исследования включают в себя:

- Первичный сбор информации о воздушной обстановке в районе размещения площадки АЭС и предварительный анализ влияния воздушной обстановки на безопасность АЭС;

- Оценку фактических данных по объемам воздушного движения авиации всех ведомств в районе размещения площадки АЭС для существующей структуры ВП и обоснование прогноза объемов движения на период до 2070 г.;

- Оценку фактической вероятности падения воздушных судов на площадку по состоянию на 2011 г.;

- Разработку прогноза объемов движения и оценку вероятности падения летательных аппаратов разных типов на площадку без учета мероприятий по санации воздушного пространства;

- Разработку мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения воздушных судов на объекты АЭС.

Работы выполняются на основании анализа следующих материалов:

- схемы воздушных трасс, маршрутов спрямления воздушных трасс, местных воздушных линий и маршрутов полетов вертолетов и самолетов всех типов в районе размещения площадки АЭС;

- размещение полигонов отработки техники пилотирования, боевого применения государственной авиации, районов аэродромов экспериментальной и государственной авиации, маршрутов разведки погоды и основных направлений полетов экспериментальной и государственной авиации;

- фактических данных по объемам движения гражданских ВС в районе для существующей структуры воздушных трасс, маршрутов спрямления воздушных трасс, местных воздушных линий и маршрутов полетов вертолетов и самолетов всех типов;

- фактических данных по объемам движения экспериментальной и государственной авиации в районе размещения площадки АЭС для существующих аэродромов государственной авиации, схем маршрутов и зон полетов.

Получение указанных материалов в государственных ведомствах РФ и РБ является обязанностью Исполнителя.

4 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета с результатами исследований, включающими:

- Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров воздушной обстановки;

- Описание методов прогноза характеристик и параметров;

- Результаты оценки параметров и характеристик, вероятностные оценки событий “падение летательного аппарата” для летательных аппаратов разных типов.

Отчет должен соответствовать требованиям Приложения 14 НД п. 4.2 СППНАЭ-93 и разделу V «Состав отчетной документации» Приложения 2 НП-031-01, п.п. 2.4, 2.8 НП-006-98 (ПНАЭ Г- 01-036-95).

Отчет должен также содержать:

- Карты (планы местности), содержащие сведения о наличии аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечении воздушных маршрутов и перелетов на расстоянии до 200 км от площадки;

- Данные о видах воздушного движения, типах летатнльных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов. Схемы взлета, посадки и стоянки летательных аппаратов;

- Информацию (карты и схемы) о наличии в зоне влияния на АЭС военных объектов, используемых полигонов для бомбометания на расстоянии до 30 км от АЭС;

- Данные о видах возможных летящих предметов (ВС целиком, двигатели, другие части ВС), их характеристиках, частоте реализации опасности;

- Архивные сведения об авиакатастрофах в районе радиусом 200 км от АЭС;

- Данные, необходимые для определения факторов техногенного происхождения, характеризующихся совокупностью параметров нагрузок (механических, огневых, температурных) на территорию АЭС, на здания, сооружения, системы, элементы АЭС, возникающих при падении на них воздушного судна или его обломков в случае авиационной катастрофы;

- Обзор основных угроз воздушного движения авиации всех ведомств для функционирования объектов АЭС;

- Прогнозы интенсивностей полетов воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации в районе строительства АЭС;

- Результаты оценки фактических вероятностей падения воздушных судов авиации всех ведомств на площадку и объекты АЭС;

- Результаты обоснования основных мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения воздушных судов на объекты АЭС.

5 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ

1.  (ОПБ -88/97) ПНАЭГ-1-011-97. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

2. ПиН АЭ-5.6 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа..

3. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение иатомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

5. НП-032-03. Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

6. НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

7. 50-SG-D5. Руководство по безопасности МАГАТЭ. Учет внешних событий, вызванных деятельностью человека, при проектировании атомных станций.

6 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Разработанные в результате данной работы материалы будут использованы при обосновании безопасности строительства и эксплуатации Белорусской АЭС






















































































































































































































































