ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота: Приобретение насос фекальный Иртыш НФ2 250/500.495-90/6-202

2.  Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	3. Агрегат моноблочный, горизонтального исполнения Иртыш НФ2 250/500.495-90/6-202



	Не менее 12 месяцев
	1 шт.

	Назначение

	Насосы  моноблочные горизонтальные предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязнённых жидкостей. 

	Технические характеристики

	Подача, м3/ч

Подача мах, м3/ч
	800

950

	Напор, м

Напор мin, м
	25

18

	Установленный электродвигатель:

N, кВт

n, об/мин

U, В
	90

1000

380

	Дополнительное оборудование

	Шкаф зашиты и управления Иртыш  ШУ1-1.90.ч.2-31
	С устройством плавного пуска и регулятором частоты (платы с покрытием, сохраняют работоспособность в среде газов КНС)


3. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить: полный комплект технической документации на русском языке, каталог запасных частей, сертификат Ростехнадзора, технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладки оборудования (подготовки производственных помещений, электричества, подачи воздуха и схемы фундамента) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после поступления Поставщику суммы предоплаты по платежу.

6. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

7. Место поставки и условия допуска: 

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

8. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок: III кв. 2013 года.

9. Условия оплаты: 

30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

