## общий перечень
Приложение №1
к техническому заданию
№_____________ от "___" _______2014г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (В Т.Ч. КОММУНИКАЦИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА ЗДАНИЯ 160. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №1"
(для разработки технических планов)
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Примерные технические характеристики | примечания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Здание 160- Главный корпус | площадь застройки - 27329,0 м2
2 | Здание 160 блок Г-3 | площадь застройки - 837,3м2
3 | Убежище ГО (соор. 160У) | площадь застройки - 654,9м2 (с учетом входов)
4 | Узел пересечения открытой части с периметром, сооружение 161-А(П12480001644, дооборудование) | протяженность узла 66,6 м.
5 | Сооружение 163. Открытое распределительное устройство 110/6 кВ | площадь застройки - 3220,0 м2
6 | Здание 163А. Закрытое распределительное устройство | площадь застройки - 2176м2
7 | Здание 163Б. Станция насосная АВПТ для зд. 163А | площадь застройки - 168м2
8 | Здание 167. Караульное помещение и помещения ИТС | площадь застройки - 2351м2
9 | Павильон для заряжания и разряжания оружия | площадь застройки -25,2 м2
10 | Здание 167С КПП | площадь застройки -93.9 м2
11 | Здание 168/1. Насосная станция перекачки бытовых стоков | площадь застройки - 62,6м2
12 | Здание 168/11. Пункт учета расхода хоз.питьевой воды | площадь застройки - 36,9м2
13 | Здание 168/14. Станция насосная дренажная | площадь застройки - 42,25м2
14 | Сооружение 171Г. Газобаллонная | площадь застройки - 138,4м2
15 | Камера переключения на спецсетях | площадь застройки - 29,7 м2
16 | Здание 174. Станция насосная пожаротушения комплекса зд. 160 | площадь застройки - 324м2
17 | Сооружения 174А, Б. Резервуары запаса воды для нужд пожаротушения | объем 2-х резервуаров 2х1400- 2800,0м2
18 | Здание 176/2. Станция очистки дождевых вод. | площадь застройки - 76,3м2
19 | Сооружение 176/1. Резервуар -накопитель | площадь застройки - 308,6м2
20 | Станция насосная комплектная бытовых стоков на площадке зд. 164 (соор. 168/2) | площадь застройки - 4,4м2
21 | Здание 164. Станция насосная технического водоснабжения | площадь застройки - 2480м2
22 | Канал подводящий с аванкамерой (соор. 164А) | Ширина дна канала с аванкамерой -12-18м, ширина откосов - 25,8м, глубина 8,5м. Длина 243,6м
23 | Сооружение 164В. Переход пешеходно-коммуникационный | общая протяженность - 80,91п.м.
24 | Сооружение 164Г, охранное на подводящем канале | площадь застройки - 123,8м2
25 | Сооружение 164Д. Пирс забора воды для нужд пожаротушения | площадь застройки - 135,6м2
26 | Здание 164Ж. Камера переключений | площадь застройки - 314,9м2
27 | Здание 164И. Камера переключений | площадь застройки - 32,6м2
28 | Здание 166А. Закрытое распределительное устройство (6/0,4кВ) | площадь застройки - 677,3м2
29 | Здание 167И.- КПП автотранспорта и проходная в районе зд. 164 | площадь застройки - 216,0м2
30 | Здание 168/15. Станция насосная подкачки на теплосети | площадь застройки - 34,2 м2
31 | Здание спортивно-оздоровительного комплекса 293/2А | площадь застройки - 463,0м2
32 | Срооружение 189/1. Эстакада промпроводок | протяженность трассы - 922 м
33 | Здание 117-А (РНФИ П12480001562, реконструкция) | площадь застройки - 275,9 м2
34 | Здание 122-А (РНФИ П12480001581, реконструкция) | площадь застройки - 1660,0 м2
35 | Здание 127 (РНФИ П12480001548, реконструкция) | площадь застройки - 1923,6м2
Линейные сооружения
36 | Сети газовоздухоснабжения зд.160. | общая протяженность трассы - 814,14 м
37 | Трубопровод пара Т=190 Р=13МПа от точки врезки УТ9 до зд.160 | протяженность трассы - 408,0 пм
38 | Сети тепловые к зд.167. | общая протяженность трассы - 79,6 м
39 | Сети тепловые к зд.122А. | общая протяженность трассы - 170,0 м
40 | Сети тепловые к зд.160Г-3 | общая протяженность трассы - 125,40 м
41 | Сети тепловые (комплекса зд.160). | общая протяженность трассы - 667,0 м
42 | Сети тепловые комплекса зд.164 | общая протяженность трассы - 2008,3 м
43 | Сеть тепловая от инв.№25174 до зд.293/2А | общая протяженность трассы - 153,1 м
44 | Водопровод хозяйственно-питьевой, В1(комплекса зд.160). | общая протяженность трассы - 4830,0 м
45 | Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 от инв.№21248 до зд.168/15 | общая протяженность трассы- 22,7п м
46 | Водопровод хозяйственно-питьевой, В1 (комплекса зд.164) | общая протяженность трассы - 1149,3пм
47 | Водопровод от инв.№25539 до зд 293/2А | общая пртяженность трассы - 48,1 м
48 | Водопровод хозяйственно-противопожарный В1 зд. 160Г-3 | общая протяженность трассы - 7,0 пм
49 | Водопровод техводоснабжения от соор.160У до зд.167. | общая протяженность трассы - 340,0пм
50 | Водопровод противопожарный (комплекса зд.160) | общая протяженность трассы - 3948,8 м
51 | Водопровод противопожарный, В2 (комплекса зд.164) | общая протяженность трассы - 544,8 м
52 | Канализация хозяйственно-бытовая от зд.160Г-3 | общая протяженность трассы - 87,0 пм
53 | Канализация хозяйственно-бытовая от зд.167 | общая протяженность трассы - 359,75 м
54 | Канализация хозяйственно-бытовая, К1, К1Н (комплекса зд.160). | общая протяженность трассы - 2445,76 м
55 | Канализация производственная от зд.168/15 до инв.№21251 | общая протяженность трассы - 6,0 м
56 | Канализация хозяйственно-бытовая , К1, К1Н (комплекса зд. 164) | общая протяженность трассы - 1507,32 пм
57 | Хозфекальная канализация от зд.293/2А до инв.№25540 | общая протяженность трассы - 114,8 м
58 | Канализация производственно-ливневая площадки зд.160 | общая протяженность сетей - 4180,0 м
59 | Канализация производственно-ливневая от зд.160 Г-3 | общая протяженность трассы - 110,24 м
60 | Ливневая канализация от инв.№25537 до зд.293/2А | общая протяженность трассы - 40,9 м
61 | Канализация производственно-ливневая, К2.1 (комплекса зд. 164) | протяженность трассы - 1151,6,0 пм
62 | Канализация производственная, К3 (комплекса зд.164). | общая протяженность трассы - 43,13
63 | Сети связи от зд.293/2А до зд.293 | общая пртяженность трассы - 97,8,0 м
64 | Линии электроснабжения в кабельных каналах на площадке зд.160. | протяженность трассы 1657,3 м.
65 | Линия кабельная электрическая от зд.103 до зд. 160Г-3 | протяженность трассы - 75,0 м
66 | Линия электроосвещения автодороги №7 и электроснабжения зд.164Г и зд.167И | протяженность трассы - 3414,0 м
67 | Линия электроснабжения в кабельных каналах от зд.163А и на площадке зд.164 | общая протяженность трассы- 3222,0 п м
68 | Сети наружного эл.снабжения от инв.№25536/1 до зд.293/2А | протяженность трассы 19 м.
69 | Освещение площадки зд.160 | общая пртяженность трассы - 1110,0м.
70 | Освещение площадки зд.164 | общая пртяженность трассы - 929м.
71 | Спецсети от зд.160 до камеры переключений | общая пртяженность трубопроводов- 550,3 м.
72 | Сети спецканализации от зд.160 Г-3 | общая протяженность трассы - 19,0 м
73 | Берегоукрепление в районе зд.164 | общая протяженность линии берегоукрепления - 493,34 м
74 | Водоводы технического водоснабжения | общая протяженность трассы - 6101,0 п.м.
камера сбора воды с футляров: площадь застройки - 70м2
Камеры переключений 164Б/1-4 площадь застройки 4 шт. - 42,0х4=168м2
Камера СКУВ: площадь застройки - 85м2
75 | Ограждение площадки зд.164 | общая протяженность ж/б ограждения - 1078,4п.м,
76 | Ограждение периметра ИТСО от т. 18Б - т.5 -т.9/1 -т.9/5- зд. 167С | общая протяженность ж/б ограждения - 3794,0п.м,
77 | Ограждение комплекса зд.293 | протяженность - 750,5м
78 | Ограждение зд. 167 | протяженность - 209,3
79 | Ограждение очистных сооружений | периметр ограждения сооружения - 253,7п.м
80 | Ограждение трассы водоводов и кабельных каналов от об-ластной а/дороги до соор.164И | протяженность периметра ограждения - 3500 п.м
81 | Дороги и проезды автомобильные на площадке зд.160 (реконструкция и доввод к "Проезды автомобильные на площадке №11 и №13 РНФИ П12480001629) | общая площадь покрытия -60139,0 м2
82 | Проезды и площадки комплекса зд.164 | общая площадь покрытия -111980,0 м2
83 | Автодорога к очистным сооружениям дождевых стоков | общая площадь покрытия -2704,0 м2
84 | Автодорога к площадке технического водоснабжения (реконструкция "Внутриплощадочного проезда-элемент дороги 114" (РНФИ П12480009394) | протяженность: 1850 м. , площадь -12300,0 м2
85 | Проезды и площадки комплекса зд.293 | общая площадь покрытия -4686,8 м2
| Начальник УКС | Н.И. Горошко
Согласовано:
| Начальник ДБУ | В.С. Кузьмичева
| Начальник группы УНИ ОКЗЛиУНИ | М.Г.Фирсов
| Главный энергетик | В.Г.Иванов
| Начальник ООиРТСФЗ | В.А. Евдокимов
| Начальник ЦВБХОиСОИ | А.А.Маслов