PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012)
Вопрос 1: 
Согласно приложения №1 к Техническому заданию по конкурсу без квалификационного отбора на право заключения договор на разработку, изготовление и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (номер закупки 121020/0528/477) в список поставки входит Емкость 00GUH11BB010 (V = 10 м3, Габаритные размеры 6,5х3,5х4,5 м), ссылающаяся на ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0003. В то время как в указанном ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0003 описываются емкости 00GUH11BB007 и 00GUH11BB008. По техническим характеристикам наиболее подходящая емкость 00GUH11BB007.

Просим уточнить код KKS требуемого оборудования: 00GUH11BB010 или 00GUH11BB007. При этом, если кодировка требуемой емкости остается 00GUH11BB010, просим Вас предоставить Исходные технические данные на указное оборудование.
Ответ 1: 

В ответ на запрос сообщаем: требуемая емкость 00GUH11BB007 (габаритные размеры 6,5х3,5х4,5) .
В дополнение к ранее размещенным ИТТ опубликовываем дополнительные технические данные NW2P.D.130.0.0UGH&&.&&&&&.090.DC.0001.
