ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку сухой штукатурной смеси машинного нанесения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сухой смеси штукатурной машинного нанесения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Наличие сертификата соответствия качества.    
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сухая штукатурная смесь машинного нанесения 

марки М100
	ДОЛЖНА СООТВЕСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
· Связующие: модифицированный портландцемент

· Водостойкость: высокая

· Жизнеспособность смеси: не менее 1,5-2,0 часа после растворения с водой

· Готовность под последующую операцию: от 1 до 5 суток

· Агдезия к бетону и кирпичу: не менее 0,4 Мпа

· Предел прочности при сжатии: не менее 10 Мпа

· Морозостойкость: не менее 50 циклов

· Максимальная крупность частиц: не более 2,5 мм

· Толщина слоя наносимого за один раз: от 7 мм до 25 мм

· Рабочая температура: от +5ºС до +30ºС 
  
	не менее  12 месяцев
	190
	тн.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на доставку товара на объект, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 15 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
        5. Место поставки продукции:

РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, РОАЭС. Доставка на территорию объекта осуществляется только автомобильным транспортом.  Въезд на территорию объекта осуществляется по согласованию с органом ФСБ, минимальный срок, необходимый для оформления въезда -10 дней. Простои транспорта, связанные с несвоевременным оформлением пропусков, дополнительно не оплачиваются.
        6. Сроки поставки продукции:

Товар поставляется партиями по заявке Покупателя. Начало поставки - с момента заключения договора, окончание поставок – в течение 14 дней с момента заключения договора. 
Начальник подразделения                                                                                                                                                                          С.А. Зинов
Исполнитель                                                                                                                                                                                            В.А. Сланова
