от 29.09.2015 г. №7284/496 К2-1-15-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/496 К2-1-15 «Поставка оборудования стационарного саншлюза для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2»:

Вопрос 1:

Прошу уточнить объем поставки оборудования по лоту № 7284/496 К2-1-1 «Поставка оборудования стационарного саншлюза для сооружения энергоблока № Курской АЭС-2»:

- в ИТТ п. 3.1.2. - место размещения Стационарного шлюза на отметке 0,000; +4,200 +8,400 + 12,600;

- в ИТТ п. 3.3.1 - в составе Стационарного шлюза оборудование 9-ти наименований;

- в спецификациях к проекту договора «Оборудование закладываемое проект» - 8 позиций, в графе 18 «поз» 7, в том числе 91,92,94,96,98,98.

Ответ:

1. Уточняем место размещения и количество стационарных саншлюзов по отметкам:

- отм. 0,000 – три саншлюза в пом. 00UKS10R070, 00UKS10R072, 00UKS10R076;

- отм. +4,200 – два саншлюза в пом. 00UKS14R033, 00UKS14R047;

- отм. +8,400 – два саншлюза в пом. 00UKS18R014, 00UKS18R026;

- отм. +12,600 – один саншлюз в пом. 00UKS22R020;

2 В пункте 3.3.1 ИТТ (00UKS-MAA007) представлен набор оборудования  (9 единиц) входящего в состав каждого из восьми саншлюзов.