Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

____________    Е.И. Гонтарь

«__» ________  20__ г.

Техническое задание №___ от  ________

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Бак расширительный напорный |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка бака расширительного напорного |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин, Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС, ОАО «Хиагда». |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-987210-ТМ1.С л.6 поз. 24 |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре. |
| 7 | Срок поставки | До 01.07.12 г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Гидропневмобак (аккумулирующая емкость) Температура до 70°С (кратковременно до 120°С); Емкость: 3000 л; Давление: 10 бар; Длина: 1500 мм; Высота: 2580 мм; Масса: 0,870 тн. Присоединения: PN10 DN65 |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ - Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС ОАО «Хиагда». |

Примечание: стоимость поставки 1 161 208,00 руб. (с учетом доставки и НДС).

Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов

Руководитель группы комплектации

оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                   __________________________     Е.В. Глушаков