## Спец-я на разовую поставку
Приложение № 1
к Договору поставки № 100-10-05/________от " "______20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и __________________________
№ 100-10-05/________ от " "_____20__г.
Основание: заявка 3-4 квартала 2012 года
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование ТМЦ | ТМЦ должны соответствовать (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.) | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | 06.01.2.166 | 4221000453 | АМПЕРМЕТР М2001 0-7,5В (0-600) | Не требуется |  | шт. | 2 | 1493.64
2 | 06.01.2.205 | 3373700001 | ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТП 4-200-460Н-2-2УХЛ4 | Не требуется |  | шт. | 1 | 235400
3 | 06.01.2.166 | 3421000011 | МОТОРИЗОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ S7S 1250 In= 1000A LSIG/19500+14192+14217 | Не требуется |  | шт. | 1 | 28160
4 | 06.01.2.166 | 3421000012 | ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕГРУЗКИ ТА200DU175 130-175A/EM 766 1 | Не требуется |  | шт. | 1 | 2046
5 | 06.01.2.166 | 3421000013 | ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕГРУЗКИ Е320DU320 100-320A /EQ 306 2 | Не требуется |  | шт. | 1 | 2046
6 | 06.01.2.166 | 3421000014 | ТАЙМЕР СТ-SDE.02/ET 450 5 | Не требуется |  | шт. | 1 | 5561.6
7 | 06.01.2.166 | 3425600159 | МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ БЗ-0,31 | ТУ 3435-001-71765290-2005 или эквивалент |  | шт. | 4 | 7920
8 | 06.01.2.166 | 3425600160 | МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ БЗ-0,31М | ТУ 3435-001-71765290-2005 или эквивалент |  | шт. | 6 | 5610
9 | 06.01.2.205 | 3414300001 | РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ РВО-6 | ГОСТ 52726-2007 |  | шт. | 2 | 824.7
10 | 06.01.2.166 | 3434000037 | АППАРАТ ЗАЩИТЫ АРГУС 220 | Не требуется |  | шт. | 6 | 49651.78
11 | 06.01.2.205 | 3425600161 | БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ 101-2-Д-КЛ-01 | ГОСТ Р51 321.1.2007 |  | шт. | 2 | 41580
12 | 06.01.2.166 | 3429800001 | УСТАНОВКА ПРОБОЙНАЯ УПУ-10 | Не требуется |  | шт. | 2 | 119637.66
13 | 06.01.2.166 | 3431000001 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВБП-10-20/630 | ГОСТ 18397-86 |  | шт. | 1 | 169889.04
14 | 06.01.2.166 | 3434000013 | УСТР-ВО УВР-6-ВП 25-3 | Не требуется |  | шт. | 2 | 14410.87
15 | 06.01.2.163 | 4221000006 | АМПЕРМЕТР М42300 30-0-30МА | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 2 | 1749
16 | 06.01.2.166 | 4221000059 | КИЛОАМПЕРМЕТР М42100 2-0-2 | ГОСТ 8711-93 |  | шт. | 6 | 1399.21
17 | 06.01.2.205 | 4221200003 | ВОЛЬТМЕТР М42301 U=7.5В 500В | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 1 | 1166
18 | 06.01.2.163 | 4221200009 | ВОЛЬТМЕТР Э365-1 0-7,5КВ 6000/100В | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 1 | 2915
19 | 06.01.2.166 | 4221200068 | ВОЛЬТМЕТР М 2001 0-3В (0-500) | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 6 | 872.3
20 | 06.01.2.200 | 4217110009 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ TESTO-545 | Не требуется |  | шт. | 2 | 27500
21 | 06.01.2.200 | 4217110010 | ШУМОМЕР TESTO-815 | Не требуется |  | шт. | 2 | 16500
22 | 06.01.2.166 | 4218000064 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ Uвх 40-90В Uвых 12,6В 1=8А ПН (ЭКСПРЕСС) | Не требуется |  | шт. | 2 | 5623.21
23 | 06.01.2.163 | 4221000020 | КИЛОВОЛЬТМЕТР Э365 0-7.5А | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 2 | 2182.88
24 | 06.01.2.166 | 4221000074 | АМПЕРМЕТР М42100 (0-100А) | ГОСТ 8711-78 |  | шт. | 2 | 699.6
25 | 06.01.2.163 | 4278130001 | ТАХОМЕТР ЧАСОВОЙ ТЧ10-Р | Не требуется |  | шт. | 2 | 6409.14
Итого:
НДС ХХ%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (ХХ%): __
2. Способ доставки: ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д
3. Срок поставки: в течение 70 дней с момента заключения договора
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001,
ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
От Поставщика | [6 empty] | от Покупателя
_____________________________ | [6 empty] | ОАО "ППГХО"
Генеральный директор ОАО "ППГХО"
________________ /________________/ | [6 empty] | ________________ /В.С. Святецкий/
м.п | " "______________2012 г | [5 empty] | м.п. " "_______________2012 г