PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на поставку клапанов предохранительных.

Извещение № 121004/0528/428 опубликовано «04» октября 2012 г.
Вопрос: 
[image: image1.emf]
Ответ: в столбцах 2 «Kод по KKS, MCS» и 15 «Масса не более, кг Общая» по позиции 207.3.23.102 в Приложение №1 к техническому заданию, Приложение №1 к договору, Приложение №17 к договору допущена техническая ошибка.

Прошу данные столбцы читать в изложенной редакции:
Столбец 2:
10PGB51AA901 10PGB51AA902 10PGB51AA903 10PGB51AA904 10PGB51AA905 10PGB51AA906 10PGB51AA907 10PGB51AA908 10PGB51AA909 10PGB51AA910 10PGB51AA911 10PGB51AA912

10PGB51AA913 10PGB51AA914 10PGB51AA915 10PGB51AA916 10PGB51AA917 10PGB51AA918 10PGB51AA919 10PGB51AA920 10PGB51AA921 10PGB51AA922 20PGB51AA901 20PGB51AA902

20PGB51AA903 20PGB51AA904 20PGB51AA905 20PGB51AA906 20PGB51AA907 20PGB51AA908 20PGB51AA909 20PGB51AA910 20PGB51AA911 20PGB51AA912 20PGB51AA913 20PGB51AA914

20PGB51AA915 20PGB51AA916 20PGB51AA917 20PGB51AA918 20PGB51AA919 20PGB51AA920 20PGB51AA921 20PGB51AA922.

Столбец 15:

814,0.
