
[image: image1.jpg]



                  Основание:

1. Ведомость дефектов от ________ 2011г.  № ________, составленная заводом 

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерен
	Количество 
	Примечание

	1
	2
	4
	5
	6

	
	Ремонт фасада по оси И между осями 1 - 16
	
	
	

	1
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов 
	 м2
	1170
	

	2
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	 м2
	107
	

	3
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	м2
	1170
	цементно-известковым раствором

	4
	Огрунтовка фасада
	 м2

	1170

	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	5
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,644
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	6
	Огрунтовка фасада
	 м2


	1170

	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	7
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	 м2

	1170

	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	
	Ремонт фасада по оси У между осями 1 - 8
	
	
	

	8
	Установка и разборка наружных трубчатых ин9нтарных лесов 
	 м2
	800
	

	9
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	 м2
	90
	

	10
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	м2
	800
	цементно-известковым раствором

	11
	Огрунтовка фасада
	 м2


	800


	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	12
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,44
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	13
	Огрунтовка фасада
	 м2


	800


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	14
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	 м2

	800

	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	
	Ремонт фасада по оси 1 между осями И - У
	
	
	

	15
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов
	м2
	378
	

	16
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	 м2
	50
	

	17
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	м2
	378
	цементно-известковым раствором

	18
	Огрунтовка фасада
	 м2


	378


	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	19
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,208
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	20
	Огрунтовка фасада
	 м2


	378


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	21
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	 м2

	378

	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	
	Ремонт фасада по оси 8 между осями Т - Ш
	
	
	

	22
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов
	м2
	90
	

	23
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	 м2
	20
	

	24
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	м2
	90
	цементно-известковым раствором

	25
	Огрунтовка фасада
	 м2


	90


	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	26
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,05
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	27
	Огрунтовка фасада
	 м2


	90


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	28
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	 м2

	90

	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	
	Ремонт фасада по оси Ш между осями 7 – 17 (панельные стены)
	
	
	

	29
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов
	м2
	489
	

	30
	Очистка поверхности фасада от старой краски и штукатурки аппаратом 

"Кеrcher"
	м2
	489
	

	31
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 

стеновых панелей
	м. п.
	183
	Герметиком  «сазиласт»

	32
	Заполнение вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей: 

цементным раствором
	м
	183
	

	33
	Огрунтовка фасада
	 м2


	489


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	34
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,269
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	35
	Огрунтовка фасада
	 м2


	489


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	36
	Окраска фасада по подготовленной поверхности акриловым составом
	 м2

	489

	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	
	Ремонт фасада по оси 17 между осями Ш – Т (панельные стены)
	
	
	

	37
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов
	м2
	63
	

	38
	Очистка поверхности фасада от старой краски и штукатурки аппаратом 

"Кеrcher"
	м2
	63
	

	39
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 

стеновых панелей
	м. п.
	34
	Герметиком  «сазиласт»

	40
	Заполнение вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей: 

цементным раствором
	м
	34
	

	41
	Огрунтовка фасада
	м2

	63


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	42
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,035
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	43
	Огрунтовка фасада
	м2

	63


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	44
	Окраска фасада по подготовленной поверхности акриловым составом
	м2

	63


	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	
	Ремонт фасада по оси Ф между осями 17 - 22
	
	
	

	45
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов
	м2
	224
	

	46
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	 м2
	40
	

	47
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	м2
	224
	цементно-известковым раствором

	48
	Огрунтовка фасада
	 м2


	224


	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	49
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой

	т
	0,123
	ВД-АК-002  (рас​ход 0,55 кг/м2)  

	50
	Огрунтовка фасада
	 м2


	224


	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	51
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	 м2

	224

	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (рас​ход 0,4кг/м2)

	52
	Окраска эмалью ранее окрашенных пожарных лестниц  

за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (по всему периметру здания)
	м2
	50
	

	53
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных окон, ворот  за 

2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	150
	

	
	Раздел – окна
	
	
	

	54
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подо​конными досками
	м2
	157,83
	Всего 79 оконных проёмов

	55
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проёма более 2 м2
	м2
	157,83
	С установленными приборами, стеклопакетами, уплот​нительной прокладкой, защитной плёнкой на лицевых поверх​ностях), оконный блок с двухкамерным стеклопаке​том (3 стекла), двустворный, по​воротная и поворотно-откидная створки ОП 18,6-13.5 пл. 2, 511 м2

	56
	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой про​ёма, м до 2
	м2
	32,43
	

	57
	Доски подоконные пластиковые  толщиной 20 мм, шириной 300 мм.
	м
	108,1
	

	58
	Заглушка торцевая двухсторонняя длиной 0,6 м
	шт
	158
	

	59
	Замена оконных сливов из оцинкованной кровельной стали шириной 400 мм
	м
	160
	

	60
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных
	м2
	30
	

	61
	Облицовка оконных откосов декоративными бу​мажно-слои​стым пластиком или листами из синтетических ма​териалов на клее ПВА
	м2
	15,75
	

	
	Отмостка
	
	
	

	62
	Разборка бетонной отмостки молотками отбойными пневматиче​скими
	м3
	4
	

	63
	Устройство щебёночной подготовки под отмостку
	м3
	2
	Щебень фракции 40-50мм

	64
	Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 150мм
	м3
	4
	

	65
	Уборка и вывоз мусора
	т
	24,5
	


     Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

Дополнительный отпуск

     а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении                                                                                                                                                             работ в помещени​ях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;
     б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

     1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

     1.4 полное переодевание в санпропускнике. 

     Стеснённых условий труда нет.
�
  ��
                                                                                                               �
�
�
�
�
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ


ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ


«РОСАТОМ»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ


"МАЯК"





РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ�
�
[�
�
�
�
�
05.06.2012�
№�
РВ 35/4-2012�
�
�
�
�
�
�
[�
на выполнение ремонта фасада здания … на 2012г.�
 ]�
�
�
�
�
�
 








