|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к договору №__________________ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от____________ 2012 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО Исполнитель |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заказчик Директор НТЦ АТР |  |  |  |  |
| _______________________ «_____»___________2012 г. |  |  |  |  | _____________ В.К. Вуколов «_____»___________2012 г. |  |  |  |  |

Том 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка типового проекта укрытия для пожарной техники»

Разрабатываемый типовой проект:

«Защитное укрытие пожарной техники на атомной станции»

1. Цель  работы

Типовой проект разрабатывается с целью повышения противоаварийной готовности и эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного и нерадиационного характера на атомной станции, а также снижения затрат и сроков проектирования и сооружение объектов ГО и ЧС АЭС путем использования типовых проектов.

2. Исходные данные для проектирования

Исходные данные для разработки типового проекта содержатся в проекте задания на проектирование (приложение 1 настоящего технического задания), и в технических предложениях для проектирования (приложение 2настоящего технического задания).

3. Состав и оформление работы

В ходе работ по Договору должен быть выполнен мониторинг и анализ изменений нормативно-технической документации в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов гражданской обороны, учет изменений, проведенных в проектной документации строительства (реконструкции) объектов гражданской обороны, обобщён опыт проектирования, сооружения и эксплуатации объектов гражданской обороны.Типовой проект защитного укрытия пожарной техники должен быть согласован со службой пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Состав и содержание заданий на проектирование должны соответствовать Приложению Б СНиП 11-03-2001.

Состав и содержание проектной документации типового проекта должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.), а именно:

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка

- Архитектурные решения.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- подраздел «Система водоснабжения»;

- подраздел  «Система водоотведения»;

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Система электроснабжения»;

- подраздел «Сети связи»;

- подраздел «Система газоснабжения»;

- подраздел «Технологические решения».

- Проект организации строительства.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Смета на строительство объектов капитального строительства.

- Проект организации строительства.

- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

- Пояснительная записка к сметной документации.

Типовой проект должен соответствовать типовым нормам материально-технического оснащения объектовых подразделений ФПС МЧС по охране АЭС с учетом спецификации и габаритов пожарной техники, стоящей на их вооружении, а также требованиям ИТМ ГО ЧС АЭС.

Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

  - Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства.

  - Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации.

  - Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I).

  - Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

  - Оформление проектной документации. 	СТОСМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3.

Проектная документация должна быть передана Заказчику:

  - на бумажном носителе в 5 экземплярах;

  - на электронных оптических носителях информации в 1 экземпляре: текстовая часть в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате Auto Cad;

  - на электронных оптических носителях информации в 5 экземплярах (к каждому комплекту документации) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF.

| Заместитель директора НТЦ АТР по производству | В.Г. Рябцев «_____»_____________2012 г. |
| --- | --- |

Проект

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К техническому заданию по договору №__________________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от____________ 2012 г. |  |

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по капитальному строительству- директор Департамента проектных, изыскательских, научно-исследовательских работ и экспертизы _______________________Ю.Г.Ермаков «____»____________________2012 г. Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты ОАО «Концерн Росэнергоатом» ______________________ В.Е. Хлебцевич «____» __________________ 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом» _______________________ В.Н. Сучков «____» __________________ 2012 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ на проектирование

Типовой проект защитного укрытия
пожарной техники на атомной станции

| Предприятие – заказчик: |  | Филиал ОАО «Концерн Росэнегоатом» Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР) |
| --- | --- | --- |
| Проектирующая организация: |  |  |

| Директор НТЦ АТР ОАО «Концерн Росэнергоатом» |  | Руководитель проектирующей организации: |
| --- | --- | --- |
| ______________________В.К. Вуколов «_____» __________________ 2012 г. |  | ----------------------------------------ФИО «_____» __________________ 2012 г. |

Перечень принятых сокращений

| АС | - атомная станция; |
| --- | --- |
| АЭС | - атомная электростанция; |
| ГО | - гражданская оборона; |
| ДЭС | - дизель электрическая станция; |
| МЧС | - министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; |
| ЧС | - чрезвычайная ситуация. |

| № п/п | Наименование требования или исходных данных | Содержание требования или исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. |
| 2 | Место строительства | Пром. площадка АЭС |
| 3 | Данные о количестве укрываемых единиц пожарной техники и их характеристики* | Укрытие должно обеспечивать размещение от двух до четырех единиц пожарной техники с максимальными габаритами, мм: длина – 9500; ширина – 2500; высота – 3500. |
| 4 | Требования к укрытию по степени защиты * | Степень защиты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77*: - III класс, рассчитанный на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны Рф 200 кПа (2 кгс/см2); - степень ослабления (А) проникающей радиации и коэффициент защиты (Кз), равный 5000. |
| 5 | Источники обеспечения защитного сооружения электроэнергией и теплом* | Укрытие включить: в общую сеть электроснабжения с номинальным напряжением 380/220В и систему теплоснабжения зданий и сооружений на площадке АЭС. |
| 6 | Режим вентиляции * | Естественная вентиляция. |
| 7 | Сети связи.* | Не предусматриваются. |
| 8 | Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, и водоснабжения * | Резервирование тепло- и водоснабжения не предусматривается. |
| 9 | Указание о режиме функционирования укрытия в мирное время * | В мирное время укрытие находится в постоянной готовности к укрытию пожарной техники. |
| 10 | Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружений * | Не предусматриваются. |
| 11 | Требование по обеспечению пожарной безопасности * | В соответствии с требованиями гл. 10* СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, нормативно-технических документов в области пожарной безопасности. |
| 12 | Дополнительные требования к укрытию* | Предусмотреть отопление. Предусмотреть открытие защитных ворот, как с помощью электропривода, так и вручную. |
| 13 | Рекомендации по применению строительных конструкций и экономических проектных решений * | Все несущие конструкции укрытия принять из монолитного железобетона. Укрытие для пожарных машин разрабатывается по индивидуальному проекту. |
| 14 | Требование по маскировке и легенде прикрытия | Не регламентируется |

*Разделы подлежащие переработке и уточнению

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

От организации - заказчика:				От проектной организации:

| Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС Заместитель директора В.Г.Рябцев Руководитель проекта С.П.Щербаков |  |
| --- | --- |

Проект

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К техническому заданию по договору №__________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от____________ 2012 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заказчик Директор НТЦ АТР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___ В.К. Вуколов «_____»___________2012 г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

Наименование работы:

«Разработка типового проекта защитного укрытия пожарной техники на атомной станции»

Разрабатываемый типовой проект:

«Типовой проект защитного укрытия пожарной техники на атомной станции»

Объекты типового проектирования:

Защитное укрытие пожарной техники на атомной станции.

Технические требования

- При подготовке задания на проектирование по каждому объекту Исполнитель должен обосновать и определить следующие исходные данные для типового проектирования:

количество оперативного и вспомогательного персонала (Nп)*, находящегося на объекте при аварийном реагировании;

количество укрываемых на объекте (Nу)* при аварийном реагировании (помимо оперативного и вспомогательного персонала);

коэффициент защиты по степени ослабления внешнего излучения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 (Кз)*;

размеры* и конфигурация объекта;

категория сейсмостойкости в соответствии с нормами НП-031-01 (Ксейсм)*;

категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность и обеспечения функционирования размещаемого в нём оборудования и систем в соответствии с нормами ПиН АЭ-5.6  (КАЭ-5.6)*;

продолжительность пребывания укрываемых на объекте (Та)

величина избыточного давления во фронте воздушной ударной волны  (Рф);

интенсивность максимального расчётного землетрясения в соответствии с НП-031-01 (МРЗ);

иные исходные данные, имеющие существенное значение для типового проектирования объектов.

| Заместитель директора НТЦ АТР по производству | В.Г. Рябцев «_____»_____________2012 г. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к Договору №__________________ |  |  |
|  |  |  |  |  | от ______________ 2012 г. |  |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |
| «Разработка типового проекта защитного укрытия пожарной техники на атомной станции» |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер позиции | Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения | Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители) | Срок выполнения: начало, окончание (Число. Месяц. Год) |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Стоимость этапа без НДС, руб. | Процент НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка материалов для задания на проектирование по объекту проектирования. Участие в согласовании задания на проектирование в ОАО «Концерн Росэнергоатом» и органах МЧС. Разработка проектной документации по разделу: - Архитектурные решения |  | 30.08.2012 | 15.12.2012 | Акт сдачи-приёмки работ; счет-фактура; Материалы для задания на проектирование; Проектная документация | ХХ,00 | 18 |
|  | Разработка проектной документации по разделам: - Конструктивные и объемно-планировочные решения - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: - подраздел «Система водоснабжения»; - подраздел «Система водоотведения»; - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (Конструктивные решения; отопление, вентиляция, кондиционирование; водопровод, канализация) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектной документации по разделам: - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, технические решения по системам Аварийного центра: - подраздел «Система электроснабжения»; - подраздел «Сети связи»; - подраздел «Система газоснабжения»; - подраздел «Технологические решения». - Перечень мероприятий по охране окружающей среды - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; - Смета на строительство объектов капитального строительства; - Пояснительная записка к сметной документации (Электроснабжение помещений; связь и сигнализация; автоматизация управления технологическими процессами; организация строительства) |  | 01.01.2013 | 30.03.2013 | Акт; счет-фактура; Проектная документация | ХХ,00 | 18 |
| 3 | Согласование проектной документации при её рассмотрении для получения одобрения государственной экспертизы и согласования с органами МЧС. Доработка проектной документации по результатам её согласования. |  | 30.03.2013 | 30.06.2013 | Акт; счет-фактура; Доработанная проектная документация | ХХ,00 | 18 |
| Итого: |  |  |  |  |  | ХХ,00 |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Директор НТЦ АТР |  |  |
| ____________________________ |  |  |  |  | __________________________ |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  | _______________ В.К. Вуколов |  |  |
| «_____» ______________2012 г. |  |  |  |  | «_____» ____________ 2012 г. |  |  |
| М.П |  |  |  |  | М.П |  |  |