	СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

_______________ Романов С. В.

«___»__________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора -

директор НТЦ «МИТ»

_______________ Энгелько В.И.

«___»__________ 2012 г.


Техническое задание

на ремонт камеральных помещений и сан. узлов корпуса №60Б/2 в осях 9-13 м/о В-Д
	Главный энергетик

_______________ К. В. Артемов

«___»__________ 2012 г.

Главный механик

_______________ С.Ю. Михеев

«___»__________ 2012 г.
	Начальник производства НТЦ «МИТ» 

_______________ Н.А. Никитин 

«___»__________ 2012 г.

Начальник группы СИЛ-4

_______________ К.И. Ткаченко

«___»__________ 2012 г

Инженер – исследователь 1 кат.

_______________ А.А. Петухов

«___»__________ 2012 г.


1. Наименование, основание, сроки выполнения и стоимость работы.
1.1. Наименование работы: «Ремонт помещений на 1 этаже корпуса 60Б/2 в осях В-Г/Д и рядах 9-13».

1.2. Основание для проведения работ – .
1.3. Сроки выполнения работ:

- начало работ в течение трех дней с момента вступления договора в силу;
- окончание работ не позднее 30 календарных дней.
2. Технические требования к выполнению работ.
Помещения находятся в здании постройки 1989г. С момента постройки помещения не ремонтировались, долгое время не эксплуатировались.
2.1. Помещение в осях В-Г и 12-13 – камеральное помещение.
Камеральное помещение, рассчитанное на четыре рабочих места.

2.1.1. Описание помещения.

Размеры помещения 5,4х5,8м, высота 3,8м, площадь 31,3 м2. Стены помещения бетонные и кирпичные, оштукатурены и окрашены. Пол бетонный. Потолок – железобетонные плиты перекрытия, окрашенные водоэмульсионной краской. Оконные рамы деревянные.  
2.2. Помещения в осях Г- Д и 9/10-10 – туалеты.
2.2.1. Описание помещений.

Размеры каждого помещения 2,9х2,9м, высота 3,8м, площадь 7,7 м2. Стены – кирпичные и бетонные, облицованы глазурованной плиткой на высоту 2,0м, выше - оштукатурены и окрашены. Потолок – железобетонные плиты перекрытия, окрашенные водоэмульсионной краской. Покрытие пола – керамическая плитка.
2.3. Перечень и объемы работ, выполняемых в рамках данного договора.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Общестроительные, демонтажные и прочие работы на объекте

	1
	Разборка перегородок из кирпича (толщ. 120мм)
	м2
	167

	2
	Демонтаж существующего подвесного потолка из асбоцементных панелей
	м2
	46

	3
	Демонтаж воздуховодов, труб и т.п.
	пог.м.
	26

	4
	Демонтаж электрических щитов
	шт
	2

	5
	Демонтаж сантехприборов
	шт
	6

	6
	Снятие облицовочной глазурованной плитки со стен
	м2
	80,0

	7
	Снятие напольной керамической плитки со сбивкой бетонной стяжки толщ. 100мм
	м2
	36,0

	8
	Вывоз мусора, находящегося в помещениях
	т
	5

	9
	Увеличение дверного проема размером 1,0х2,4м в кирпичной перегородке по оси Г до размера 1,5х2,4м (с заменой перемычки)
	
	

	10
	Увеличение дверного проема размером 1,5х2,4м в кирпичной перегородке по оси 9 до размера 2,0х2,4м (с заменой перемычки)
	
	

	11
	Пробивка проема в кирпичной перегородке шириной 2,4м на всю высоту для установки подъемных ворот
	м2
	9,4

	12
	Пробивка двух дверных проемов размером 0,8х2,1 с установкой перемычек 
	м2
	1,7

	13
	Закладка двух дверных проемов размером 0,8х2,1 в кирпичной перегородке 
	м2
	1,7

	14
	Устройство вновь перегородок (по оси 12, по оси Г и м/о Г и Д) из газобетонных блоков толщ.150мм с устройством в них дверных проемов (размерами 1,0х2,1м(по оси 12) и 2,0х2,4м (м/о Г и Д).
	м2
	40

	15
	Установка пожарного крана ду 50 в ящике с огнетушителем и подающим трубопроводом 15 м
	шт
	1

	16
	Вывоз строительного мусора
	т
	

	
	
	
	

	2. Камеральное помещение

	Строительные и отделочные работы

	1
	Устройство покрытия пола из износостойкого линолеума с выравниванием основания и устройством плинтусов
	м2
	31,3

	2
	Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами (всего - 2, из них одно открывающееся)
	м2
	5,8

	3
	Утепление наружной стены минеральной ватой толщ. 50 мм с последующей зашивкой гипроком.
	м2
	14,2

	4
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	31,3

	5
	Подготовка стен под оклейку и окраску
	м2
	69,0

	6
	Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской их водоэмульсионной краской за 2 раза. 
	м2
	69,0

	7
	Установка дверных блоков размером 1,0х2,1м
	шт.
	2

	Электротехнические работы

	8
	Установка потолочных люминесцентных светильников  с лампами на светодиодах типа VLT0118W в потолок «Армстронг» (норма освещения) с прокладкой сетей освещения от групповых щитов
	шт.
	10

	9
	Установка двойных розеток с заземляющим контактом 220 В, 16 А. с прокладкой сетей  от групповых щитов
	шт.
	8

	10
	Установка розетки проводного вещания С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К РАДИОСЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	шт.
	1

	11
	Установка выключателя освещения двойного
	шт.
	1

	Сантехнические работы

	12
	Замена радиаторов отопления на стальные 500 х 1200 мм с установкой запорной арматуры
	шт.
	2

	13
	Установка раковины со смесителем
	шт.
	1

	14
	Прокладка трубопроводов канализации в канале с устройством ревизий
	м
	18

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ГВС С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ
	м
	50

	16
	Облицовка кафелем стены вокруг раковины
	м2
	2

	
	
	
	

	 3. Туалет М.

	Строительные и отделочные работы

	1
	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту до подвесного потолка
	м2
	42,0

	2
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с вентиляционными решетками
	м2
	7,7

	3
	Устройство покрытия пола из напольной керамической плитки с выравниванием основания и устройством плинтусов
	м2
	7,7

	4
	Устройство перегородок сантехкабинки с дверью
	пог.м
	4,0

	5
	Установка дверного блока размером 0,8х2,1м
	шт.
	1

	Электротехнические работы

	6
	Установка потолочных люминесцентных светильников в потолок «Армстронг» (норма освещения)
	шт
	3

	7
	Установка электрополотенца (1,5 кВт)
	шт
	1

	8
	Установка накопительного  водонагревателя Stiebel Eltron (30 л,1,2 кВт)
	шт
	1

	9
	Установка розеток двойных с заземляющим контактом 220В, 16А IP 44. с прокладкой сетей  от групповых щитов
	шт
	2

	10
	Установка выключателя освещения
	шт
	1

	11
	Проводку проложить открытым способом в кабельных каналах
	
	

	Сантехнические работы

	12
	Прокладка трубопроводов канализации с устройством ревизий
	пог.м
	3,0

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и ГВС С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ
	пог.м
	50

	14
	Ревизия канализационного стояка
	
	

	15
	Установка унитазов с подключением к сетям
	шт.
	1

	16
	Установка писуаров с подключением к сетям
	шт.
	1

	17
	Установка раковин со смесителем с подключением к сетям
	шт.
	1

	
	
	
	

	 4. Туалет Ж.

	Строительные и отделочные работы

	1
	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту до подвесного потолка
	м2
	42,0

	2
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» с вентиляционными решетками
	м2
	7,7

	3
	Устройство покрытия пола из напольной керамической плитки с выравниванием основания и устройством плинтусов
	м2
	7,7

	4
	Устройство перегородок сантехкабинки с дверью
	пог.м
	4,0

	5
	Установка дверного блока размером 0,8х2,1м
	шт.
	1

	Электротехнические работы

	6
	Установка потолочных люминесцентных светильников в потолок «Армстронг» (норма освещения)
	шт
	3

	7
	Установка электрополотенца (1,5 кВт)
	шт
	1

	8
	Установка проточного водонагревателя Stiebel Eltron (30 л,1, 2 кВт)
	шт
	1

	9
	Установка розеток двойных с заземляющим контактом 220В, 16А IP 44 с прокладкой сетей  от групповых щитов
	шт
	2

	10
	Установка выключателя освещения
	шт
	1

	11
	Проводку проложить открытым способом в кабельных каналах
	
	

	Сантехнические работы

	12
	Прокладка трубопроводов канализации с устройством ревизий
	пог.м
	3,0

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и ГВС С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ
	пог.м
	50

	14
	Ревизия канализационного стояка
	
	

	15
	Установка унитазов с подключением к сетям
	шт.
	1

	16
	Установка раковин со смесителем с подключением к сетям
	шт.
	1


Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.
2

