ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку газобаллонной продукции
	СОДЕРЖАНИЕ

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование, технические характеристики, количество

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Подраздел 1.3 Код ОКП 

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Технические характеристики

	Подраздел 3.2. Требования к маркировке

	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

	РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

	

	


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Количество

	1
	Баллон из углеродистой стали под газ – аммиак, 40 л, рабочее давление 9,8 МПа (100 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	шт.
	11

	2
	Баллон из углеродистой стали под газ – аргон, 40 л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	шт.
	321

	3
	Баллон из углеродистой стали под газ - неон 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем КВБ-53, новый, укомплектованный.
	шт.
	2

	4
	Баллон из углеродистой стали под газ - фреон, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	45

	5
	Баллон из углеродистой стали под воздух, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	3

	6
	Баллон из углеродистой стали углекислотный, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	676

	7
	Баллон из углеродистой стали углекислотный, 25л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	45

	8
	Баллон из углеродистой стали ацетиленовый, 40л, рабочее давление 9,8 МПа (100 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	62

	9
	Баллон из углеродистой стали под кислород, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	207

	10
	Баллон из углеродистой стали под газ-водород, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	200

	11
	Баллон из углеродистой стали под газ – азот, 40 л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	шт.
	52

	12
	Баллон из углеродистой стали под газ – гелий, 40 л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	шт.
	4

	13
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси 4л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	12

	14
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси 5л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем КВ-1М, новый, укомплектованный.
	шт.
	29

	15
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси 8л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	6

	16
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси, 10л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем КВ-1М, новый, укомплектованный.
	шт.
	46

	17
	Баллон пропановый из углеродистой стали , 5л, рабочее давление 1,6 МПа, с вентилем, новый, укомплектованный.
	шт.
	5


Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Баллоны должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Продукция выпуска не ранее 2015 года.
Подраздел 1.3. Код ОКП 
141000
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Баллоны служат для хранения и транспортировки газов к месту их использования.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики


Баллоны должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 949-73,  ГОСТ 15860-84 и тех.регламента ТР ТС 032/2013.
	№ п/п
	Наименование
	НТД

	1
	Баллон из углеродистой стали под газ – аммиак, 40 л, рабочее давление 9,8 МПа (100 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	ГОСТ 949-73

	2
	Баллон из углеродистой стали под газ – аргон, 40 л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	

	3
	Баллон из углеродистой стали под газ - неон 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем КВБ-53, новый, укомплектованный.
	

	4
	Баллон из углеродистой стали под газ - фреон, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	5
	Баллон из углеродистой стали под воздух, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	6
	Баллон из углеродистой стали углекислотный, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	7
	Баллон из углеродистой стали углекислотный, 25л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	8
	Баллон из углеродистой стали ацетиленовый, 40л, рабочее давление 9,8 МПа (100 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	9
	Баллон из углеродистой стали под кислород, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	10
	Баллон из углеродистой стали под газ-водород, 40л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	11
	Баллон из углеродистой стали под газ – азот, 40 л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	

	12
	Баллон из углеродистой стали под газ – гелий, 40 л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый укомплектованный.
	

	13
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси 4л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	14
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси 5л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем КВ-1М, новый, укомплектованный.
	

	15
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси 8л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем, новый, укомплектованный.
	

	16
	Баллон из углеродистой стали под газовые смеси, 10л, рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2), с вентилем КВ-1М, новый, укомплектованный.
	

	17
	Баллон пропановый из углеродистой стали , 5л, рабочее давление 1,6 МПа, с вентилем, новый, укомплектованный.
	ГОСТ 15860-84


Подраздел 3.2 Требования к маркировке
           Маркировка баллонов – по ГОСТ 949-73,  ГОСТ 15860-84 и тех.регламенту ТР ТС 032/2013.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке


Упаковка баллонов – по ГОСТ 949-73,  ГОСТ 15860-84 и тех.регламенту ТР ТС 032/2013.
РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Наличие технических паспортов/сертификатов качества производителя, инструкции по эксплуатации (на русском языке), сертификатов соответствия, заверенных подлинной печатью Поставщика. Соответствие тех.регламенту ТР ТС 032/2013.  
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование баллонов – по ГОСТ 949-73,  ГОСТ 15860-84 и тех.регламенту ТР ТС 032/2013.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение баллонов – по ГОСТ 949-73,  ГОСТ 15860-84 и тех.регламенту ТР ТС 032/2013.
РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

В  общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика (г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет, 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ


Срок поставки: до 31.12.2015г.

Способ поставки: 1.Самовывоз со склада поставщика в г.Челябинск, Челябинской обл., г.Екатеринбурге, Свердловской обл.; 2.Доставка автотранспортом Поставщика до склада Покупателя в г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемых баллонов должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


1

