## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка оборудования для контроля протечек ГРР для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [15 empty] | Приложение № 1.1 к договору _____________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Масса единицы | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 30 | 33
1 | 13.ИСУП.3986017 | 10KUB01BP001 | Устройство дроссельное | - | - | 392М.13.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-202тм | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | Материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 493.71 | 0 | 1.15 | нержав. сталь
2 | 13.ИСУП.3986018 | 10KUB01BP002 | Устройство дроссельное | - | - | 392М.13.03 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-202тм | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 352.03 | 0 | 0.82 | нержав. сталь
3 | 13.ИСУП.3986019 | 10KUB11BP001 | Устройство дроссельное | - | - | 392М.13.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-202тм | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | Материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 493.71 | 0 | 1.15 | нержав. сталь
4 | 13.ИСУП.3986020 | 10KUB21BP001 | Устройство дроссельное | - | - | 392М.13.02 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-202тм | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | Материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 493.71 | 0 | 1.15 | нержав. сталь
5 | 13.ИСУП.3986022 | 10KUB11BP002 | Устройство дроссельное | - | - | 392М.13.03 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-202тм | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 352.03 | 0 | 0.82 | нержав. сталь
6 | 13.ИСУП.3986023 | 10KUB21BP002 | Устройство дроссельное | - | - | 392М.13.03 ВО | 3 | C | II | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-202тм | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | материал: нерж. ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 3 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01 Группа C по ПНАЭГ-7-008-89 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 3 | 352.03 | 0 | 0.82 | нержав. сталь
7 | 13.ИСУП.3985436 | 10JAA10BR301 | Устройство контроля протечек главного разъема | - | - | 491.06.09 ВО | 2 | B | I | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу №40/32-1/7/782-11 ДС2 от 14.05.13 | - | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2017-03-22 | 2017-04-01 | материал: нерж.ст. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 2Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01 Группа B по ПНАЭГ-7-008-89 Выс. отметка: +16.350 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 2 | 70605.13 | 0 | 29.6 | нж
[13 empty] | Итого: |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 73142.35 | 0 | 5.91
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [20 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [20 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [20 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10