## Лот №1
Приложение № 1
к Договору поставки № _______________от " "______20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от ____________ г.
к Договору поставки между ОАО "Хиагда" и __________________________
№ _______________ от " "_______________20__г.
Основание: годовая программа закупок на 2012 год
№ п/п | Наименование ТМЦ | Требование к качеству, ГОСТ | Ед.изм. | количество | [8 empty] | количество на 2012 год | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Турбина паровая (с противодавлением) Мощность 1830 кВт Давление 3,8 МПа Температура 440 °С Расход пара 16,3 тн/час Масса 29,500 тн. Габаритные размеры установки не должны превышать 6300х2500х1900 В комплекте: генератор синхронный, охладитель пара с эжектором системы отсоса, маслостанция с баком 1500 л., бак масляный аварийный. | Чертеж №3470-987233-ТМ.С л.3,4 | компл. | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | 71482.76 | 0 | 0 | bar: 1 квартал март
Итого: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
НДС 18%:
Всего: | [14 empty] | 0
Итого с учетом НДС : ___руб. (___) в т.ч. НДС (18%): ____ руб. (____)
2. Грузополучатель ОАО "Хиагда":
Вагоны: Станция п. Кадала Забайкальской ж/д, код станции 942105. Получатель: ОАО "Хиагда", код получателя - 4679.
Контейнеры: Станция Чита-1 Забайкальской ж/д, код станции 940006. Получатель: ОАО "Хиагда".
Багаж: Станция Чита-2 Забайкальской ж/д, багажная касса (кода нет). Получатель: ОАО "Хиагда", 672018, г.Чита, а/я 747. Тел.: (3022) 23-98-26
3. Срок поставки: согласно графику помесячной разбивки.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. Покупатель уплачивает Поставщику аванс в размере 30 (Тридцати) процентов от цены Товара по Спецификации.
6. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар в течение 30 дней со дня получения ТМЦ на склад Грузополучателя
на основании предоставленного Поставщиком комплекта ТСД путём перечисления денежных средств в размере 70 (Семидесяти) процентов от цены Товара по Спецификации.
| От Поставщика |  |  | 2 квартал май: От Покупателя:
| _____________________________ |  |  | 2 квартал май: ОАО "Хиагда"
Генеральный директор ОАО "Хиагда"
| ________________ /________________/ |  |  | 2 квартал май: ________________ / Е.И. Гонтарь /
| м.п. " "_______________20__ г |  |  | 2 квартал май: м.п. " "_______________20__ г