ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

ламп
том 2 «техническая часть»

№  5031/75
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	ЛАМПА  TLD 36W/54-765  G13
	Шт
	370
	Длина - 1200мм 
Мощность – не менее 36Вт

Тип-Люминесцентная

Цоколь:
G13

Колба:
T8 (26 мм)

Мощность, Вт: не менее 36

Напряжение, В:103

Ток, А: 0.44

Класс энергоэффективности: не ниже B

Цветность:Холодный дневной свет

Цветовая температура: в диапозане:

6200-65000 K

Индекс цветопередачи, Ra8:
72

Световой поток, лм
: не менее 2500

Срок службы, часов
: не менее 13000
	
	август 2014


	2
	ЛАМПА OSRAM-95ВТ Е-27
	Шт
	1600
	Диаметр, мм - 61 
Напряжение питающей сети, В - 220 
Мощность – не менее 95Вт 
Световой поток, lm – не менее 1203 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
	
	

	3
	ЛАМПА R63 60W Е27 (OSRAM) ЗЕРК.
	Шт
	70
	Диаметр, мм - 63 
Длина - 105мм 
Мощность – не менее 60Вт 
Световой поток, lm – не менее 1000 
напряжение питания, В - 220 
цоколь - Е27 
срок службы -  не менее 1000ч
	
	

	4
	4ЛАМПА ДРЛ 125 (OSRAM) HQL
	Шт
	102
	Тип цоколя: Е27

Мощность (Вт): не менее 125

Напряжение (В): 220

Цветовая температура (К): 4000

Световой поток лампы (лм): не менее 6300

Световая отдача (Лм/Вт): не менее  50

Длина: не более 170 мм

Диаметр : не более 75 мм
	
	

	5
	ЛАМПА ДРЛ 250 (OSRAM) HQL
	Шт
	62
	Тип цоколя: Е40

Мощность (Вт): не менее 250

Напряжение (В): 220

Цветовая температура (К): 3900

Световой поток лампы (лм): не менее 13000

Световая отдача (Лм/Вт): не менее  52

Длина: не более 226 мм

Диаметр : не более 90 мм
	
	

	6
	ЛАМПА ДРЛ 400 (OSRAM) HQL
	Шт
	27
	Тип цоколя: Е40

Мощность (Вт): не менее 400

Напряжение (В): 220

Цветовая температура (К): 3800

Световой поток лампы (лм): не менее 22000

Световая отдача (Лм/Вт): не менее  55

Длина: не более 290 мм

Диаметр : не более 120 мм
	
	

	7
	ЛАМПА ЛБ 40
	Шт
	920
	Диаметр, мм - 26,5 
Длина - 1213мм 
Мощность – не менее 40Вт 
бренд - OSRAM 
Световой поток, lm – не менее 2800 
срок службы – не менее 13000ч
	
	

	8
	ЛАМПА ЛОН 60 Е27 (Б220-230-60-1)PHILIPS
	шт
	250
	Диаметр, мм - 61 
Мощность – 6не менее 0Вт 
исполнение -  (Б220)-биспиральная с аргоновым наполнением. 
Световой поток, lm – не менее 1000 
напряжение питания, В - 220 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
	
	

	9
	ЛАМПА ЛОН 75 Е27 (Б220-230-75)PHILIPS
	Шт
	1030
	Диаметр, мм - 61 
Напряжение питающей сети, В - 220 
ГОСТ - 2239-79 
Мощность - 75Вт 
исполнение -  (Б220)-биспиральная с аргоновым наполнением. 
Световой поток, lm – не менее 1000 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
2239-79
	
	

	10
	ЛАМПА люминесцентная TLD 18W/54-765 G13 PHILIPS (18Bт, 59 В. 1050лм. G13. d=26мм. L=590мм)
	Шт
	1310
	Диаметр, мм - 26 
Длина - 590мм 

Мощность: 18W

Напряжение: 230V

Цоколь: G13

Световой поток: не менее 1050Lm

Форма колбы: линейная

Цветовая температура: 4000 K

специальных условий хранения

Срок службы: не менее 10 000 часов
	
	

	11
	ЛАМПА МН 2.5 - 0.15 Е10/13
	Шт
	20
	ГОСТ - 16-88 ИКАЯ.675.13
16-88 икая.675.13
	
	

	12
	ЛАМПА МО 12Х60 Е27
	Шт
	15
	Мощность – не менее 60вт

Световой поток – не менее 980 Лм

Срок службы – не менее 1000ч

Цоколь – Е27
	
	

	13
	ЛАМПА МО 36Х40 Е27
	Шт
	27
	ТУ - 16-675.217-87
1608-88
	
	

	14
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ СВЕЧА 60D1/CL Е-27
	Шт
	20
	Диаметр, мм - 35 
Длина - 100мм 
Мощность – не менее 60Вт 
Световой поток, lm – не менее 1000 
цоколь - Е27 
срок службы – не менее 1000ч
	
	

	15
	ЛАМПА РН 110Х8 В15 (СИГНАЛЬНАЯ)
	Шт
	300
	Длина – 60мм

Мощность – не менее 15вт

Световой поток – не менее 80 Лм

Срок службы – не менее 500ч

Напряжение – 110В
	
	

	16
	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED E27 (вкручиваемая) (теплый белый)
	Шт
	20
	напряжение питающей сети, В - АС 220 
мощность, Вт - 6,5 
Габаритные размеры - 116*d60mm
	
	

	17
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 15W 230V E27 2700
	Шт
	200
	Мощность, W:
15

Цоколь
E27

Срок службы, часов:  не менее 8000

Световая температура, K:2700

Рабочее положение: Любое

Длина, мм: 126

Ширина, мм: 40
	
	

	18
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 20W 230V E27 2700
	Шт
	3
	Мощность - 20Вт 

Срок службы, часов: не менее 8000
напряжение питания, В - 230 
цоколь - Е27
	
	

	19
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 25W 230V E27 2700
	Шт
	100
	Мощность, Вт:25

Цоколь
E27

Срок службы, часов: не менее 8000

Световая температура, K:
2700

Цвет
Очень тёплый

Рабочее положение: Любое

Длина, мм
135

Ширина, мм
60
	
	

	20
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ "КОСМОС" SPC 35W 230V E27 4200
	Шт
	30
	Напряжение питающей сети, В - 220 
Мощность - 35вт 
цветовая температура, К : 4200 
цоколь - Е27

Срок службы, часов: не менее 8000

Длина, мм: 135

Ширина, мм:60
	
	


Мсто поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

