Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«___» октября 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на выполнение

работ по гидродинамической чистке фекальной канализационной системы.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» октября 2013 г. № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» октября 2013 г. №_________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Выполнение работ по гидродинамической чистке фекальной канализационной системы.

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме: право заключения договора на выполнение работ по гидродинамической чистке фекальной канализационной системы.

- Адрес Заказчика:

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Сроки проведения работ:

В течение 5(пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

- Техническое задание:

| Способ прочистки | Место проведения работ | Характеристики канализационной сети | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидродинамическая чистка труб фекальной канализационной сети и чистка канализационных колодцев от грязи. | г. Москва, Богородский вал,3 | Диаметр канализации до 200 мм. Протяженность канализационной сети 600 м. Количество колодцев 45 шт. | 5 рабочих дней |

- Требование к Исполнителю работ:

# Наличие действующего Свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по виду работ: «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации»