# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку и установку  оконных конструкций из ПВХ в здании ПАБ (литер А)  Казанского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования для  объекта:

Поставка и установка  оконных конструкций из ПВХ в здании ПАБ (литер А)  Казанского отделения филиала "Приволжский территориальный округ"

ФГУП "РосРАО"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Коли-чество | Срок поставки и выполнения работ | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оконные конструкции из ПВХ | 1600. А; В; 1100. Б. 530; 540; 530. | Блоки оконные из поливинилхлорида по ГОСТ 23166-99. Стеклопакет четырехкамерный соответствует ГОСТ 24866-99. | рамы "А, В" глухие; рама "Б" поворотно-откидная | шт. | 1 | не позднее 20 ноября 2014г. | 24 месяца с момента принятия результата работ |
| 2 | Оконные конструкции из ПВХ | 740; 2340. A; 1600. Б. 615; 615. 1230. | Блоки оконные из поливинилхлорида по ГОСТ 23166-99. Стеклопакет четырехкамерный соответствует ГОСТ 24866-99 | рама "А" глухая; рама "Б" поворотно-откидная, 2 фрамуги глухие | шт. | 5 | не позднее 20 ноября 2014г. | 24 месяца с момента принятия результата работ |
| 3 | Оконные конструкции из ПВХ | 740; 2340. Б; 1600. А; В. 530; 540; 530. 1600. | Блоки оконные из поливинилхлорида по ГОСТ 23166-99. Стеклопакет четырехкамерный соответствует ГОСТ 24866-99 | рама "Б" – глухая; рамы "А, В" - поворотно-откидная, 3 фрамуги глухие | шт. | 16 | не позднее 20 ноября 2014г. | 24 месяца с момента принятия результата работ |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Оконные блоки должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с ГОСТ 23166-99 (п.5.6): Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя (товарного знака), марки изделий, даты его изготовления. Входящие в состав изделия запирающие приборы и стеклопакеты, должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с ГОСТ 23166-99 (п.8.1-8.3) упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Рекомендуется упаковывать изделия в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Неустановленные на изделия приборы или части приборов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой упаковочный материал, обеспечивающий их сохранность, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями. Открывающиеся створки изделий перед упаковкой и транспортированием должны быть закрыты на все запирающие приборы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара на соответствие по количеству, упаковке и маркировке осуществляется Покупателем в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. Товар считается принятым Покупателем по количеству, упаковке и маркировке с момента подписания Покупателем акта приема-передачи Товара по количеству, упаковке и маркировке и товарных накладных о приеме Товара. - Обязательства Поставщика по выполнению Работ по срокам и качеству считаются исполненными с момента подписания Покупателем акта приема-сдачи выполненных работ. Приемка изделий потребителем не освобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение гарантийного срока службы.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая партия оконных конструкций из ПВХ в соответствии с ГОСТ 23166-99 должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают: наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак; - условное обозначение изделия; - данные о сертификации изделий; - номер партии (заказа); - количество изделий в партии (в шт. и м2); - спецификацию комплектующих деталей; - дату отгрузки. Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя. Рекомендуется в документе о качестве указывать основные технические характеристики изделий и гарантийные обязательства.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оконных конструкций из ПВХ осуществляются в соответствии с ГОСТ 23166-99 (п.п.8.4-8.9) Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, значительных колебаний температуры и прямых солнечных лучей. При транспортировании изделий не допускается ставить их друг на друга, между изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов. В случае отдельной перевозки стеклопакетов требования к их упаковке и транспортирование устанавливают по ГОСТ 24866.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оконных конструкций из ПВХ осуществляются в соответствии с ГОСТ 23166-99 (п.п.8.4-8.9) При хранении изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. При хранении изделий не допускается ставить их друг на друга, между изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов. Изделия хранят в специальных контейнерах или в вертикальном положении под углом (10 - 15)° к вертикали на деревянных подкладках, поддонах в крытых помещениях без непосредственного контакта с нагревательными приборами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Дополнительно необходимо выполнить: - демонтаж существующих металлических решеток- 1 шт.; - демонтаж оконных конструкций – 22 шт.; - монтаж оконных конструкций из ПВХ – 22 шт.; - установку подоконников – 22 шт.; - установку отливов – 22 шт.; - монтаж и окраску металлической решетки – 1 шт.; - ремонт и покраску внутренних откосов – 26м2 - вывоз мусора с территории Покупателя. Оконные конструкции из ПВХ-профиля обязательно должны поставляться с инструкцией по эксплуатации и точного соблюдения их.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии техническими требованиями по ГОСТ 23166-99

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конфигурацию и наружные размеры изделий уточнить по факту и согласовать с Заказчиком, т.к. наружные размеры изделий могут варьироваться, в таблице указаны размеры оконных проемов. До осуществления поставки Поставщик самостоятельно выполняет уточненные замеры оконных блоков, водоотливов, подоконников, откосов и уголков ПВХ и согласовывает их с Заказчиком в течение 10 календарных дней.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товаров, выполнения работ: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д.28 (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара и выполнения работ – дата подписания договора, дата окончания поставки товара и выполнения работ – не позднее 20 ноября 2014г.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 3 | РАО | Радиоактивные отходы |