	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

                        Заместитель директора ОАО «НИАЭП»-

                        директор ВФ ОАО «НИАЭП»

                        (управляющей компании ООО «СМУ№2»)
А.Б.Хазин

                                           подпись 

«         »                             2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ   В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №  29-2012 «Поставка изделий  элементов площадок в треугольных помещениях у оси 2р (R3.02612.1.0.21) энергоблока №3 Ростовской  АЭС»
том 2 «техническая часть»

2012 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «общая и коммерческая части» документации по запросу цен)) (далее - Спецификация) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.  
«Реакторное отделение. Негерметичная часть. Площадки в треугольных помещениях у оси 2р».  Ро АЭС.  Блок №3.
Металлоконструкции площадок в треугольных помещениях на отм.+13,800  и отм.+36,600  относятся к I категории сейсмостойкости.    Площадки    предназначены для  обслуживания трубопроводов  и оборудования..   Площадки состоят  из конструктивных элементов марок  Б1- Б23, ВС1, СК1 – СК3 , СТ1 – СТ3, Л1-  Л4,  НЛ, НЛ1, ОГ1, ОГ2, Ф1.  

Чертежи разработаны в стадии КМ в соответствии с главой  СНиП II-23-81* и являются исходным материалом для разработки КМД.

Материал конструкций - сталь углеродистая марки С245  ГОСТ 27772-88  С235 по ГОСТ 27772-88, Ст3кп ГОСТ 380-2005.

Изготовление конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-99.

Металлоконструкции должны быть покрыты 1 слоем грунтовки  ГФ-021   ГОСТ 26129-82.
         На изделия и материалы должны быть представлены  паспорта качества на изделия и  сертификаты соответствия. 

2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2»  индекс  347388                            г. Волгодонск -28
Адрес склада: база складского хозяйства ООО «СМУ №2» пром.площадка РоАЭС, адрес: 347388,  Ростовская  область,  г.Волгодонск-28   Ро АЭС. 

3.  Сроки  поставки: – согласно Спецификации.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:  - гарантийный срок на поставленное изделия (партию изделий), в том числе на изделия (партию изделий ), поставленное взамен дефектных, составляет 
24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки изделий (партии изделий) Покупателем в порядке, установленном статьей 8 Договора, если сертификатами, паспортами качества или иной документацией на изделия не установлены более длительные сроки гарантии.

5.  Требования к поставляемому товару: 
- товар должен быть новым и ранее не использованным;

 - соответствие  установленным  ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

 -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

 -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД; 

     - наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

 -  прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 23118-99, материал для изделий сталь углеродистая марки С 235 ГОСТ 27772-88 и С255 ГОСТ 27772-88,  Ст3кп ГОСТ 380-2005  на основании  прилагаемых чертежей проекта, требований проекта,  согласно ведомости элементов. 

Чертежи разработаны в стадии КМ  в соответствии со СНиП II-23-81* и являются исходным материалом для разработки КМД.

Металлоконструкции должны быть покрыты 1 слоем  грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
         На материалы и изделия  должны быть представлены сертификаты соответствия, паспорта на изготовление  изделий, КМД на основании которого выполнялось изготовление. Маркировка изделий должна соответствовать проектной.
Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (заявкой, проектом)


          Начальник ОПП                                  Яковлев Г.Н.


Начальник ПТО                                      Мухин Ю.И.

