## График ТО ВК
Приложение № 2 к договору № от 201 г.
«Согласовано» ___________________ __________________ «_____»____________201 г. | [8 empty] | «Утверждаю» Президент АО «НИАЭП» ______________ _________________ «_____»____________201 г.
График проведения работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Вентиляция
Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках.
2 блок Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Осмотр оборудования (мех.поврежде ния правильность эксплуатации ) | Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 1 блок Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Промывка внутреннего пространства теплообменни ков и смесительных узлов приточных установок, теплозавес. | Обслуживание подшипников (набивка смазки) эл. двигателей вентиляторов. | 3 блок Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Проверка работы ТЭНов, приборов контроля и защиты. | Очистка оребрения теплообменни ков, внутренних полостей приточных установок. | 4 блок Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Протяжка состояния болтовых соединений, уплотнений, креплений, виброизолято ров оборудования | пл. Свободы 1/37 Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи.
2 блок Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. | Проверка систем вентиляции на наличие вибрации, нагрева, шума. |  | 1 блок Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. | Очистка фильтров- грязевиков смесительных узлов в приточных установках |  | 3 блок Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. |  | Восстановление изоляции оборудования, воздуховодов, трубопроводов вентиляционных систем. | 4 блок Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. | Регулировка расходов воздуха в обслуживае мых помещениях. | Инструктаж и техническое консультирова ние представителей Заказчика по правилам пользования оборудованием.
| Проверка герметичности элементов смесительных узлов |  | Сезонная настройка системы автоматики и гидравлической обвязки приточных установок. | Проверка герметичности элементов смесительных узлов |  |  | Проверка герметичности элементов смесительных узлов | Восстановление герметичности воздуховодов, соединений воздуховодов, узлов, соединений узлов вент.систем | Сезонная настройка системы автоматики и гидравлической обвязки приточных установок. | Проверка герметичности элементов смесительных узлов
|  |  | Т.О. систем вентиляции Базы отдыха "Лесной уют", базы ОИИЗ |  |  |  |  | Т.О. систем вентиляции Базы отдыха "Лесной уют", базы ОИИЗ
Кондиционеры
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 2 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 1 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 1 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | (2,1,3,4 БЛОК) пл.Свободы д.3, Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств | Ошарская д.16, ул. Пискунова д. 59. Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств | (2,1,3,4 БЛОК) пл.Свободы д.3, Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств | Ошарская д.16, ул. Пискунова д. 59. Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств | 3 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 3 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 4 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 4 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением.
2 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 2 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 1 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 1 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. |  | Контрольные измерения рабочего напряжения и тока на соответствие паспортным данным. |  |  | 3 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 3 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 4 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 4 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств.
2 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 2 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 1 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 1 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. |  |  | Проверка (протяжка) креплений внешних блоков, трубопроводов, проводов, к кронштейнам, к несущим конструкциям. |  | 3 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 3 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 4 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 4 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов.
2 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 2 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 1 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 1 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. |  |  |  |  | 3 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 3 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 4 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 4 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления.
Осмотр оборудования (мех. повреждения правильность эксплуатации ) |  |  | СЕРВЕРНЫЕ Очистка внешних блоков кондиционеров с применением сертифицирован ных экологически чистых дез. растворов, устройств подачи воды под давлением. |  |  | Очистка внешних блоков кондиционеров, с применением сертифицированных экологически чистых дез. растворов, устройств подачи воды под давлением. |  |  | СЕРВЕРНЫЕ Очистка внешних блоков кондиционеров с применением сертифицирован ных экологически чистых дез. растворов, устройств подачи воды под давлением. |  | Инструктаж и техническое консультирова ние представителей Заказчика по правилам пользования оборудованием.
|  |  | Проверка на наличие хладагента в холодильных контурах (замеры перепада Т на вх и вых внутр. блока). Дозаправка при необходимости | Т.О. кондиционеров Базы отдыха "Лесной уют", ул. Ошарская 16, ул Пискунова 59. |  |  |  | Т.О. кондиционеров Базы отдыха "Лесной уют", ул. Ошарская 16, ул Пискунова 59.
|  |  | Подача питания на кондиционеры настройка систем кондициониро вания | [5 empty] | Отключение питания от кондиционеров
| Составил: |  | Н.Э. Завороткин

## Лист2
Приложение № 2 к договору № от 201 г.
График оказания услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Вентиляция
Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках. | Замена воздушных фильтров на приточных установках.
Пл Свободы д.3 Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Осмотр оборудования (мех.поврежде ния правильность эксплуатации ) | Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | пл. Свободы 1/37 Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Промывка внутреннего пространства теплообменни ков и смесительных узлов приточных установок, теплозавес. | Обслуживание подшипников (набивка смазки) эл. двигателей вентиляторов. | Ошарская 40 Очистка вентрешеток, диффузоров от грязи. | Проверка работы ТЭНов, приборов контроля и защиты. | Очистка оребрения теплообменни ков, внутренних полостей приточных установок. |  | Протяжка состояния болтовых соединений, уплотнений, креплений, виброизоляторов оборудования | Инструктаж и техническое консультирова ние представителей Заказчика по правилам пользования оборудованием.
Пл Свободы д.3 Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. | Проверка систем вентиляции на наличие вибрации, нагрева, шума. | Проверка герметичности элементов смесительных узлов | пл. Свободы 1/37 Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. | Очистка фильтров- грязевиков смесительных узлов в приточных установках | Проверка герметичности элементов смесительных узлов | Ошарская 40 Проверка креплений воздуховодов, вент.решеток и диффузоров к несущим конструкциям. | Восстановление изоляции оборудования, воздуховодов, трубопроводов вентиляционных систем. | Проверка герметичности элементов смесительных узлов |  | Регулировка расходов воздуха в обслуживае мых помещениях. | Проверка герметичности элементов смесительных узлов
|  |  | Сезонная настройка системы автоматики и гидравлической обвязки приточных установок. |  |  |  | Восстановление герметичности воздуховодов, соединений воздуховодов, узлов, соединений узлов вент.систем |  | Сезонная настройка системы автоматики и гидравлической обвязки приточных установок.
|  |  | Т.О. систем вентиляции Базы отдыха "Лесной уют", базы ОИИЗ |  |  |  |  | Т.О. систем вентиляции Базы отдыха "Лесной уют", базы ОИИЗ
Кондиционеры
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 1 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 3 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | 4 БЛОК пл.Свободы д.3, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | пл.Свободы д 1/37, Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств | Ошарская 40 Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств |  | (2,1,3,4 БЛОК) пл.Свободы д.3, Очистка воздушных фильтров, корпусов внутренних блоков в т.ч. с применением моющих средств | пл.Свободы д 1/37, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | пл.Свободы д 1/37, Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | Ошарская 40 Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением. | Ошарская 40 Очистка корпусов, (в т ч с внутренней стороны), крыльчаток вентиляторов, радиаторов, фильтров внутренних блоков кондиционеров, с применением моющих средств,дез. растворов, устройств подачи горячего пара (воды) под давлением.
2 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 1 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 3 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | 4 БЛОК Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. |  | Контрольные измерения рабочего напряжения и тока на соответствие паспортным данным. |  |  | пл.Свободы д 1/37, Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | пл.Свободы д 1/37, Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | Ошарская 40 Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств. | Ошарская 40 Промывка (прочистка) дренажных систем, в том числе с помощью дез. средств.
2 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 1 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 3 БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | 4БЛОК Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. |  |  | Проверка (протяжка) креплений внешних блоков, трубопроводов, проводов, к кронштейнам, к несущим конструкциям. |  | пл.Свободы д 1/37, Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | пл.Свободы д 1/37, Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | Ошарская 40 Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов. | Ошарская 40 Протяжка электроконтактов и проверка состояния внутренней электропроводки, силовых и сигнальных проводов.
2 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 1 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 3 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. | 4 БЛОК Проверка исправности пультов дистанционного управления. |  |  |  |  | пл.Свободы д 1/37, Проверка исправности пультов дистанционного управления. | пл.Свободы д 1/37, Проверка исправности пультов дистанционного управления. | Ошарская 40 Проверка исправности пультов дистанционного управления. | Ошарская 40 Проверка исправности пультов дистанционного управления.
Осмотр оборудования (мех. повреждения правильность эксплуатации ) |  |  | СЕРВЕРНЫЕ Очистка внешних блоков кондиционеров с применением сертифицирован ных экологически чистых дез. растворов, устройств подачи воды под давлением. | Т.О. кондиционеров Базы отдыха "Лесной уют", ул. Ошарская 16, ул Пискунова 59. |  | Очистка внешних блоков кондиционеров, с применением сертифицированных экологически чистых дез. растворов, устройств подачи воды под давлением. |  | Т.О. кондиционеров Базы отдыха "Лесной уют", ул. Ошарская 16, ул Пискунова 59. | СЕРВЕРНЫЕ Очистка внешних блоков кондиционеров с применением сертифицирован ных экологически чистых дез. растворов, устройств подачи воды под давлением. |  | Инструктаж и техническое консультирова ние представителей Заказчика по правилам пользования оборудованием.
|  |  | Проверка на наличие хладагента в холодильных контурах (замеры перепада Т на вх и вых внутр. блока). Дозаправка при необходимости | Проведение регламентных работ по переводу чиллера на летний режим |  |  |  |  | Проведение регламентных работ по переводу чиллера на зимний режим
|  |  | Подача питания на кондиционеры, настройка систем кондициониро вания | [5 empty] | Отключение питания от кондиционеров
| Составил: |  | Н.Э. Завороткин
От Исполнителя | /_____________/ подпись | «____» _____________ 201___ г. | [6 empty] | От Заказчика: | /____________ / подпись | «____» _________________ 201___ г.