## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку шкафа электрического и приборов КИПиА. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 5.ИСУП.3620008 | МФ1, МФ2 | Микрофильтр с регулятором давления в пределах 2…4 бар | 17401B.B.S | - | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 |  |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 1 | 4 | шт. | 274.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
2 | 5.ИСУП.3620009 | Рес1, Рес2 | Ресивер | PB 110/10 | объем 0,110 м3, максимальное давление 10 бар | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 |  |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 3 | 2 | шт. | 3483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
3 | 5.ИСУП.3620000 | - | Шкаф электрический в составе: | - | Размер 2100x800x400 | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ЭС.С (37785 с/о), ЗД.076.А17.01-ЭС (37784 с/о) | - |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 68 | 1 | компл | 369341.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.1 | 5.ИСУП.3705887 | 2MV1 | Вентилятор шкафной | - | код SK 3321.107 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.2 | 5.ИСУП.3705971 |  | Карта памяти | - | 2MB. Код 6ES7953-8LL20-0AA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.3 | 5.ИСУП.3705923 | 2QF8-2QF12 | Автоматический выключатель 2-х полюсный | - | 10 А/ Код S 201-C 10 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 5 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.4 | 5.ИСУП.3706055 | - | Клемма на профиль | - | код 280-621 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 180 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.5 | 5.ИСУП.3705905 | 2TS1 | Системные шасси TS | - | 17х7 3 мм. Код 8612.160 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.6 | 5.ИСУП.3705959 | 4A2 | Операторская панель "SIMATIC MP 377 12"" TOUCH | - | код 6AV6644-0AA01-2AX0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.7 | 5.ИСУП.3706037 | 4X2, 4X3 | PROFIBUS-штекер FastConnect RS485, выход кабеля 90° | - | код 6ES7972-0BA52-0XA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.8 | 5.ИСУП.3705983 |  | Профильная шина для активных шинных модулей, 482 мм (19") | - | код 6ES7195-1GA00-0XA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.9 | 5.ИСУП.3706043 | 4X1-1 | PROFIBUS-штекер FastConnect RS485, вых.каб.90°, PG-интерф. | - | код 6ES7972-0BB52-0XA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.10 | 5.ИСУП.3705989 |  | Активный шинный модуль для блока питания и IM 153 | - | код 6ES7195-7HA00-0XA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.11 | 5.ИСУП.3706049 | - | PROFIBUS FC Standard Cable | - | код 6XV1830-0EH10 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 5 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.12 | 5.ИСУП.3705875 |  | Передний элемент цоколя | - | код 8601.800 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.13 | 5.ИСУП.3705929 | 2XS1 | Розетка DIN | - | код М1173 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.14 | 5.ИСУП.3705935 | 2A1 | Источник бесперебойного питания | - | код SUA1000RMI1U | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.15 | 5.ИСУП.3705941 | 3B1, 3B2 | Блок питания | - | 220VAC/24VDC 10А. Код 6EP1334-3BA00 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.16 | 5.ИСУП.3705995 |  | Активный шинный модуль для 2 модулей | - | шириной 40мм. Код 6ES7195-7HB00-0XA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 3 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.17 | 5.ИСУП.3706091 | - | Провод для внутреннего монтажа силовой | КМПВнг-LS 3х1,5 | - | - | 4 |  | - |  |  | - | 68 | 10 | м | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.18 | 5.ИСУП.3705881 |  | Боковой элемент цоколя | - | код 8601.060 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.19 | 5.ИСУП.3705893 | 2TS1 | Термостат | - | код SK 3110.000 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.20 | 5.ИСУП.3706073 | - | Провод для внутреннего монтажа | КМПВнг-LS 19х0,5 | - | - | 4 |  | - |  |  | - | 68 | 3 | м | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.21 | 5.ИСУП.3705965 | 4A1 | Контроллер CPU315-2 PN/DP | - | код 6ES7315-2EH14-0AB0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.22 | 5.ИСУП.3706019 | 5A1, 6A1 | Модуль аналогового ввода 8 AI; 16 бит; потенциал.разв. | - | код 6ES7331-7NF10-0AB0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.23 | 5.ИСУП.3706025 | 9X1, 10X1 | Фронтальный штекер 20-полюсный с винтовыми контактами | - | код 6ES7392-1AJ00-0AA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.24 | 5.ИСУП.3706079 | - | Провод для внутреннего монтажа | КМПВнг-LS 37х0,5 | - | - | 4 |  | - |  |  | - | 68 | 3 | м | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.25 | 5.ИСУП.3706085 | - | Провод для внутреннего монтажа | КМПВнг-LS 24х0,5 | - | - | 4 |  | - |  |  | - | 68 | 3 | м | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.26 | 5.ИСУП.3705917 | 2QF2-2QF7 | Автоматический выключатель 1-но полюсный, | - | 1 А/ Код S 201-C 1 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 6 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.27 | 5.ИСУП.3705977 |  | Профильная шина | - | 160 мм. Код 6ES7390-1AB60-0AA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.28 | 5.ИСУП.3706031 | 5X1-8X1 | Фронтальный штекер 40-полюсный с винтовыми контактами | - | код 6ES7392-1AM00-0AA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 4 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.29 | 5.ИСУП.3705869 | 2E1 | Каркас шкафа | - | код 8806.560 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.30 | 5.ИСУП.3706001 | 4A3 | Модуль IM 153-1 для ET200M PROFIBUS DP | - | код 6ES7153-1AA03-0XB0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.31 | 5.ИСУП.3706067 | - | Стопер | - | код 249-116 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 20 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.32 | 5.ИСУП.3706061 | - | Пластина торцевая к клеммам | - | код 280-326 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 20 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.33 | 5.ИСУП.3705947 | 3B3 | Блок резервирования | - | 24VDC. Код 6EP1961-3BA20 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.34 | 5.ИСУП.3705953 | 3B4-3B9 | Блок питания | - | 220VAC/24VDC 0,5А. Код 6EP1331-2BA10 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 6 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.35 | 5.ИСУП.3706007 | 7A1, 8A1 | Модуль цифрового ввода 32DI, DC 24В; потенциально разв. | - | код 6ES7321-1BL00-0AA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.36 | 5.ИСУП.3706013 | 9A1, 10A1 | Модуль цифр. вывода 16DO, DC 24В, 0,5A; потенциал. разв. | - | код 6ES7322-1BH01-0AA0 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 2 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.37 | 5.ИСУП.3705899 | 2EL1 | Осветительная лампа | - | код WL-4002 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
3.38 | 5.ИСУП.3705911 | 2QF1 | Автоматический выключатель 2-х полюсный | - | 16 А. Код S 201-C 16 | - | 4 | III | - |  |  | - | 68 | 1 | шт. | [5 empty] | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) |  | входит в комплект поз. 3 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-845
4 | 4.ИСУП.3620003 | РТ1.1, РТ2.1, PT4.1, РТ1.2, РТ2.2, PT4.2 | Преобразователь измерительный давления | Тип А-10 | Предел измерений 16 кгс/см2. Диапазон температуры рабочей среды 0…100 °С. Выходной сигнал 4…20мА. Питание =24В. Погрешность измерений 0,5 | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 | - |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 76 | 6 | шт. | 17756.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  | WIKA | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
5 | 4.ИСУП.3620004 | РТ3.1, РТ3.2 | Преобразователь измерительный давления | ДМП | Предел измерений -500...500 кгс/м2. Диапазон температуры рабочей среды 0…100 °С. Выходной сигнал 4…20мА. Питание =24В. Погрешность измерений 0,5 | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 | - |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 77 | 2 | шт. | 17756.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  | БД | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
6 | 4.ИСУП.3620005 | РI1.1, РI2.1, PI4.1, РI1.2, РI2.2, PI4.2 | Манометр показывающий с трехходовым краном | Тип 111.10 | Предел измерений 16 кгс/см2. Погрешность измерений 0,5 | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 | - |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 82 | 6 | шт. | 329.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  | WIKA | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
7 | 4.ИСУП.3620006 | РI3.1, РI3.2 | Манометр показывающий с трехходовым краном | Тип 111.10 | Предел измерений -1...0.6 кгс/см2. Погрешность измерений 0,5 | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 | - |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 82 | 2 | шт. | 329.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  | WIKA | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
8 | 4.ИСУП.3620007 | LSL1, LS2.1, LS3.1 | Кондуктометр | - | Код 418963. Выходной сигнал релейный. Питание =24 В | - | 4 | III | ЗД.076.А17.01-ТХ.С (37780 с/о) изм. 1 | - |  | 41636 с/о (11/2-07) изм. 1 | 85 | 7 | шт. | 25569.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ДОУ (подготовка обессоленной воды) | 2014-03-30 |  | Burkert | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-844
[13 empty] | Итого: | 331 |  | 701086.7144 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.