ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор


	

	____________________
	В.В. Рукша

	
	

	«___» ___________.2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственного инвентаря для лаборатории
(номенклатурная группа №1.59 – поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных)
для нужд ФГУП «Атомфлот»
Предмет закупки: право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для лаборатории
(номенклатурная группа №1.59 – поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных)
для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2015

	                     УТВЕРЖДАЮ:

	     Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству:
_____________           (Мантула  Н.В.)
     (подпись)                                                 ФИО
________________________________________________

                                           дата
    

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Предмет договора
Поставка хозяйственного инвентаря для лаборатории (номенклатурная группа №1.59 – поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование:
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества:
	Ед. изм.
	Кол-во:

	1. 
	Магнитная мини-мешалка «Topolino IKA» (или эквивалент) 
	· Места для перемешивания 1 

· Максимальный объем для одного места (H2O), литров 0,25 

· Максимальный объем (H2O), литров 0,25 

· Потребляемая мощность привода, Ватт 1 

· Производимая мощность привода,Ватт 0,8 

· Диапазон вращающего момента, оборотов в минуту 300 — 1 800 

· Максимальная длина магнитного мешальника, миллиметров 30 

· Контроль диапазона скоростей плавный 

· Нагревательная пластина материал Пластмасса (PP) 

· Нагревательная пластина размер, миллиметров диаметр 80 

· Размеры, миллиметров 95×37×115 

· Вес, килограмм 0,32 

· Допустимая температура окружающей среды, градусов Цельсия 5 — 40 

· Допустимая относительная влажность, % 80 

· Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 21 

· Разъем RS 232 нет 

· Аналоговый выход нет 

· Напряжение, Вольт 100 — 240 

· Частота, Герц 50/60 

· Потребляемая мощность, Ватт 10
	Шт.
	1

	2. 
	Мешальник «Ikaflon 15» (или эквивалент)
	· Материал: тефлон

· Длина: 15

· Диаметр: 6

· 5шт./упак.

· Температура: до 260 °C, краткосрочно - до 300 °C.
· Устойчивы ко всем химическим растворителям и кислотам.

· В 1 упаковке 5 шт.
	Упак.
	3

	3. 
	Якорь для магнитной мешалки 
	· Из фторопласта
· диаметр 7 мм;

· длина 26 мм.
· Якорь для магнитных мешалок представляет собой сердечник из феррита в оболочке из фторопласта.
	Шт.
	10

	4. 
	Держатель для бюреток ЛТ-ДБ-170-30 (или эквивалент)
	· Саморегулирующий зажим

· При помощи зажима бюретка фикс. в двух точках

· Концы зажима защищены ПВХ покрытием

· Возможность зажима бюреток диаметром от 5 до 30мм

· Расстояние между зажимами 170мм

· Возможность крепления на штанге диаметром до 15мм.
	Шт.
	2

	5. 
	Штатив ПЭ-2920 для 6-ти цилиндрических делительных воронок 100 мл «ЭКОХИМ» (или эквивалент)
	· Объем воронок: 0,1 л.

· устойчивость штатива обеспечивает массивное металлическое основание (круглое или квадратное);

· конструкция предусматривает возможность изменения высоты расположения верхних дисков.

· материал штатива — полипропилен;

· габаритные размеры — 220×220×425 мм;

· масса — 2,5 кг.
	Шт.
	1

	6. 
	Штатив ПЭ-2920 для 6-ти цилиндрических делительных воронок 0,25 мл «ЭКОХИМ» (или эквивалент)
	· Объем воронок: 0,25 л.

· устойчивость штатива обеспечивает массивное металлическое основание (круглое или квадратное);

· конструкция предусматривает возможность изменения высоты расположения верхних дисков.

· материал штатива — полипропилен;

· габаритные размеры — 220×220×425 мм;

· масса — 2,5 кг.
	Шт.
	1

	7. 
	Гиря калибровочная
	· Цилиндрической формы без головки

· KT F1-1,0кг.

· Сертификат о калибровке.
	Шт.
	1

	8. 
	Гиря калибровочная
	· Цилиндрической формы без головки

· KT E2-200 гр.

· Сертификат о калибровке.
	Шт.
	1

	9. 
	Стол-мойка ЛАБ-PRO МО30 80.60.90 SS (или эквивалент)
	· столешница - единый модуль из н/ж стали;

· внутренний размер чаши 500х400х300 мм;

· корпус тумбы – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи;

· фасады – TRESPA Athlon 4 мм в рамах из влагостойкой ламинированной фанеры;

· без полок и замка;

· в комплект поставки входит:

· - одна полипропиленовая кювета (430х450мм); 

· - сифон; 

· - гофрошланг; 

· - лабораторный смеситель со штуцером; 

· - две гибкие подводки длиной 1200 мм;

· регулируемые опоры (0-60 мм).

· Мойка одинарная 

· Материал мойки STEEL 

· Глубина чаши 30 см 

· ДхГхВ 800х600х900 мм
	Шт.
	1

	10. 
	Шкаф навесной ЛАБ-1200 НШ-1 (или эквивалент)
	· Несущие детали изготовлены из меламина, обработаны пластиковой кромкой, увеличивающей влагостойкость и механическую прочность.

· Комплектуется крепежом для подвеса.

· Шкаф оснащен 2-мя секциями и 1-й дверкой.
· ДхГхВ 1200х330х690 мм
· Паспорт
	Шт.
	1

	11. 
	Шкаф навесной ЛАБ-PRO НШ 80.32.70 (или эквивалент)
	· корпус – меламин;

· распашные дверки – меламин;

· 1 отделение;

· 1 съемная полка.

· Особенности дверки - меламин 

· ДхВхГ 800х320х708 мм
	Шт.
	1

	12. 
	Стол передвижной ЛАБ-PRO СП 60.50.75 (или эквивалент)
	· имеет прочную металлическую раму и столешницу из материала TRESPA.
· каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; 

· металлическая полка на расстоянии 250 мм от пола; 

· одна кювета (полипропилен); 

· роликовые опоры высотой 100 мм (2 со стопором, 2 без стопора).
· габариты (ДхГхВ) 600х500х750 мм
	Шт.
	1

	13. 
	Петля микробиологическая нихромовая с держателем №5
	· Держатель изготовлен из алюминиевого сплава с защитным покрытием, снабжен удобной силиконовой ручкой.

· Длина инструмента с держателем 275мм, длина держателя 185мм
· Силиконовая трубка
	Шт.
	5

	14. 
	Поднос глубокий «Vitlab» (или эквивалент)

	· 520x420x95 мм

· пластиковый PVC

· белый
	Шт.
	2


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с проектом договора.
5 Требования к упаковке 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7  Прочие условия.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «06» мая 2015г. по «06» июля 2015г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	Лопаткин А.А.

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


