Приложение № 1 к договору 

№ __________ от __.__.2011г.
Спецификация 
	Поз.
	Наименование
	Размер
	Материал
	ГОСТ
	Кол-во, м.
	Кол-во, кг.
	Цена, руб./кг. без НДС
	Стоимость, руб. без НДС

	1
	Труба
	325х12
	08Х18Н10Т
	ГОСТ 9940-81
	79,8
	7 439,00
	
	

	2
	Труба
	219х11
	08Х18Н10Т
	ГОСТ 9940-81
	129,1
	7 331,00
	
	

	
	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	
	
	
	

	
	
	
	НДС:
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	
	
	
	


Трубы по ГОСТ 9940-81 

ГОСТ 9940-81 термообработанные, очищенные от окалины, с гарантией гидравлических испытаний, с испытанием на МКК, б 0,2 350ºС≥13 кгс/мм², с УЗК, дефекты не более 10% от δ стенки трубы
1. Трубы должны поставляться с приемкой ВО «Безопасность» или «ЗАЭС», 3-й класс безопасности.

2. Требуемая длина труб, не менее:

       длина L  труб 325х12:

       6500 мм в количестве 5 шт.,

       6300 мм в количестве 3 шт.,

       5300 мм в количестве 4 шт.,

       3600 мм в количестве 2 шт.
       длина L  труб 219х11:

       10200 мм в количестве 1 шт.,

       9600 мм в количестве 2 шт.,

       8100 мм в количестве 2 шт.,

       7200 мм в количестве 2 шт.,

       6100 мм в количестве 7 шт.,

       5400 мм в количестве 2 шт.,

       5200 мм в количестве 3 шт.

3. Срок поставки товаров, выполнения работ: 30 дней с момента подписания договора.
4. Общая стоимость договора включает в себя все расходы Поставщика по настоящему договору связанные с:

     - изготовлением;

     -  транспортировкой Труб до склада Покупателя: Московская область г. Электросталь ул.   

     Карла Маркса д. 12 корпус 74;

     -  со страхованием рисков при транспортировке Труб в адрес Покупателя до места разгрузки;

5. Трубы поставляются без торцевых фасок, без упаковки.

       Гарантийный срок: 24 месяца со дня отгрузки труб с завода Поставщика.
	Поставщик
	
	Покупатель

Генеральный директор ООО «СТЭП»
	

	
	
	
	

	_____________________
	Ф.И.О.
	_____________________
	Гурьянов О.В.

	
	
	
	

	МП
	
	МП
	


