Том 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора субподряда на выполнение отделочных, сантехнических и электромонтажных работ внутренних помещений зданий № № 156, 164 (далее - «Работы»).

- Требования к работам:

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на качество и безопасность объектов капитального строительства, в том числе следующих документов:

-«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ;

-СП 48.13330.2011. Организация строительства, утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781;

-РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции , капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

-Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7.

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на качество и безопасность объектов капитального строительства, в том числе следующих документов:

-«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ;

-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2

-ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»

-Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения

-ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

-«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона № 185-ФЗ от 02.07.2013;

-П-ОТ-СОТ-010-2013 «Положение о взаимодействии между ОАО «ОДЦ УГР» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях и на территории общества»

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Персонал Субподрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, соответствующей сезону, средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Перед началом выполнения работ Субподрядчик должен получить «Акт-допуск» по форме приложения «Б» СНиП 12-03-2001.

Работы по Договору должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.

- Объем выполняемых работ: выполнение отделочных, сантехнических и электромонтажных работ внутренних помещений зданий № № 156, 164, в соответствии с Приложениями к настоящей Технической части (оформлены отдельными документами и размещены на официальном сайте отдельными файлами)*.

С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в ОП: 699039 г. Северск, пр-т Коммунистический, д. 94, оф. 36 АО «ТВЭЛ-СТРОЙ». Контактное лицо Ильичев А.М. тел. 8(3823)52-52-07.

- Срок выполнения работ:

Начало работ:  с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п. 34.1 договора субподряда.

Срок выполнения работ: в течение 3-х месяцев с момента начала работ.

- Срок гарантии качества: 24 месяца от даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Исполнитель гарантирует качественное выполнение   отделочных, сантехнических и электромонтажных работ внутренних помещений зданий № № 156, 164 .

Исполнитель обязуется в случае выявления в гарантийный срок несоответствия переданных заказчику результатов оказанных услуг по договору требованиям по качеству, установленными, нормативными документами, государственными стандартами и техническими условиями, устранить за свой счёт выявленные недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

- Порядок приемки работ: в соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.

ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), на территории которого расположены объекты ГК «Росатом». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию (необходимо наличие пропуска).  Оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами необходимо не менее чем за 30 суток.

Въезд в ЗАТО Северск иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений), осуществляется по решению руководителя (заместителя руководителя) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованному с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Генподрядчик организует доступ на площадку производства Работ персонала Субподрядчика, имеющего соответствующий допуск по режимным требованиям, а также оборудования и техники, необходимых для выполнения Работ.