# Разъяснения положений

Документации открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора

30.11.2015	8788-48-НВО-15-Р1

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ», являющееся организатором открытого конкурса на право заключения договора по лоту №8788-48-НВО-15 «Выполнение работ по теме: «Курская АЭС. III очередь строительства мощностью 1 млн. кВт. Консервация объектов незавершенного строительства энергоблока №5. Предпроектное обследование. Разработка проектной документации» (извещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации опубликованы «16» ноября 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru) (закупка № 31502962506), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 151116/0528/951) на ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru  (закупка № C021390) в ответ на вопросы участников сообщает:

# Запрос (добавлен 26 ноября 2015 г. 16:57):

Возможно ли применение огнезащитного материала, который является аналогичным указанному в рабочей документации?.

# Ответ:

В соответствии с п. 2.2. технического задания, являющимся технической частью конкурсной документацией, работы должны осуществляться согласно проектно-сметной документации указанной в разделе 16 ТЗ. В проектно-сметной документации (пояснительные записки и сметы) прописан конкретный материал применяемый в качестве огнезащитного состава. Рабочая документация не предусматривает применение аналогов.