## спецификация
Приложение № 1 к Договору поставки ТМЦ № _____ от _____________
Спецификация № ______ от _______2013 г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: Заявка 2 полугодия 2013 года ОАО "ППГХО"
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование Товара | Технические характеристики | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Количество поставляемого товара | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 06.01.2.051 | 1721130001 | ЦИНК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ | ЦИНК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ( Массовая доля в % не более: нерастворимые в солянной кислоте в-ва -0,04; As -0,000005; Р-0,0005; S сульфид-0,0001; Fe-0,01;Pb-0,01.Фасовка-0,5 кг ) | ТУ 6-09-5924-86, или эквивалент | кг | 4 | 351 | 1404
2 | 06.01.2.051 | 2112910001 | СТ-Т ЙОД 0.1 Н | СТ-Т 0.1 Н ЙОД (Представляют собой ампулы с точными навесками химических реактивов, необходимых для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объемом и молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3) | ТУ2642-001-33813273-97 или эквивалент | УПАК | 6 | 1194.47 | 7166.82
3 | 06.01.2.051 | 2114120001 | АЗОТ | 99,999%. баллон 40 дм3 переатестованый, в нем 5,7 м3, Азот газообразный 99,999%, 1 сорт | ГОСТ 9293-74 | л | 24 | 1815.3 | 43567.2
4 | 06.01.2.051 | 2123210001 | ЦИНК ОКИСЬ ХЧ |  | ГОСТ 10262-73 | кг | 11.7 | 196.53 | 2299.4
5 | 06.01.2.051 | 2133110001 | ЭЛЕКТРОЛИТ НАТРИЕВО-ЛИТИЕВЫЙ | ЭЛЕКТРОЛИТ НАТРИЕВО-ЛИТИЕВЫЙ (Плотность при 20 0С, г/л 1,23 – 1,25; Содержание NaOH, г/л, н.м. 250; Содержание моногидрата лития (LiOH H2O), г/л 20; Содержание карбоната натрия (Na2CO3), г/л, н.б. 15; Содержание алюминия, г/л, н.б. 0,1) | ТУ 6-09-3897-75 или эквивалент | КГ | 281 | 70.2 | 19726.2
6 | 06.01.2.051 | 2144150001 | СОДА ПИЩЕВАЯ |  | ГОСТ 2156-76 | Пачка | 1 | 18.33 | 18.33
7 | 06.01.2.051 | 2378200001 | СПИРТ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ |  | ГОСТ 10779-69 | кг | 4 | 294.87 | 1179.48
8 | 06.01.2.051 | 2435000002 | ЭТИЛАЦЕТАТ |  | ГОСТ 8981-78 | КГ | 200 | 105.87 | 21174
9 | 06.01.2.051 | 2445900001 | ГЕРБИЦИД | ГЕРБИЦИД Ковбой (Действующие вещества: Хлорсульфурон: 2-хлор [(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбонил] бензолсульфамид; Дикамба: 2-метокси-3,6-дихлорбензойная кислота. Концентрация действующих веществ: хлорсульфурон - 17,5 г/л, дикамба - 368,0 г/л. ) | ТУ 6-00-04691277-208-97 или эквивалент | л | 50 | 505.47 | 25273.5
10 | 06.01.2.051 | 2453700001 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ |  | ГОСТ 19113-84 | КГ | 24 | 252.73 | 6065.52
11 | 06.01.2.051 | 2492600002 | КРАХМАЛ РАСТВОРИМЫЙ |  | ГОСТ 10163-76 | кг | 1 | 252.73 | 252.73
12 | 06.01.2.051 | 2512900013 | ГРУША РЕЗИНОВАЯ №3 (90 мл) | Груша (спринцовка) резиновая для медицинских процедур изготавливается в соответствии с ТУ 9398-005-05769082-2003. Качество спринцовок подтверждается Сертификатом соответствия и Санитарно-эпидемиологическим заключением. Данная спринцвка относится к типу А, с мягким наконечником. | или эквивалент | шт | 4 | 33.47 | 133.88
13 | 06.01.2.051 | 2552130002 | ТРУБКА МУЛЛИТОКПЕМНЕЗЕМИСТАЯ Ф26*21 L=600-700ММ |  | ГОСТ 8680-73 | шт | 100 | 252.73 | 25273
14 | 06.01.2.051 | 2634590001 | АММОНИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ 2-Х ЗАМЕЩЕННЫЙ |  | ГОСТ 3653-70 | кг | 1 | 598.03 | 598.03
15 | 06.01.2.051 | 2634590002 | АММОНИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ 3-Х ЗАМЕЩЕННЫЙ |  | ГОСТ 9264-74 | кг | 1 | 341.1 | 341.1
16 | 06.01.2.051 | 2638000008 | АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ |  | ГОСТ 3765-78 | КГ | 4.25 | 1992.03 | 8466.13
17 | 06.01.2.051 | 2638000009 | АММОНИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ ЧДА |  | ГОСТ 20478-75 | КГ | 11 | 113.7 | 1250.7
18 | 06.01.2.051 | 2638000011 | АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ |  | ГОСТ 3773-72 | КГ | 34.5 | 56.83 | 1960.64
19 | 06.01.2.051 | 2638000012 | АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ ХЧ. |  | ГОСТ 3773-72 | КГ | 31 | 60.13 | 1864.03
20 | 06.01.2.051 | 2638000023 | БУМАГА ИНДИКАТОРНАЯ РН 0-12 | Индикаторная бумага для определения pH жидкостей представляет собой бумажные полоски с нанесенными на них индикаторами, изменяющими свой цвет в зависимости от pH среды. | ТУ 6-09-1181-76 или эквивалент | шт | 366 | 127.9 | 46811.4
21 | 06.01.2.051 | 2638000024 | ВАНАДИЙ 5 ОКИСЬ |  | ГОСТ 238625-79 | КГ | 0.5 | 2844.84 | 1422.42
22 | 06.01.2.051 | 2638000026 | ГИДРОКСИЛАМИНА ГИДРОХЛОРИД |  | ГОСТ 5456-79 | КГ | 0.5 | 326.9 | 163.45
23 | 06.01.2.051 | 2638000027 | ГЛИЦЕРИН ХЧ. |  | ГОСТ 6259-75 | КГ | 73.12 | 96.23 | 7036.34
24 | 06.01.2.051 | 2638000028 | ГЛЮКОЗА |  | ГОСТ 6038-79 | КГ | 1 | 170.57 | 170.57
25 | 06.01.2.051 | 2638000038 | ГСО ЖЕЛЕЗО |  | ГОСТ 7254-96 | ШТ | 1 | 64.5 | 64.5
26 | 06.01.2.051 | 2638000045 | ГСО МЕДЬ |  | ГОСТ 7255-96 | ШТ | 1 | 78.7 | 78.7
27 | 06.01.2.051 | 2638000056 | ГСО СТРОНЦИЙ |  | ГСО 7783-2000 | ШТ | 5 | 165.1 | 825.5
28 | 06.01.2.051 | 2638000062 | ГСО ЦИРКОНИЙ |  | ГСО 8858-2007 | ШТ | 5 | 1849.9 | 9249.5
29 | 06.01.2.051 | 2638000066 | ЖЕЛЕЗО СЕРНОКИСЛОЕ |  | ГОСТ 4148-78 | КГ | 1 | 170.57 | 170.57
30 | 06.01.2.051 | 2638000067 | ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ 3-Х ВАЛЕНТНОЕ |  | ГОСТ4147-74 | КГ | 2 | 78.7 | 157.4
31 | 06.01.2.051 | 2638000068 | ЖЕЛЕЗОАММОНИЙНЫЕ КВАСЦЫ |  | ГОСТ 4205-77 | КГ | 3 | 397.97 | 1193.91
32 | 06.01.2.051 | 2638000069 | ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ ЧДА |  | Гост 9805-84 | Л | 10 | 213.2 | 2132
33 | 06.01.2.051 | 2638000070 | ИНДИКАТОР ФЕНОЛФТАЛЕИН | ИНДИКАТОР ФЕНОЛФТАЛЕИН(C20H14O4. Белый или слегка желтоватый мелкокристаллический порошок; интервал рН перехода окраски от бесцветной к ярко-розовой-8,2-10; температура плавления, 0С(препарат должен плавиться в интервале 1,50С)-259-263;массовая доля остатка после прокаливания(в виде сульфатов), %, не более-0,05) | ТУ 6-09-5360-88 или эквивалент | КГ | 0.12 | 2846 | 341.52
34 | 06.01.2.051 | 2638000072 | ИНДИКАТОР ХРОМ ТЕМНО-СИНИЙ | Хромовый темно-синий, индикатор (Кислотный хромовый темно-синий; 2-(5-Хлор-2-гидроксифенил)-азо-1,8-дигроксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль) | ТУ 6-09-3870-84 или эквивалент | КГ | 0.1 | 9959.2 | 995.92
35 | 06.01.2.051 | 2638000079 | КАЛИЙ ЕДКИЙ ХЧ |  | ГОСТ 24363-80 | ШТ | 10 | 99.5 | 995
36 | 06.01.2.051 | 2638000081 | КАЛИЙ ЖЕЛЕЗОСИНЕРОДИСТЫЙ (ГЕКСАЦИАНОФЕР) |  | ГОСТ 4206-75 | КГ | 2 | 326.9 | 653.8
37 | 06.01.2.051 | 2638000082 | КАЛИЙ ЖЕЛЕЗОСИНЕРОДИСТЫЙ ЧДА |  | ГОСТ 4206-75 | КГ | 2 | 255.83 | 511.66
38 | 06.01.2.051 | 2638000093 | КИСЛОТА ОЛЕИНОВАЯ Ч |  | ГОСТ 29039-91 | КГ | 10 | 146.03 | 1460.3
39 | 06.01.2.051 | 2638000096 | ЛИМОННАЯ КИСЛОТА |  | ГОСТ 3652-69 | КГ | 1 | 79.67 | 79.67
40 | 06.01.2.051 | 2638000101 | МЕДЬ (11) ОКИСЬ ГРАН. ХЧ |  | ГОСТ 16539-79 | КГ | 0.5 | 664.78 | 332.39
41 | 06.01.2.051 | 2638000115 | НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ ХЧ |  | ГОСТ 4328-77 | КГ | 75.8 | 79.67 | 6038.99
42 | 06.01.2.051 | 2638000116 | НАТРИЙ ЕДКИЙ ХЧ |  | ГОСТ 4328-77 | КГ | 4 | 79.67 | 318.68
43 | 06.01.2.051 | 2638000117 | НАТРИЙ ПИРОФОСФОРНОКИСЛЫЙ |  | ГОСТ 342-77 | КГ | 5 | 172.57 | 862.85
44 | 06.01.2.051 | 2638000119 | НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ |  | ГОСТ 83-79 | КГ | 30 | 265.5 | 7965
45 | 06.01.2.051 | 2638000123 | НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ Ч |  | ГОСТ 4233-77 | КГ | 4.5 | 66.37 | 298.67
46 | 06.01.2.051 | 2638000125 | ОЛОВО 11 ХЛОРИД ЧДА |  | ГОСТ 36-68 | КГ | 0.5 | 1195.74 | 597.87
47 | 06.01.2.051 | 2638000133 | ПЕРЕКИСЬ НАРИЯ ХЧ | (пероксид натрия, Na2O2,Бесцветный порошок с желтоватым оттенком,мол.в.78 ,осн в-во 95,0 %) | ТУ 6-09-2706-79 или эквивалент | КГ | 3 | 3321.77 | 9965.31
48 | 06.01.2.051 | 2638000134 | ПИРОГАЛОЛ КАЛИЕВЫЙ ЧДА |  | ГОСТ 20490-75 | Л | 3 | 278.77 | 836.31
49 | 06.01.2.051 | 2638000136 | РТУТЬ |  | ГОСТ 4658-73 | КГ | 2 | 7972.3 | 15944.6
50 | 06.01.2.051 | 2638000141 | СЕРЕБРО АЗОТНОКИСЛОЕ ХЧ |  | ГОСТ 1277-75 | КГ | 0.25 | 30594.8 | 7648.7
51 | 06.01.2.051 | 2638000150 | СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ЧДА |  | Гост 9805-84 | КГ | 33.6 | 212.4 | 7136.64
52 | 06.01.2.051 | 2638000153 | СТ-Т 0.1 Н ЙОД (Представляют собой ампулы с точными навесками химических реактивов, необходимых для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объемом и молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3) | СТ-Т 0.1 Н ЙОД (Представляют собой ампулы с точными навесками химических реактивов, необходимых для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объемом и молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3) | ТУ 2642-001-07500602-97 или эквивалент | КОРОБ | 10 | 1076.27 | 10762.7
53 | 06.01.2.051 | 2638000156 | СТ-Т БИХРОМАТ КАЛИЯ | СТ-Т БИХРОМАТ КАЛИЯ ( Внешний вид: оранжево-красн. триклинные кристаллы Кристаллические модификации, структура молекулы, цвет растворов и паров: Переходит из триклинной в моноклинную модификацию при 237 С. Брутто-формула (система Хилла): Cr2K2O7 Формула в виде текста: K2Cr2O7 Молекулярная масса (в а.е.м.): 294,18 Температура плавления (в °C): 398 Температура разложения (в °C): 610 ) | ТУ2642-001-33813273-97 или эквивалент | КОРОБ | 20 | 344.5 | 6890
54 | 06.01.2.051 | 2638000159 | СТ-Т СОЛЯНАЯ КИСЛОТА | СТ-Т СОЛЯНАЯ КИСЛОТА НCl (С=0,1H) для приготовления титрованного раствора с установленным поправочным коэфф,прозрачная жидкость в стеклянных ампулах | Ту 2642-001-4941344-99 или эквивалент | КОРОБ | 30 | 234.27 | 7028.1
55 | 06.01.2.051 | 2638000168 | СТРОНЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ |  | ГОСТ 4140-74 | КГ | 3 | 277.7 | 833.1
56 | 06.01.2.051 | 2638000170 | СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА |  | ГОСТ 4478-78 | КГ | 7 | 344.5 | 2411.5
57 | 06.01.2.051 | 2638000179 | ТРИЛОН Б |  | ГОСТ 10652-73 | КГ | 5 | 192.9 | 964.5
58 | 06.01.2.051 | 2638000181 | УГЛЕРОД ЧЕТЫХХЛОРИСТЫЙ ХЧ |  | ГОСТ 20288-74 | КГ | 13.62 | 214.1 | 2916.04
59 | 06.01.2.051 | 2638000183 | ФЕНОЛФТАЛЕИН | ФЕНОЛФТАЛЕИН-тонкодисперстный порошок белого цвета (интервал рН 8,2-10) | ТУ 6-09-5360-88 или эквивалент | КГ | 0.11 | 2759.18 | 303.51
60 | 06.01.2.051 | 2638000187 | ФИЛЬТРЫ СИНЯЯ ЛЕНТА 15 СМ | ФИЛЬТРЫ СИНЯЯ ЛЕНТА 15 СМ(фильтры обеззоленные,медленной фильтрации,масса золы не более 0,0015 г.) | ТУ 2642-001-13927158-2003 или эквивалент | шт | 290 | 110.23 | 31966.7
61 | 06.01.2.051 | 2638000191 | ЦИНК СЕРНИСТЫЙ ДЛЯ ЛЮМИНОФОРОВ ХЧ | ЦИНК СЕРНИСТЫЙ ДЛЯ ЛЮМИНОФОРОВ одноводный ХЧ(белые кристалы ZnS*H2O основное вещество 95,0%) | ТУ 6-09-5889-69 или эквивалент | КГ | 1 | 621.17 | 621.17
62 | 06.01.2.051 | 2638000202 | ГСО:ИОНОВ АММОНИЯ КОНЦ. 1 МГ/СМ3 |  | ГСО 7786-2000 | ШТ | 1 | 67.83 | 67.83
63 | 06.01.2.051 | 2638000209 | ГСО:ФОСФАТ-ИОНОВ КОНЦ. 0.5 МГ/СМ3 |  | ГСО7748-99 | ШТ | 1 | 67.83 | 67.83
64 | 06.01.2.051 | 2638000222 | ФИЛЬТР СИНЯЯ ЛЕНТА D 12,5 СМ. | Фильтры обеззоленные, медленной фильтрации. Изготовлены из фильтровальной бумаги марок ФМ-1 по ГОСТ 12026-76. Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными. Масса золы 1 фильтра не более 0,0015. Фильтры должны задерживать осадок сернокислого бария. Фильтраты должны быть совершенно прозрачными, без опалесценции. | ТУ 2642-001-68085491-2011 или эквивалент | Упак | 226 | 81.6 | 18441.6
65 | 06.01.2.051 | 2638000223 | ФИЛЬТР КРАСНАЯ ЛЕНТА D 12,5 СМ. | ФИЛЬТР КРАСНАЯ ЛЕНТА D 12,5 СМ. (1. Внешний вид Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными 2. Фильтрующая способность (сек., не более) 100 45 25 3. Задерживаемость осадка для бумаги. Фильтры должны задерживать осадок (Фильтраты должны быть совершенно прозрачными, без опалесценции) сернокислого бария углекислого цинка гидроокиси железа 4. Нейтральность Реакция рН-нейтральная 5. Зольность одного фильтра, (г. не более): Диаметр фильтра 12,5 мм 0,00080-0,00150) | ТУ 6-09-1628-95 или эквивалент | Упак | 123 | 81.6 | 10036.8
66 | 06.01.2.051 | 2638000224 | ФИЛЬТР БЕЛАЯ ЛЕНТА D 12,5 СМ | Фильтры обеззоленные, средней фильтрации. Изготовлены из фильтровальной бумаги марок ФМ-1 по ГОСТ 12026-76. Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными. Масса золы 1 фильтра не более 0,00150 г. Фильтры должны задерживать осадок углекислого цинка. Фильтраты должны быть совершенно прозрачными, без опалесценции | ТУ 6-09-1628-95 или эквивалент | Упак | 100 | 81.6 | 8160
67 | 06.01.2.051 | 2638000227 | ГЛИЦЕРИН ЧДА |  | ГОСТ 6259-75 | кг | 30 | 110.23 | 3306.9
68 | 06.01.2.051 | 2638000229 | МЕТОЛ |  | ГОСТ 25664-83 | кг | 1 | 1793.5 | 1793.5
69 | 06.01.2.051 | 2638000233 | РЕАКТИВ НЕССЛЕРА | РЕАКТИВ НЕССЛЕРА (Смесь K2HgI4 c KOH,бледно-жёлтая жидкость,разлагается на свету, показатель цветности не более 4 )фасовка 1л | ТУ 6-092089-77 или эквивалент | кг | 4 | 509.87 | 2039.48
70 | 06.01.2.051 | 2638000234 | РТУТЬ АЗОТНОКИСЛАЯ 0,5 ВОДНАЯ ЧДА |  | ГОСТ 4520-78 | кг | 0.25 | 4413.84 | 1103.46
71 | 06.01.2.051 | 2638000238 | НАТРИЙ ЩАВЕЛЕВОКИСЛЫЙ |  | ГОСТ 5839-77 | кг | 20 | 289.4 | 5788
72 | 06.01.2.051 | 2638000239 | СТАНДАРТ ТИТР ДЛЯ РН МЕТРИИ |  | ГОСТ 8.135-04 | Упак | 45 | 289.4 | 13023
73 | 06.01.2.051 | 2638000242 | СТАНДАРТ ТИТР СЕРНАЯ КИСЛОТА | Стандарт-титры обеспечивают высокие точностные характеристики при проведении анализа и удобны при использовании и хранении. Химическая формула: H2SO4 | ТУ 2642-001-56278322-2008 | Упак | 4 | 206.7 | 826.8
74 | 06.01.2.051 | 2638000243 | СТАНДАРТ ТИТР ТРИЛОН Б | (2-водная динатриевая соль этилендиаминN,N,N,N- тетрауксусной кислоты), белый кристаллический порошок, запаянный в стеклянные ампулы с точной навеской реактива, необходимого для приготовления титрованного (стандартного) раствора с заданным объемом и молярной концетрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3, с установленным поправочным коэффициентом (1,0+-0,01). | ТУ У 2642-001-33813273-97 или эквивалент | Упак | 30 | 372.07 | 11162.1
75 | 06.01.2.051 | 2638000246 | СТАНДАРТ ТИТР НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ | Химическая формула NaCl, порошок белого цвета мелкокристаллический, запаянный в стеклянные ампулы с точной навеской натрия хлористого, необходимого для приготовления титрованного (стандартного) раствора с заданным объемом и молярной концентрацией эквивалента 0,100+0,001 моль/дм3, с устанновленным поправочным коэффициентом (1,0-+0,01) | ТУ 2642-001-4941344-99 или эквивалент | Упак | 1 | 214.3 | 214.3
76 | 06.01.2.051 | 2638000249 | СТАНДАРТ ТИТР БУФЕРНЫХ Р-В РН 6,86 |  | ГОСТ 8.135-2004 | шт | 4 | 334.83 | 1339.32
77 | 06.01.2.051 | 2638000250 | ФИЛЬТР КРАСНАЯ ЛЕНТА D 15 СМ. | Фильтры обеззоленные, быстрой фильтрации. Изготовлены из фильтровальной бумаги марок ФМ-1 по ГОСТ 12026-76. Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными. Масса золы 1 фильтра не более 0,00210 г. Фильтры должны задерживать осадок гидроокиси железа. Фильтраты должны быть совершенно прозрачными, без опалесценции | ТУ 6-09-1628-95 или эквивалент | Пачка | 25 | 118.5 | 2962.5
78 | 06.01.2.051 | 2638000258 | ТИТАНОВАЯ ГУБКА |  | ГОСТ 17746-96 | кг | 5 | 1608.27 | 8041.35
79 | 06.01.2.051 | 2638000284 | ТИТАН ГУБЧАТЫЙ ТГ-90 |  | ГОСТ 17746-96 | кг | 10 | 1608.27 | 16082.7
80 | 06.01.2.051 | 2638000285 | ГЛИЦЕРИН ТЕХНИЧЕСКИЙ |  | ГОСТ 6259-75 | кг | 10 | 118.5 | 1185
81 | 06.01.2.051 | 2638000287 | КОБАЛЬТ АЗОТНОКИСЛЫЙ ХЧ |  | ГОСТ 4528-78 | кг | 1 | 697.5 | 697.5
82 | 06.01.2.051 | 2638000295 | ИНДИКАТОР МЕТИЛОВЫЙ СИНИЙ | ИНДИКАТОР МЕТИЛОВЫЙ СИНИЙ (метиленовый синий, метиленовая синь), темно-зеленые кристаллы с бронзовым блеском; раств. в воде, этаноле, не раств. в эфире, бензоле, СНСl3. Получают окислением смеси n-(CH3)2NC6H4NH2 с Na2S2O3, окислением смеси образующегося продукта с C6H5N(CH3)2 (окислитель-Na2Cr2O7 в разб. H2SO4) с послед, циклизацией действием CuSO4 и обработкой НСl. Окислит.-восстановит. индикатор (восстановленная форма бесцветна, окислит.-восстановит. потенциал при рН 7 + 0,011 В, при рН 0 + 0,53 В); металлохромный индикатор для определения Mg, Ca, Cd, Co, Ni, Zn при рН 10. Реагент спектрофотометрич. определения бора в р-ре 1,2-ди-хлорэтана при 645 нм (ниж. граница определяемых содержаний 0,01 мкг); фотометрич. определения водорода, кислорода, перхлоратов и роданидов; экстракционно-фотометрич. определения Ti(IV) в р-ре СНСl3 в присут. динитропиро-катехина (lмакс ассоциата 655 нм, eмакс 1,52.105). | ТУ 6-09 или эквивалент | кг | 0.1 | 4290.1 | 429.01
83 | 06.01.2.051 | 2638000300 | РТУТЬ БРОМИД |  | ГОСТ 4517-87 | кг | 0.1 | 6703.1 | 670.31
84 | 06.01.2.051 | 2638000301 | СТАНДАРТ ТИТР БУФЕРНЫХ Р-В РН 4,01 |  | ГОСТ 8.135-2004 | шт | 10 | 281.27 | 2812.7
85 | 06.01.2.051 | 2638000302 | СТАНДАРТ ТИТР БУФЕРНЫХ Р-В РН 6,86 |  | ГОСТ 8.135-2004 | шт | 15 | 66.97 | 1004.55
86 | 06.01.2.051 | 2638000303 | СТАНДАРТ ТИТР БУФЕРНЫХ Р-В РН 9,18 |  | ГОСТ 8.135-2004 | шт | 15 | 281.27 | 4219.05
87 | 06.01.2.051 | 2638000304 | ФИЛЬТР СИНЯЯ ЛЕНТА D 9 СМ. | Фильтры обеззоленные, медленной фильтрации. Изготовлены из фильтровальной бумаги марок ФМ-1 по ГОСТ 12026-76. Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными. Масса золы 1 фильтра не более 0,00062. Фильтры должны задерживать осадок сернокислого бария. Фильтраты должны быть совершенно прозрачными, без опалесценции. | ТУ 2642-001-42624157-98 или эквивалент | шт | 25 | 43.27 | 1081.75
88 | 06.01.2.051 | 2638000306 | МЕДЬ СЕРНОКИСЛАЯ ХЧ |  | ГОСТ 4165-78 | кг | 5 | 281.27 | 1406.35
89 | 06.01.2.051 | 2638000309 | МОЧЕВИНА "ЧДА" |  | ГОСТ 6691-77 | кг | 300 | 208.1 | 62430
90 | 06.01.2.051 | 2638000311 | ГСО СОУ ФД СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА |  | ГСО 7679-99 | шт | 4 | 83120.8 | 332483.2
91 | 06.01.2.051 | 2638000327 | ФИЛЬТРЫ АФА-ВП-10 | Предназначены для исследования и контроля аэродисперсных примесей (аэрозолей), содержащихся в воздухе или других газах, при разовом периодическом отборе проб. Фильтры АФА изготовляются различной модификации применительно по методу анализа: АФА-ВП - весовой, изготавливается из фильтрующих материалов ФПП-15-1,5 и НЭЛ-3 на основе перхлорвиниловых волокон. | ТУ 951892-89 или эквивалент | шт | 1000 | 5.17 | 5170
92 | 06.01.2.051 | 2638000328 | ФИЛЬТРЫ АФА-ВП-20 | Индикаторная бумага Фильтры Афа-Вп-20 Ту95-1892-89 Бумага представляет собой впитывающую бумагу, которая содержит закрепленные на них хромогенные реагенты, изменяющие цвет при определенных условиях среды. Индикаторную бумагу получают пропиткой бумаги хромогенными реагентами, обычно в смеси с вспомогательными веществами | ТУ 951892-89 или эквивалент | шт | 1000 | 7.47 | 7470
93 | 06.01.2.051 | 2638000329 | ФИЛЬТРЫ АФА-РСП-3 | Фильтры аэрозольные АФА предназначены для исследования и контроля аэродисперсных примесей (аэрозолей), содержащихся в воздухе или других газах, при разовом периодическом отборе проб | ТУ 951892-89 или эквивалент | шт | 500 | 24.63 | 12315
94 | 06.01.2.051 | 2638000331 | ФИЛЬТРЫ АФА-РСП-20 | Фильтры аэрозольные АФА предназначены для исследования и контроля аэродисперсных примесей (аэрозолей), содержащихся в воздухе или других газах, при разовом периодическом отборе проб | ТУ 951892-89 или эквивалент | шт | 500 | 46.03 | 23015
95 | 06.01.2.051 | 2638000370 | ГСО ГОСТ 3486-86 СО СОСТПВА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (СГХМ-4) |  | ГОСТ 3486-86 | шт | 2 | 8493.67 | 16987.34
96 | 06.01.2.051 | 2638000371 | ГСО СОУ-18 ГСО 8735-2006 |  | ГСО 8735-2006 | шт | 5 | 86324.37 | 431621.85
97 | 06.01.2.051 | 2638000373 | НАТРИЙ САЛИЦИЛОВОКИСЛЫЙ |  | ГОСТ 17628-72 | кг | 2 | 431.23 | 862.46
98 | 06.01.2.051 | 2638000389 | ГСО 3484-86 СО СОСТАВА АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (СГХМ-2) |  | ГОСТ 3486-86 | шт | 2 | 8771.87 | 17543.74
99 | 06.01.2.051 | 2638000390 | ГСО ГОСТ 3483-86 СО СОСТАВА КАРБОНАТНОСИЛИКАТНЫХ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (СГХМ-1) |  | ГОСТ 3483-86 | шт | 2 | 8771.87 | 17543.74
100 | 06.01.2.051 | 2638000391 | ГСО ГОСТ 3485-86 СО СОСТАВА КАРБОНАТНОСИЛИКАТНЫХ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (СГХМ-3) |  | ГОСТ 3485-86 | шт | 2 | 8771.87 | 17543.74
101 | 06.01.2.051 | 2638000400 | ЖЕЛЕЗО 3 ХЛОРИД 6-ти ВОДНЫЙ |  | ГОСТ 4147-74 | кг | 2 | 63.13 | 126.26
102 | 06.01.2.051 | 2638000403 | ИНДИКАТОР МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ 2 Б (без цинка) | ИНДИКАТОР МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ 2 Б (без цинка) (МЕТИЛEНОВЫЙ ГОЛУБОЙ (метиленовый синий, метиленовая синь), темно-зеленые кристаллы с бронзовым блеском; раств. в воде, этаноле, не раств. в эфире, бензоле, СНСl3. Получают окислением смеси n-(CH3)2NC6H4NH2 с Na2S2O3, окислением смеси образующегося продукта с C6H5N(CH3)2 (окислитель-Na2Cr2O7 в разб. H2SO4) с послед, циклизацией действием CuSO4 и обработкой НСl. Окислит.-восстановит. индикатор (восстановленная форма бесцветна, окислит.-восстановит. потенциал при рН 7 + 0,011 В, при рН 0 + 0,53 В); металлохромный индикатор для определения Mg, Ca, Cd, Co, Ni, Zn при рН 10. Реагент спектрофотометрич. определения бора в р-ре 1,2-ди-хлорэтана при 645 нм (ниж. граница определяемых содержаний 0,01 мкг); фотометрич. определения водорода, кислорода, перхлоратов и роданидов; экстракционно-фотометрич. определения Ti(IV) в р-ре СНСl3 в присут. динитропиро-катехина (lмакс ассоциата 655 нм, eмакс 1,52.105). | ТУ 6-09-29-76 или эквивалент | кг | 0.54 | 3063.43 | 1654.25
103 | 06.01.2.051 | 2638000404 | СТАНДАРТ ТИТР АЗОТНАЯ КИСЛОТА 0,1Н В АМПУЛАХ (УПАКОВКА 10 ШТ) | СТАНДАРТ ТИТР АЗОТНАЯ КИСЛОТА 0,1Н В АМПУЛАХ (УПАКОВКА 10 ШТ) 0,1Н; стеклянная запаянная с двух сторон ампула(фиксанал) | ТУ 2642-001-33813273-97 или эквивалент | шт | 6 | 216.13 | 1296.78
104 | 06.01.2.051 | 2638000417 | ЦИРКОНИЙ ХЛОРОКИСЬ ХЧ |  | МРТУ 6-09-2901 | кг | 1 | 7239.6 | 7239.6
105 | 06.01.2.051 | 2638000423 | ФИЛЬТР МЕМБРАННЫЙ (НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ, РАЗМЕР ПОР - 0,8 МКМ, d - 37 ММ | Фильтр мембранный - для улавливания микроскопических частиц. в т. ч. микробных клеток из жидкостей и воздуха (газов), изготовленный из микропористой нитроцеллюлозной пленки. | ТУ 9471 001-00212038 ФМНЦ-0,45(11306) -Ø47 или эквивалент | Короб | 1 | 12530.77 | 12530.77
106 | 06.01.2.051 | 2638000445 | АММОНИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ Ч (NH4)2 CR2 07 |  | ГОСТ.3763-76 | кг | 1 | 557.47 | 557.47
107 | 06.01.2.051 | 2638000453 | ИНДИЙ (III) ОКСИД, ХЧ | Представляет собой соединение индия и кислорода и производится в виде кристаллов, имеющих светло - желтую окраску | ТУ 6-09-4732-79 или эквивалент | кг | 0.5 | 48731.04 | 24365.52
108 | 06.01.2.166 | 4211000023 | ТЕРМОМЕТР СП-2П N4 100(0..200) |  | ГОСТ 13417-76 | ШТ | 10 | 139.1 | 1391
109 | 06.01.2.051 | 4211000120 | ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЛ-4, ДИ (0-55) °С, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 0,1° С | Термометр лабораторный нормальный. Предназначены для точного измерения температуры в лабораторных условиях, а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1° | Термометр ТЛ-4 № 2 (0+55) ртуть ТУ 25-2021.003-88 или эквивалент | шт | 5 | 486.87 | 2434.35
110 | 06.01.2.051 | 4211000121 | ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЛ-5, ДИ (0…+105) °С, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 0,5° С |  | или эквивалент | шт | 5 | 974.77 | 4873.85
111 | 06.01.2.051 | 4321210003 | ТЕРМОМЕТР 0-100С ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 1 |  | ГОСТ 2823-73ТТ | шт | 2 | 1670.27 | 3340.54
112 | 06.01.2.051 | 4321210004 | ТЕРМОМЕТР ОТ-30 ДО+50С ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 1 |  | ГОСТ 2823-73ТТ | шт | 20 | 557.47 | 11149.4
113 | 06.01.2.051 | 4321210008 | ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТТ (ОТ 0° ДО 100°С) |  | ГОСТ 2823-73 | шт | 2 | 166.9 | 333.8
114 | 06.01.2.051 | 4321210009 | ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ТТ (17) (ОТ 0° ДО 500°С) |  | ГОСТ 215-73 | шт | 2 | 766.1 | 1532.2
115 | 06.01.2.051 | 4324000009 | БЮРЕТКА 10 МЛ. 3-2-1000 |  | ГОСТ 29251-91 | ШТ | 4 | 153.03 | 612.12
116 | 06.01.2.051 | 4324000010 | БЮРЕТКА 5 МЛ. 3-2-1000 |  | ГОСТ 29251-91 | ШТ | 4 | 123.07 | 492.28
117 | 06.01.2.051 | 4324000011 | БЮРЕТКА С АВТ. НУЛЕМ 10 МЛ.7-2-10 |  | ГОСТ 29251-91 | ШТ | 4 | 486.87 | 1947.48
118 | 06.01.2.051 | 4324000012 | БЮРЕТКА С АВТ. НУЛЕМ 5-2-50-0.1 |  | ГОСТ 29251-91 | ШТ | 4 | 627 | 2508
119 | 06.01.2.051 | 4324000013 | БЮРЕТКА С АВТ. НУЛЕМ 7-2-10-0.02 |  | ГОСТ 29251-91 | ШТ | 2 | 627 | 1254
120 | 06.01.2.051 | 4324000018 | ЗАЖИМ ДЛЯ ЛАБ. ТРУБКИ (зажим мора) | ЗАЖИМ ДЛЯ ЛАБ. ТРУБКИ (Регулировка потока осуществляется с помощью подвижной пластинки, прижимающей трубку к жесткому стальному крюку. Сжатие трубки происходит по большой площади, что позволяет избежать повреждения трубки. Зажим Стоп-Ит можно установить на трубки, уже подключенные к системе.Высококачественные материалы Зажимы Стоп-Ит изготовлены из ПВДФ, устойчивого к нагреванию и воздействию химических веществ. Крюк изготовлен из оцинкованной стали.Устойчивы к нагреванию до 160°С - Изготовлены из ПВДФ и оцинкованной стали) | ТУ 61-1-964-79 или эквивалент | ШТ | 30 | 125.17 | 3755.1
121 | 06.01.2.051 | 4324000022 | КАПЕЛЬНИЦА 2-50 |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 | 139.1 | 695.5
122 | 06.01.2.051 | 4324000023 | КАПЕЛЬНИЦА 3-7/11 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 25 | 139.1 | 3477.5
123 | 06.01.2.051 | 4324000024 | КОЛБА 1-500-29/32 |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 4 | 835.67 | 3342.68
124 | 06.01.2.051 | 4324000025 | КОЛБА КН-1-500-40 ТХС |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 4 | 116.63 | 466.52
125 | 06.01.2.051 | 4324000026 | КОЛБА КН-2-250 ТХС 24/29 |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 170 | 222.57 | 37836.9
126 | 06.01.2.051 | 4324000029 | КОЛБА МЕРНАЯ 1000 МЛ |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 25 | 250.4 | 6260
127 | 06.01.2.051 | 4324000031 | КОЛБА МЕРНАЯ 500 МЛ |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 5 | 153.03 | 765.15
128 | 06.01.2.051 | 4324000035 | НАБОР АРЕОМЕТРОВ АОН-1 |  | ГОСТ 18481-81 | ШТ | 5 | 4316.4 | 21582
129 | 06.01.2.051 | 4324000036 | НАБОР СИТ С НОМЕРАМИ (0,2; 0,4; 0,63; 0,8; 1,0) | НАБОР СИТ С НОМЕРАМИ (Диаметр, мм. 300 Размер ячейки сит, мм. 0.05 ; 0.071; 0.16; 0.315; 0.5; 0,63; 1.0; 1.25; 2.5; 5.0; 7.5; 10.0; 12.5; 15.0; 20.0; 22.5; 25.0; 30.0; 40.0; 50.0; 55.0; 60.0; 70.0; поддон; крышка ) | ТУ 4849-10-11149834-2010 В, или эквивалент | УПАК | 1 | 3202.53 | 3202.53
130 | 06.01.2.051 | 4324000037 | ПИПЕТКА 1-1-2 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 | 49.2 | 492
131 | 06.01.2.051 | 4324000038 | ПИПЕТКА 1 МЛ |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 80 | 49.2 | 3936
132 | 06.01.2.051 | 4324000039 | ПИПЕТКА 2-1-10 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 75 | 166.9 | 12517.5
133 | 06.01.2.051 | 4324000040 | ПИПЕТКА 2-1-100 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 20 | 139.1 | 2782
134 | 06.01.2.051 | 4324000041 | ПИПЕТКА 2-1-25 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 10 | 90.97 | 909.7
135 | 06.01.2.051 | 4324000042 | ПИПЕТКА 2-1-5 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 115 | 166.9 | 19193.5
136 | 06.01.2.051 | 4324000043 | ПИПЕТКА 6-1-10 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 70 | 46.03 | 3222.1
137 | 06.01.2.051 | 4324000044 | ПИПЕТКА 6-1-5 |  | ГОСТ 29227-91 | ШТ | 50 | 46.03 | 2301.5
138 | 06.01.2.051 | 4324000047 | СКЛЯНКА ДРЕКСЕЛЯ 250МЛ |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 | 668.77 | 13375.4
139 | 06.01.2.051 | 4324000049 | СПИРТОВКА СЛ-2 |  | ГОСТ 26821-86 | ШТ | 3 | 153.03 | 459.09
140 | 06.01.2.051 | 4324000050 | СТАКАН 1-1000 ТХС |  | н.д.поставщика | ШТ | 20 | 125.17 | 2503.4
141 | 06.01.2.051 | 4324000051 | СТАКАН 1-250 ТХС |  | н.д.поставщика | ШТ | 10 | 69.57 | 695.7
142 | 06.01.2.051 | 4324000052 | СТАКАН 1-400 ТХС |  | н.д.поставщика | ШТ | 20 | 69.57 | 1391.4
143 | 06.01.2.051 | 4324000053 | СТАКАН 1-600 ТХС |  | н.д.поставщика | ШТ | 13 | 77.03 | 1001.39
144 | 06.01.2.051 | 4324000055 | СТАКАН ДЛЯ ВЗВЕШ. СВ 24/10 |  | ГОСТ 25336-82 | ШТ | 20 | 445.1 | 8902
145 | 06.01.2.051 | 4324000057 | СТАКАН КВАРЦЕВЫЙ 100 МЛ. |  | ГОСТ 19908-90 | ШТ | 105 | 459.03 | 48198.15
146 | 06.01.2.051 | 4324000058 | СТАКАН КВАРЦЕВЫЙ 50 МЛ. |  | ГОСТ 19908-90 | ШТ | 5 | 417.3 | 2086.5
147 | 06.01.2.051 | 4324000064 | ТЕРМОМЕТР -100 +50 С |  | н.д.поставщика | ШТ | 10 | 166.9 | 1669
148 | 06.01.2.051 | 4324000065 | ТЕРМОМЕТР ДЕЛ. 0.5 С |  | ГОСТ 5.2156-74 | ШТ | 2 | 472.93 | 945.86
149 | 06.01.2.051 | 4324000066 | ТЕРМОМЕТР ТЛ-2 №30 0+150 |  | ГОСТ 5.2156-74 | ШТ | 10 | 472.93 | 4729.3
150 | 06.01.2.051 | 4324000069 | ТИГЛИ НИЗ № 4 |  | ГОСТ 9147-80 | ШТ | 50 | 31.03 | 1551.5
151 | 06.01.2.051 | 4324000071 | ТРУБКА ВАК. 10*5 |  | ГОСТ 9147-81 | КГ | 5 | 403.37 | 2016.85
152 | 06.01.2.051 | 4324000072 | ТРУБКА ВАК. 12*5 |  | ГОСТ 9147-81 | КГ | 5 | 403.37 | 2016.85
153 | 06.01.2.051 | 4324000073 | ТРУБКА ВАК. 16*5 |  | ГОСТ 9147-81 | КГ | 5 | 403.37 | 2016.85
154 | 06.01.2.051 | 4324000074 | ТРУБКА ВАК. 18*5 |  | ГОСТ 9147-81 | КГ | 5 | 403.37 | 2016.85
155 | 06.01.2.051 | 4324000075 | ТРУБКА КИСЛОТОЩЕЛОЧНАЯ 6 ММ. |  | ГОСТ 5496-78 | ШТ | 2 | 403.37 | 806.74
156 | 06.01.2.051 | 4324000076 | ТРУБКА КИСЛОТОЩЕЛОЧНАЯ 8 ММ. |  | ГОСТ 5496-78 | ШТ | 2 | 403.37 | 806.74
157 | 06.01.2.051 | 4324000077 | ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ КЩ 4.5*1.5 |  | ГОСТ 5496-78 | КГ | 10 | 403.37 | 4033.7
158 | 06.01.2.051 | 4324000079 | ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ КЩ 8.0*2.0 |  | ГОСТ 5496-78 | КГ | 10 | 403.37 | 4033.7
159 | 06.01.2.051 | 4324000080 | ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ КЩ 5.0*1.5 |  | ГОСТ 5496-78 | КГ | 10 | 403.37 | 4033.7
160 | 06.01.2.051 | 4324000081 | ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 5*2ММ |  | ГОСТ 5496-78 | КГ | 14 | 403.37 | 5647.18
161 | 06.01.2.051 | 4324000082 | ЦИЛИНДР 1-100 |  | ГОСТ 1770-74 | ШТ | 20 | 123.07 | 2461.4
162 | 06.01.2.051 | 4324000083 | ЦИЛИНДР 1-1000 |  | ГОСТ 1770-75 | ШТ | 10 | 459.03 | 4590.3
163 | 06.01.2.051 | 4324000084 | ЦИЛИНДР 1-25 |  | ГОСТ 1770-74 | ШТ | 10 | 253.57 | 2535.7
164 | 06.01.2.051 | 4324000085 | ЦИЛИНДР 1-50 |  | ГОСТ 1770-76 | ШТ | 20 | 111.3 | 2226
165 | 06.01.2.051 | 4324000086 | ЦИЛИНДР 1-500 |  | ГОСТ 1770-76 | ШТ | 30 | 347.77 | 10433.1
166 | 06.01.2.051 | 4324000087 | ЭКСИКАТОР 2-200 |  | ГОСТ 6371-73 | ШТ | 6 | 557.47 | 3344.82
167 | 06.01.2.124 | 4324000089 | БАНКА СТЕКЛ. С КРЫШКОЙ 1 Л Банка 1000 мл с винтовой крышкой (светлая) | Банка 1000 мл с винтовой крышкой (светлая) | н.д.поставщика | ШТ | 30 | 77.03 | 2310.9
168 | 06.01.2.051 | 4324000091 | КРУЖКА ФАРФОРОВАЯ 1 Л |  | ГОСТ 9147-80 | ШТ | 2 | 200.07 | 400.14
169 | 06.01.2.051 | 4324000094 | ТРУБКА ВАК. 14*5 |  | ГОСТ 5496-78 | КГ | 5 | 403.37 | 2016.85
170 | 06.01.2.051 | 4324000112 | АРЕОМЕТР АН 650-1070 (НАБОР) |  | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 | 4316.4 | 4316.4
171 | 06.01.2.051 | 4324000113 | АРЕОМЕТР АЭ-1 1000-1300 |  | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 | 153.03 | 153.03
172 | 06.01.2.051 | 4324000115 | ВОРОНКА В-100-150 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 15 | 82.37 | 1235.55
173 | 06.01.2.051 | 4324000116 | ВОРОНКА В-75-110 |  | ГОСТ 25336-83 | шт | 4 | 69.57 | 278.28
174 | 06.01.2.051 | 4324000117 | ВОРОНКА В-36-50 |  | ГОСТ 25336-84 | шт | 10 | 41.73 | 417.3
175 | 06.01.2.051 | 4324000118 | КАПЕЛЬНИЦА 2-25 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 3 | 153.03 | 459.09
176 | 06.01.2.051 | 4324000120 | КОЛБА КН-1-250 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 70 | 111.3 | 7791
177 | 06.01.2.051 | 4324000122 | КОЛБА П-3-100-34 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 83.47 | 834.7
178 | 06.01.2.051 | 4324000123 | МИКРОБЮРЕТКА С АВТ. НУЛЁМ С КОЛБОЙ ДЛЯРАСТВОРА НА 10 МЛ. ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 0,02 МЛ. |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 30 | 3063.43 | 91902.9
179 | 06.01.2.051 | 4324000124 | МЕНЗУРКА 100 МЛ. |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 20 | 111.3 | 2226
180 | 06.01.2.051 | 4324000125 | МЕНЗУРКА 50 МЛ. |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 20 | 83.47 | 1669.4
181 | 06.01.2.051 | 4324000126 | МЕНЗУРКА 500 МЛ. |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 25 | 174.43 | 4360.75
182 | 06.01.2.051 | 4324000128 | ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ НА 5 МЛ. 2-2-5 |  | ГОСТ 29228-91 | шт | 160 | 69.57 | 11131.2
183 | 06.01.2.051 | 4324000129 | ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ НА 1 МЛ. 2-1-2-1 |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 90 | 49.2 | 4428
184 | 06.01.2.051 | 4324000130 | ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ НА 2 МЛ. 2-1-2-2 |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 90 | 49.2 | 4428
185 | 06.01.2.051 | 4324000131 | СТУПКА ФАРФОРОВАЯ №5 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 20 | 208.67 | 4173.4
186 | 06.01.2.051 | 4324000132 | СТУПКА ФАРФОРОВАЯ №6 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 30 | 333.83 | 10014.9
187 | 06.01.2.051 | 4324000135 | ВОРОНКА П/Э d 150 |  | н.д поставщика | шт | 25 | 69.57 | 1739.25
188 | 06.01.2.051 | 4324000136 | ВОРОНКА СТЕКЛЯННАЯ ТОЛСТОСТЕННАЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ В-75-80 ХС | Воронка лабораторная В-75-110 ХС применяется для переливания жидкостей и фильтрования (с помощью бумажного фильтра). Диаметр воронки 75 мм. Высота 80 мм. Воронка изготавливается из стекла марки ХС-3. | н.д.поставщика | шт | 60 | 69.57 | 4174.2
189 | 06.01.2.051 | 4324000138 | ЁРШ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ БУТЫЛОЧНОЙ |  | н.д поставщика | шт | 60 | 35.33 | 2119.8
190 | 06.01.2.051 | 4324000139 | ПЕСТИК №4 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 1 | 124.1 | 124.1
191 | 06.01.2.051 | 4324000140 | ПЕСТИК №5 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 4 | 124.1 | 496.4
192 | 06.01.2.051 | 4324000142 | ПИПЕТКА 2-2-2-10 |  | н.д поставщика | шт | 9 | 49.2 | 442.8
193 | 06.01.2.051 | 4324000143 | СТАКАН В-1-150 ТС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 40 | 49.2 | 1968
194 | 06.01.2.051 | 4324000144 | СТАКАН Н-1-1000 ТС СО ШКАЛОЙ |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 35 | 138.03 | 4831.05
195 | 06.01.2.051 | 4324000145 | СТАКАН Н-1-250 ТС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 46.03 | 230.15
196 | 06.01.2.051 | 4324000148 | ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-500-2 С НОСИКОМ |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 20 | 389.5 | 7790
197 | 06.01.2.051 | 4324000149 | ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-250-2 С НОСИКОМ |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 20 | 208.67 | 4173.4
198 | 06.01.2.051 | 4324000150 | ВОРОНКА БЮХНЕРА №2 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 6 | 139.1 | 834.6
199 | 06.01.2.051 | 4324000151 | КОЛБА С ТУБУСОМ БУНЗЕРА 1000 МЛ. |  | ГОСТ25336-82 | шт | 6 | 138.03 | 828.18
200 | 06.01.2.051 | 4324000156 | ПРОМЫВАЛКА П/Э 1000МЛ | Промывалка полиэтиленовая V=1000 мл используется для промывки химической посуды, для промывания осадков проб и служит для хранения дистиллированной воды | ТУ 64-1-596-71 или эквивалент | шт | 10 | 46.03 | 460.3
201 | 06.01.2.051 | 4324000158 | ПИПЕТКА 15МЛ |  | н.д. поставщика | шт | 10 | 166.9 | 1669
202 | 06.01.2.051 | 4324000159 | КОЛБА КРУГЛАЯ ПЛОСКОДОННАЯ 1000МЛ |  | ГОСТ25336-82 | шт | 5 | 262.17 | 1310.85
203 | 06.01.2.051 | 4324000161 | КРУЖКА ФАРФОРОВАЯ 5000МЛ |  | ГОСТ25336-82 | шт | 1 | 333.83 | 333.83
204 | 06.01.2.166 | 4324000162 | СКЛЯНКИ СТЕКЛЯННЫЕ С ПРИТЕРТОЙ ПРОБКОЙ НА 100МЛ | Склянки для реактивов с притертой пробкой из янтарного (тёмного) стекла разработаны для хранения фотолабильных химических веществ, в том числе летучих и пахучих. | ТУ 6-19-6-70 или эквивалент | шт | 10 | 77.03 | 770.3
205 | 06.01.2.051 | 4324000164 | БЮРЕТКА 100МЛ |  | ГОСТ 29251-91 | шт | 19 | 306 | 5814
206 | 06.01.2.051 | 4324000171 | МИКРОБЮРЕТКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ НУЛЁМ, ЁМКОСТЬ 5МЛ |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 1 | 835.67 | 835.67
207 | 06.01.2.051 | 4324000173 | МИКРОБЮРЕТКА НА 10МЛ С КОЛБОЙ КОНИЧЕСКОЙ НА 1000 МЛ | Бюретки применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. | ТУ 25-11.1494-79 или эквивалент | шт | 10 | 780.03 | 7800.3
208 | 06.01.2.051 | 4324000175 | ПЕСТИК ФАРФОРОВЫЙ №6 |  | ГОСТ 9147-73 | шт | 6 | 111.3 | 667.8
209 | 06.01.2.051 | 4324000176 | ПЕСТИК ФАРФОРОВЫЙ №7 |  | ГОСТ 9147-73 | шт | 3 | 111.3 | 333.9
210 | 06.01.2.051 | 4324000177 | ТИГЛИ ФАРФОРОВЫЕ НИЗКИЕ № 3 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 100 | 31.03 | 3103
211 | 06.01.2.051 | 4324000178 | ТИГЛИ ФАРФОРОВЫЕ НИЗКИЕ № 5 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 50 | 35.33 | 1766.5
212 | 06.01.2.051 | 4324000184 | КОЛБА МЕРНАЯ 2000 МЛ ПМХС |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 10 | 1322.5 | 13225
213 | 06.01.2.051 | 4324000185 | КОЛБА МЕРНАЯ 250 МЛ ПМХС |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 50 | 153.03 | 7651.5
214 | 06.01.2.051 | 4324000186 | КРУЖКА№3 1000МЛ |  | ГОСТ 6147-79 | шт | 2 | 208.67 | 417.34
215 | 06.01.2.051 | 4324000187 | КРУЖКА№4 1500МЛ |  | ГОСТ 6147-80 | шт | 2 | 292.13 | 584.26
216 | 06.01.2.051 | 4324000188 | КРУЖКА№5 2000МЛ |  | ГОСТ 6147-81 | шт | 4 | 306 | 1224
217 | 06.01.2.051 | 4324000191 | СПРИНЦОВКА № 5 | Спринцовка предназначена для аспирации химических реактивов (Объём - Б № 5 – 95 мл) | ТУ 33.1-24681750-003-2001 или эквивалент | шт | 25 | 306 | 7650
218 | 06.01.2.051 | 4324000192 | СПРИНЦОВКА № 1 | Спринцовка предназначена для аспирации химических реактивов (Объем спринцовки 35±2,0 мл) | ТУ У-25.2-25274980.002-20 или эквивалент | шт | 50 | 21.4 | 1070
219 | 06.01.2.051 | 4324000195 | СТАКАН №5 400МЛ |  | ГОСТ 6147-85 | шт | 4 | 77.03 | 308.12
220 | 06.01.2.051 | 4324000196 | СТАКАН ВЫСОК. С НОСИКОМ И ШК.250 МЛ.ТС |  | ГОСТ 23932-90 | шт | 9 | 55.63 | 500.67
221 | 06.01.2.051 | 4324000197 | СТАКАН ВЫСОК. С НОСИКОМ И ШК.400 МЛ.ТС |  | ГОСТ 23932-90 | шт | 20 | 58.87 | 1177.4
222 | 06.01.2.051 | 4324000201 | ЛОДОЧКА ФАРФОРОВАЯ ЛС2 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 1000 | 4.3 | 4300
223 | 06.01.2.051 | 4324000205 | ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ 2-1-2-10 НА ПОЛНЫЙ СЛИВ |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 40 | 46.03 | 1841.2
224 | 06.01.2.051 | 4324000206 | ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ 2-1-2-5 НА ПОЛНЫЙ СЛИВ |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 20 | 46.03 | 920.6
225 | 06.01.2.051 | 4324000207 | ПИПЕТКА С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ 1-2-25 |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 15 | 111.3 | 1669.5
226 | 06.01.2.051 | 4324000209 | ВОРОНКА В-250-345 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 7 | 1239.07 | 8673.49
227 | 06.01.2.051 | 4324000210 | КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ КН-2-100-34 |  | ГОСТ 25336-83 | шт | 10 | 50.27 | 502.7
228 | 06.01.2.051 | 4324000211 | КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ КН-2-250-34 |  | ГОСТ 25336-84 | шт | 114 | 52.43 | 5977.02
229 | 06.01.2.051 | 4324000212 | КОЛБА КН-2-500-45 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 4 | 111.3 | 445.2
230 | 06.01.2.051 | 4324000214 | ИЗГИБ ТИПА И-75° 2К-14/23-14/23 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 557.47 | 2787.35
231 | 06.01.2.051 | 4324000216 | СТАКАН ВЫСОКИЙ В-1-400 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 4 | 166.9 | 667.6
232 | 06.01.2.051 | 4324000217 | СТАКАН ВЫСОКИЙ В-1-1000 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 4 | 153.03 | 612.12
233 | 06.01.2.051 | 4324000218 | СТАКАН Н-1-600 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 111.3 | 1113
234 | 06.01.2.051 | 4324000221 | ЧАШКА ФАРФОРОВАЯ ВЫПАРИТЕЛЬНАЯ № 2 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 100 | 35.33 | 3533
235 | 06.01.2.051 | 4324000223 | МИКРОБЮРЕТКА, ОБЪЕМ 5 МЛ, С ШАРИКОМ |  | ГОСТ 29251-91, ГОСТ 29252-91 | шт | 12 | 780.03 | 9360.36
236 | 06.01.2.051 | 4324000229 | V-ОБРАЗНЫЕ ТРУБКИ С ОТВОДАМИ (30, 50 МЛ) |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 139.1 | 1391
237 | 06.01.2.051 | 4324000231 | КОЛБА МЕРНАЯ СО СТЕКЛЯНННОЙ ПРОБКОЙ ПМ-ХС 2000 МЛ |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 2 | 216.13 | 432.26
238 | 06.01.2.051 | 4324000237 | НАКОНЕЧНИКИ 1-КАН/40 ШТ В УПАКОВКЕ | НАКОНЕЧНИКИ 1-КАН/40 ШТ В УПАКОВКЕ (0,5-300 мкл, Наконечники изготавливаются из полипропилена, Наконечники должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. Наконечники не относятся к средствам измерения и не нуждаются в обязательной сертификации.) | ТУ 9452-046-23050963-2007 или эквивалент | шт | 2 | 1531.17 | 3062.34
239 | 06.01.2.051 | 4324000239 | ВОРОНКА СТЕКЛЯННАЯ В-100-110 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 94.17 | 941.7
240 | 06.01.2.051 | 4324000269 | ЗАЖИМЫ ГОФМАНА ВИНТОВЫЕ |  | ГОСТ 19908-80 | шт | 50 | 146.57 | 7328.5
241 | 06.01.2.051 | 4324000278 | ВИСКОЗИМЕТР КАПИЛЛЯРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ВПЖ-4 С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ КАПИЛЛЯРА 0,82 |  | ГОСТ 10028-81 | шт | 6 | 696.57 | 4179.42
242 | 06.01.2.051 | 4324000282 | ПРОМЫЛКА 750МЛ КШ 29/32 |  | ГОСТ 25336 | шт | 5 | 1086.07 | 5430.35
243 | 06.01.2.051 | 4324000322 | БЮРЕТКА ПЕЛЛЕТА С КРАНОМ V-10 МЛ, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 0,05 МЛ | Темное стекло. Контрастная белая градуировка. Промежуточный кран со стеклянным ключом. Боковой кран со стеклянным ключом. Бюретка поставляется в комплекте с бутылкой из темного стекла объемом 2 л. Класс точности 0,02 мл, погрешность 0,03 | н.д поставщика | шт | 20 | 7379.77 | 147595.4
244 | 06.01.2.051 | 4324000323 | БЮРЕТКА ПЕЛЛЕТА С КРАНОМ V-25 МЛ, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 0,1 МЛ | Прозрачное стекло. Контрастная кольцевая синяя градуировка.Линия Шеллбаха. Промежуточный кран со стеклянным ключом. Боковой кран со стеклянным ключом. Бюретка поставляется в комплекте с бутылкой из светлого стекла объемом 2 л. Класс точности 0,05 мл, погрешность 0,03 мл | н.д поставщика | шт | 10 | 6683.2 | 66832
245 | 06.01.2.051 | 4324000324 | БЮРЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ БЕЗ КРАНА 3-2-100-0,1 (V-100мл) |  | ГОСТ 20292-74 | шт | 30 | 153.03 | 4590.9
246 | 06.01.2.051 | 4324000327 | СТАКАН Н-1-400 ТХС (НИЗКИЙ С НОСИКОМ) |  | ГОСТ ГОСТ 25336-82 | шт | 104 | 77.03 | 8011.12
247 | 06.01.2.051 | 4324000328 | СТАКАН Н-1-800 ТХС |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 77.03 | 308.12
248 | 06.01.2.051 | 4324000329 | СТАКАН МЕРНЫЙ Н-1-250 ТХС |  | ГОСТ ГОСТ 25336-82 | шт | 4 | 44.93 | 179.72
249 | 06.01.2.051 | 4324000330 | СТАКАН МЕРНЫЙ Н-1-100 ТХС |  | ГОСТ ГОСТ 25336-82 | шт | 4 | 31.03 | 124.12
250 | 06.01.2.051 | 4324000331 | ЦИЛИНДР 1-100 (С НОСИКОМ V-100 мл) |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 4 | 118.77 | 475.08
251 | 06.01.2.051 | 4324000333 | ЦИЛИНДР 1-500-2 (С НОСИКОМ V-500 мл) |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 14 | 350.97 | 4913.58
252 | 06.01.2.051 | 4324000334 | ПИПЕТКА 1-2-1 |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 4 | 60.97 | 243.88
253 | 06.01.2.051 | 4324000335 | ПИПЕТКА 2-1-2 0,2 МЛ |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 4 | 49.2 | 196.8
254 | 06.01.2.051 | 4324000336 | ПИПЕТКА 2-1-2 -2 МЛ |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 4 | 46.03 | 184.12
255 | 06.01.2.051 | 4324000337 | ПИПЕТКА 2-1-2 -5 МЛ |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 4 | 46.03 | 184.12
256 | 06.01.2.051 | 4324000338 | ПИПЕТКА МОРА (5МЛ) |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 60 | 140.17 | 8410.2
257 | 06.01.2.051 | 4324000339 | ПИПЕТКА МОРА (10МЛ) |  | ГОСТ 29227-91 | шт | 60 | 153.03 | 9181.8
258 | 06.01.2.051 | 4324000343 | КОЛБА БУНЗЕНА 1000 МЛ (Schott Duran ГЕРМАНИЯ) СО ШЛИФОВАННЫМ ОТВОДОМ 17,5/26 (ISO 6556, DIN 12476) |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 2 | 2672.87 | 5345.74
259 | 06.01.2.051 | 4324000345 | КОЛБА 1-2000 (ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ПОД ВАКУУМОМ С ТУБУСОМ) |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 4455.5 | 44555
260 | 06.01.2.051 | 4324000347 | ГРУША РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ А №1 | Груша (спринцовка) резиновая для медицинских процедур изготавливается в соответствии с ТУ 9398-005-05769082-2003. Качество спринцовок подтверждается Сертификатом соответствия и Санитарно-эпидемиологическим заключением. Данная спринцвка относится к типу А, с мягким наконечником. | ТУ 9398-005-05769082-2003 или эквивалент | шт | 11 | 21.4 | 235.4
261 | 06.01.2.051 | 4324000349 | КАПЕЛЬНИЦА С ПИПЕТКОЙ |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 124.1 | 1241
262 | 06.01.2.051 | 4324000352 | КАРАНДАШ ПО СТЕКЛУ НА ПАРАФИНОВОЙ ОСНОВЕ | Предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности | ТУ 9398-014-11498242-2007 или эквивалент | шт | 30 | 7.47 | 224.1
263 | 06.01.2.051 | 4324000355 | ВОРОНКА В-100-200 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 14 | 109.13 | 1527.82
264 | 06.01.2.051 | 4324000356 | КРУЖКА ФАРФОРОВАЯ С НОСИКОМ 3 (V-1000 мл) |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 10 | 216.13 | 2161.3
265 | 06.01.2.051 | 4324000364 | БАНКА ПЛАСТИКОВАЯ С ЗАКРУЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ 100мл |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 600 | 15.62 | 9372
266 | 06.01.2.051 | 4324000368 | БАНКА ДЛЯ РАСТВОРОВ ТИП БВ -1000-40-ОС |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 150 | 277.13 | 41569.5
267 | 06.01.2.051 | 4324000369 | БАНКА ДЛЯ РАСТВОРОВ ТИП БВ -2000-40-ОС |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 60 | 1531.17 | 91870.2
268 | 06.01.2.051 | 4324000370 | БАНКА ДЛЯ РАСТВОРОВ ТИП БВ -100-40-ОС |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 150 | 54.57 | 8185.5
269 | 06.01.2.051 | 4324000371 | БАНКА ДЛЯ РАСТВОРОВ ТИП БВ -250-40-ОС |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 150 | 92 | 13800
270 | 06.01.2.051 | 4324000372 | БАНКА ДЛЯ РАСТВОРОВ ТИП БВ -50-40-ОС |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 100 | 21.4 | 2140
271 | 06.01.2.051 | 4324000373 | БАНКА ДЛЯ РАСТВОРОВ ТИП БВ -500-40-ОС |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 30 | 153.03 | 4590.9
272 | 06.01.2.051 | 4324000374 | БЮРЕТКА БЕЗ КРАНА СО СТЕКЛЯННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 25 |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 20 | 107 | 2140
273 | 06.01.2.051 | 4324000375 | БЮРЕТКА БЕЗ КРАНА СО СТЕКЛЯННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 50 |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 30 | 166.9 | 5007
274 | 06.01.2.051 | 4324000376 | ЧАША ИЗ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА КП-100 |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 20 | 486.87 | 9737.4
275 | 06.01.2.051 | 4324000377 | ЧАША ИЗ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА КП-40 |  | ОСТ 64-2-71-85,ОСТ-64-3-82-85 | шт | 20 | 306 | 6120
276 | 06.01.2.051 | 4324000402 | АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП 40%-70% |  | ГОСТ 18481-81 | шт | 5 | 264.27 | 1321.35
277 | 06.01.2.051 | 4324000403 | АРЕОМЕТР ДЛЯ СПИРТА АСП 70%-100% |  | ГОСТ 18481-81 | шт | 5 | 180.83 | 904.15
278 | 06.01.2.051 | 4324000442 | ВОРОНКА ФАРФ. С ПЕРЕГОРОДКОЙ (БЮХНЕРА) № 4 (d-130 ММ, V-625 МЛ) |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 10 | 347.77 | 3477.7
279 | 06.01.2.051 | 4324000443 | ВОРОНКА ФАРФ. С ПЕРЕГОРОДКОЙ (БЮХНЕРА) № 5 (d-175 ММ, V-1395 МЛ) |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 10 | 1099.97 | 10999.7
280 | 06.01.2.051 | 4324000444 | ВОРОНКа В-150-200 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 166.9 | 1669
281 | 06.01.2.051 | 4324000449 | ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВД-1-50 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 697.63 | 3488.15
282 | 06.01.2.051 | 4324000450 | ВОРОНКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВД-1-100 ХС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 5 | 403.37 | 2016.85
283 | 06.01.2.051 | 4324000516 | СТАКАН НИЗКИЙ СО ШКАЛОЙ Н-1-2000 ТС |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 10 | 306 | 3060
284 | 06.01.2.051 | 4324000526 | ЧАШКА ВЫПАРИТЕЛЬНАЯ С НОСИКОМ № 5-250 МЛ |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 10 | 60.97 | 609.7
285 | 06.01.2.051 | 4324000535 | ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С НОСИКОМ 1-1000-2 ХС |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 10 | 445.1 | 4451
286 | 06.01.2.051 | 4324000537 | ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ С ПРОБКОЙ 2-250-2 ПМ КШ29/32 |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 10 | 355.23 | 3552.3
287 | 06.01.2.051 | 4324000545 | СТАКАН ФАРФОРОВЫЙ С НОСИКОМ № 6-600 МЛ |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 10 | 111.3 | 1113
288 | 06.01.2.051 | 4324000547 | ТРУБКА ВАКУУМНАЯ РЕЗИНОВАЯ (ВНУТР. D-10 ММ, ТОЛЩ. СТЕНКИ 3,0 ММ) |  | ГОСТ 3399-76 | кг | 10 | 766.1 | 7661
289 | 06.01.2.200 | 4324000551 | ПЕРЕНОСКА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ БУТЫЛОК ( 1 Л СТЕКЛЯННЫХ) ПОЛИПРОПИЛЕН (ГОФРА) | Двойной открытый максимальный зазор 15 мм | ТУ 2293-001-72413222-2004 или эквивалент | шт | 10 | 1531.17 | 15311.7
290 | 06.01.2.051 | 4324000552 | ЗАЖИМ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ ТИТРОВАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПП | Изготовлен из полипропилена (химически стойкого материала) | ТУ 2293-001-72413222-2004 или эквивалент | шт | 5 | 557.47 | 2787.35
291 | 06.01.2.051 | 4324000568 | ШПАТЕЛЬ-ЛОЖЕЧКА (УЗКИЙ) ПП | Изготовлена из полипропилена (химически и термостойкого материала) | ТУ 2293-001-72413222-2004 или эквивалент | шт | 2 | 27.8 | 55.6
292 | 06.01.2.051 | 4324000574 | КОМПЛЕКТ СИТ КП-109 ДЛЯ ГРУНТОВ, Ø ОБЕЧАЙКИ 300 ММ, h-50 ММ, РАЗМЕР ЯЧЕЕК: 0,14; 0,315; 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 7 |  | ГОСТ 8269-76 | компл | 2 | 17961 | 35922
293 | 06.01.2.051 | 4324000575 | КОМПЛЕКТ СИТ КП-131 ДЛЯ ГРУНТОВ, Ø ОБЕЧАЙКИ 300 ММ, h-50 ММ, РАЗМЕР ЯЧЕЕК: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 |  | ГОСТ 8269-76 | компл | 4 | 11835.27 | 47341.08
294 | 06.01.2.051 | 4324000620 | НАБОР СИТ ЛАБОРАТОРНЫХ КП 109 (СИТО С30С 19 ШТ, ПОДДОН, КРЫШКА) |  | ГОСТ 8269.0-97 | шт | 1 | 20885.33 | 20885.33
295 | 06.01.2.051 | 4324160001 | ЦИЛИНДР 10МЛ С НОСИКОМ НА СТЕКЛЯННОЙ ОСНОВЕ, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 0,2 МЛ, 2 КЛАСС ТОЧНОСТИ |  | ГОСТ 1770-74 | шт | 10 | 90.97 | 909.7
296 | 06.01.2.051 | 4324170002 | ДОЗАТОРЫ 2 МЛ |  | ГОСТ 6859-71 | шт | 5 | 528.6 | 2643
297 | 06.01.2.051 | 4324170003 | ДОЗАТОРЫ 5 МЛ |  | ГОСТ 6859-70 | шт | 5 | 528.6 | 2643
298 | 06.01.2.051 | 4324170004 | ДОЗАТОРЫ 10 МЛ |  | ГОСТ 6859-69 | шт | 5 | 7657.97 | 38289.85
299 | 06.01.2.051 | 4324590003 | ХОЛОДИЛЬНИК ЛИБИХА (С ПРЯМОЙ ТРУБКОЙ) |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 2 | 417.3 | 834.6
300 | 06.01.2.051 | 4326120001 | КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ БЕЗ ШЛИФА КН-250 |  | ГОСТ 25336-82 | шт | 50 | 66.33 | 3316.5
301 | 06.01.2.051 | 4327180001 | ПАЛОЧКИ СТЕКЛЯННЫЕ 200ММ | Палочка стеклянная используется для перемешивания химических растворов. | или эквивалент | шт | 40 | 69.57 | 2782.8
302 | 06.01.2.051 | 4327180004 | СТЕКЛО ЧАСОВОЕ ДИАМЕТР 90ММ КАТ.№170\11 |  | ГОСТ 14183-78 | шт | 14 | 60.97 | 853.58
303 | 06.01.2.051 | 4328120001 | ЧАШИ ВЫПАРИТЕЛЬНЫЕ (ФАРФОР) № 3, Ф 97ММ, h 35ММ, V 100ММ |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 10 | 58.87 | 588.7
304 | 06.01.2.051 | 4328130001 | ЛОЖКА ФАРФОРОВАЯ № 1 120ММ |  | ГОСТ 9147-67 | шт | 6 | 69.57 | 417.42
305 | 06.01.2.051 | 4328130007 | СТУПКА №5(180ММ) |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 2 | 174.43 | 348.86
306 | 06.01.2.051 | 4328140001 | ТИГЛИ ФАРФОРОВЫЕ С КРЫШКАМИ №4 |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 24 | 27.8 | 667.2
307 | 06.01.2.051 | 4328140002 | ТИГЛИ ФАРФОРОВЫЕ НИЗКИЙ №5 50МЛ 55*42ММ |  | ГОСТ 9147-80 | шт | 24 | 35.33 | 847.92
308 | 06.01.2.051 | 4328140003 | ТРУБКИ ТХ-UO-100 |  | ГОСТ 9964-71 | шт | 10 | 139.1 | 1391
309 | 06.01.2.051 | 5931220001 | КЮВЕТА ДЛЯ ФОТОКОЛОРИМЕТРА КВАРЦЕВАЯ ДЛИНА 10 ММ, ВЫСОТА 37 ММ, ШИРИНА 24 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 М |  | ГОСТ 20903-75 | шт | 6 | 1030.43 | 6182.58
Итого: | [8 empty] | 2813768.59
НДС 18%: | [8 empty] | 506478.36
Всего: | [8 empty] | 3320246.95
Итого с учетом НДС: 3320246 (три миллиона триста двадцать тысяч двести сорок шесть) руб. 95 коп., в т.ч. НДС: 506478 руб. 36 коп.
2. Поставка производится путем доставки ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
3. Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта).
6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10%
7. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89,
ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
| От Покупателя | [6 empty] | От Поставщика
ОАО "ППГХО"
Генеральный директор
|  | Шурыгин С.В. | [5 empty] | _________________ /___________/
| М.П. "___" ____________20__г. | [6 empty] | М.П. "___" ____________20__г.