- Техническое задание

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Ед. изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубка изоляционная Типа K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент. | Толщина изоляции 25х108, L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. Защита от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, воздействия агрессивных сред. | п.м. | 12 |
|  | Трубка изоляционная Типа K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент | Толщина изоляции 25х76, L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. Защита от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, воздействия агрессивных сред. | п.м. | 50 |
|  | Трубка изоляционная Типа K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент | Толщина изоляции 25х35, L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. Защита от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, воздействия агрессивных сред. | п.м. | 4 |
|  | Трубка изоляционная Типа K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент | Толщина изоляции 25х28, L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. Защита от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, воздействия агрессивных сред. | п.м. | 4 |
|  | Трубка изоляционная Типа K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент | Толщина изоляции 25х22, L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. Защита от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, воздействия агрессивных сред. | п.м. | 4 |
|  | Угол Типа К90, K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент. | Толщина изоляции 25х76. L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. С сегментом 90 градусов с гибким краем стандартных размеров. Устанавливаются поверх теплоизоляции, обеспечивают защиту от механических повреждений. | шт. | 7 |
|  | Угол Типа К90, K-FLEX ST AL CLAD или эквивалент. | Толщина изоляции 25х108. L=2000 (6 шт.). Покрытие: многослойный материал из полипропилена толщиной 270 мкм, алюминиевая фольга толщиной 9 мкм и ПЭТФ пленка толщиной 19 мкм. С сегментом 90 градусов с гибким краем стандартных размеров. Устанавливаются поверх теплоизоляции, обеспечивают защиту от механических повреждений. | шт. | 8 |
|  | Лента самоклеющаяся армированная алюминиевая. Типа K-FLEX AD AL CLAD или эквивалент. | b=50 мм. L=2000 (6 шт.) Изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для склейки швов изделий. | м. | 100 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов); изготовлен не ранее 2014г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).