
ДОГОВОР № ______________

г. Москва





 « ____»  _____________201__г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице заместителя Директора - Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании Доверенности от 12.07.2013 №Д-176-13, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее ‑ Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по __________________________________________________________согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, в порядке и сроки, установленные Договором и Календарным планом (Приложение №2).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами или с помощью субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта, указанного в Техническом задании.
1.4. Основанием для заключения Договора является: Протокол закупочной комиссии от __ ________2013 №___________ (в соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом»)
2. права и Обязанности сторон
2.1.  Обязанности и права Подрядчика
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством и в сроки, в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с Техническим заданием и  действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. В случае, если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком. В случае невозможности и/или нецелесообразности замены материалов и/или оборудования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать разницу в стоимости заявленных материалов и/или оборудования и фактически использованных из причитающегося Подрядчику вознаграждения либо направить Подрядчику требование о возмещении такой разницы. Такое требование Подрядчик обязан исполнить в течение (5)пяти рабочих дней с момента его получения.
2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.

2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.1.6. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.
2.1.7. Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые документы, перечисленные в Техническом задании. В случае отсутствия необходимых для выполнения работ документов Договор считается незаключенным.
2.1.8. Подрядчик обязан провести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ (в том числе скрытых), конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика. В случае если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования или произведет, но без уведомления Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести/повторно произвести необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования с участием представителей Заказчика, в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. В случае если Подрядчик не произведет необходимые испытания и освидетельствования, выполненных Работ, конструкций, систем и оборудования, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика.
2.1.9. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком, данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.
2.1.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 
2.1.11. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства и требования режима, действующего на территории Заказчика.

2.1.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика либо третьих лиц, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.
2.1.13. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
2.2.   Обязанности и права Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания Работ (этапа Работ), принять их в порядке, предусмотренном Договором, или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.

2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №4).
2.2.3. Заказчик обязан ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах
2.2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно – хозяйственную деятельность.
2.2.5. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 

2.2.6. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 
2.2.7. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 
2.2.8. Заказчик в любое время вправе приостановить выполнение Работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении Работ в письменной форме направляется Подрядчику за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления Работ.
2.2.9. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК выполнения И СДАЧИ-ПРИЕМКИ работ
3.1. Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом. Необходимость подготовки сметы, состав и содержание технической документации, необходимых для выполнения Работ, а также порядок их подготовки и предоставления (кем предоставляется и в какой срок) определяется в Техническом задании.
3.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать Техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. При приемке Работ (этапа Работ) Заказчиком производится оценка качества Работ (этапа Работ). В случаях, когда Работы (этап Работ) выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.2. Подрядчик обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания Работ (этапа Работ) и готовности к сдаче-приемке Работ (этапа Работ).

3.3. Приемка Работ (этапа Работ) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ). 
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 
3.5. Работы (этап Работ) считаются принятыми после подписания отчетных документов по Работе (этапу Работ), указанных в Календарном плане.
3.6.  Работы в целом считаются принятыми после подписания Сторонами  Акта о приёмке  выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) последнего этапа Работ.
3.4. В случае непредоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в календарном плане и/или Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3)  Работы (этап Работ) считаются невыполненными до момента предоставления всех необходимых документов и Акта о приёмке выполненных Работ (по форме №КС-2), и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме №КС-3).
3.5. Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ (этапа Работ) считается дата подписания Акта о приёмке выполненных Работ (этапа Работ) (унифицированная форма №КС-2).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Работ (этапов Работ) (Цена Договора) и порядок оплаты указаны в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты.  
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.
4.3. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.
4.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане.
5.2. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе осуществить их приемку.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Срок гарантии на выполненные Работы определяется Техническим заданием.
6.2.  Гарантия качества результата Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.
6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ (этапа Работ) по Договору, а также иных сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1% (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за Работы.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается:
8.1.1. по соглашению Сторон;
8.1.2. в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания Работ (этапа Работ) более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в иных предусмотренных Договором случаях. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней письменно уведомляет Подрядчика о расторжении Договора, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора;
8.1.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Разрешение споров

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

9.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если Подрядчик входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 9.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 9.2:
9.2. 
Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе

11.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

11.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

11.4. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 11.1.-11.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

12.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату, и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания. 

12.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

12.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

12.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

12.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;

Приложение №3 – Соглашение о договорной цене и порядке оплаты;

Приложение №4 – Соглашение по охране труда;

Приложение №5 – Особые условия.
14. адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:



	Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, 

г. Москва,Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

К/с. №30101810400000000225

БИК 044525225

ОКАТО: 45286565000
	

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам 

______________________  С.Х. Уразов

МП
	ПОДРЯДЧИК:
_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


Приложение №1

к договору от «___» ________ 2013

№ _________________
	
	«Утверждаю»

	
	Заместитель Директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «    »                         2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ремонт помещений отдела фондов, библиотеки, музея Н.А. Доллежаля  корпуса № 4, ОАО НИКИЭТ.
Объем и характеристики выполняемых работ.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	Зал экспонатов

	3. 
	Демонтажные работы

	4. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,7524

	5. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,36

	6. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,7524

	7. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,7524

	8. 
	(Прим.) Демонтаж музейного экспоната (металл 3х3х0,5м)
	т
	0,24

	9. 
	Демонтаж решеток (21.3м2)
	т
	0,3195

	10. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	12,8632

	11. 
	Полы

	12. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,7524

	13. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	2,55816

	14. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,7524

	15. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	3,83724

	16. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,7524

	17. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0075

	18. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,353628

	19. 
	(Прим.) Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, толщина 10 мм, артикул цвета st 043; 072; 093
	м2
	76,7448

	20. 
	Добавляется при устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,7524

	21. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,158004

	22. 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ" (36м.п.*0.1м=3.6м2)
	100 м
	0,36

	23. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,00216

	24. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,01548

	25. 
	(Прим.) Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, толщина 10 мм, артикул цвета st 043; 072; 093 (раскрой плитки 1.02, 3.6*1.02=3.672м2)
	м2
	3,672

	26. 
	Стены

	27. 
	Устройство обшивки стен с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	1,342

	28. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,077836

	29. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,312686

	30. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,025498

	31. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	162,7846

	32. 
	(Прим.) Устройство ниш кессонных из гипсокартонных листов по оц.каркасу
	100 м2
	0,52

	33. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,027768

	34. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,22828

	35. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп, сечение 60х27х0,55 мм
	т
	0,17004

	36. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,01768

	37. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	56,16

	38. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,862

	39. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-27а, э-ва-27т
	т
	0,029792

	40. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,22344

	41. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	208,544

	42. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,862

	43. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-27а, э-ва-27т
	т
	0,02793

	44. 
	Потолки

	45. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,7524

	46. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип 'армстронг'
	компл.
	75,24

	47. 
	Плиты акустические "армстронг" (оазис)
	м2
	79,002

	48. 
	Электромонтажные работы

	49. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм
	100 м
	3,74

	50. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	м
	381,48

	51. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	шт.
	6,958139

	52. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	2,24

	53. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,22848

	54. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	1,5

	55. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,135926

	56. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02

	57. 
	Выкоючатель 2-клавишный
	шт.
	2

	58. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,1

	59. 
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	10

	60. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, с количеством ламп до 4
	100 шт.
	0,28

	61. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	28

	62. 
	Прочие работы

	63. 
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кв
	измерение
	10

	64. 
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токоприемник
	38

	65. 
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках указанных проектом
	точка
	1

	66. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 20 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 20 км
	т
	12,8632

	67. 
	Помещение №1 (30,1м2)

	68. 
	Демонтажные работы

	69. 
	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,301

	70. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,192

	71. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,301

	72. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,301

	73. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,301

	74. 
	Разборка перегородок из гипсовых плит
	100 м2
	0,05

	75. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,85

	76. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,96

	77. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,5

	78. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,088

	79. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,05

	80. 
	Демонтаж дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,4

	81. 
	Демонтаж дверных блоков антресольных
	10 шт.
	0,4

	82. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	11,22869

	83. 
	Полы

	84. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,301

	85. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	1,0234

	86. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,301

	87. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	1,5351

	88. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,301

	89. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	6,02

	90. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	253,442

	91. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,301

	92. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	253,442

	93. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,301

	94. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	м2
	31,304

	95. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,192

	96. 
	Плинтус грандекор ва
	м
	20,16

	97. 
	Стены

	98. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,96

	99. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	9,888

	100. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,96

	101. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	кг
	1795,2

	102. 
	Облицовка листами гкл стен при отделке под окраску - устройство выступающих частей рельефа поверхности стен
	100 м2
	0,11255

	103. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	11,81775

	104. 
	Клей 'перлфикс'
	т
	0,05

	105. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,11255

	106. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,000563

	107. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,8338

	108. 
	Молдинг 1.51.305
	м
	21,12

	109. 
	Молдинг 1.51.401
	м
	62,26

	110. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,67

	111. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,01943

	112. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,363

	113. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,028677

	114. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	кг
	22,869

	115. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	м2
	20,7

	116. 
	Декоративный состав "мокрый шелк" ("венецианская" штукатурка)
	м2
	20,7

	117. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	м2
	10

	118. 
	Декоративный состав "veneto" ("венецианская" штукатурка)
	м2
	10

	119. 
	Потолки

	120. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа гп-3 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,301

	121. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,016073

	122. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,132139

	123. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп-1-1, сечение 50х17х0,55 мм
	т
	0,098427

	124. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,010234

	125. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	32,508

	126. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,36

	127. 
	Потолочный карниз 1.50.144
	м
	18

	128. 
	Молдинг 1.51.321
	м
	18

	129. 
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,52675

	130. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,003292

	131. 
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,52675

	132. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,01949

	133. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	кг
	33,18525

	134. 
	Двери

	135. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,1

	136. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	шт.
	5

	137. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0375

	138. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	м3
	0,01575

	139. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0375

	140. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	м2
	3,75

	141. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,0375

	142. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,4

	143. 
	Блоки дверные шкафные
	шт.
	4

	144. 
	Установка дверных блоков антресольных
	10 шт.
	0,4

	145. 
	Блоки дверные антресольные
	шт.
	4

	146. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,52

	147. 
	Наличники встроенных шкафов
	м
	12

	148. 
	Помещение №2 (19м2)

	149. 
	Демонтажные работы

	150. 
	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,19

	151. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,121

	152. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,19

	153. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,19

	154. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,19

	155. 
	Разборка кирпичных перегородок
	м3
	2,8452

	156. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,7076

	157. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,79

	158. 
	Демонтаж кондиц.установки
	шт.
	1

	159. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	12,55

	160. 
	Полы

	161. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,19

	162. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,646

	163. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,19

	164. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,969

	165. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,19

	166. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	3,8

	167. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	159,98

	168. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,19

	169. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	159,98

	170. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,19

	171. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	м2
	19,76

	172. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,121

	173. 
	Плинтус грандекор ва
	м
	12,705

	174. 
	Стены

	175. 
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,2535

	176. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 4 мм
	т
	0,022815

	177. 
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	1,2675

	178. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка м-150
	т
	1,020338

	179. 
	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг - укладка перемычки
	т
	0,035

	180. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,035

	181. 
	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. за два раза - окраска перемычки
	100 м2
	0,01

	182. 
	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка для работ по металлу
	т
	0,000246

	183. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6817

	184. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	7,02151

	185. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,6817

	186. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	кг
	1274,779

	187. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,297

	188. 
	Молдинг 1.51.401
	м
	29,7

	189. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,5527

	190. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,016028

	191. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,5527

	192. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,043663

	193. 
	Потолки

	194. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа гп-3 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,19

	195. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,010146

	196. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,08341

	197. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп-1-1, сечение 50х17х0,55 мм
	т
	0,06213

	198. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,00646

	199. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	20,52

	200. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса,фризы, капли ) высотой до 250 мм
	100 м
	0,2624

	201. 
	Потолочный карниз 1.50.111
	м
	26,5024

	202. 
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,3325

	203. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,002078

	204. 
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,3325

	205. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,012303

	206. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	кг
	20,9475

	207. 
	Двери

	208. 
	Установка дверных блоков шкафных
	10 шт.
	0,4

	209. 
	Блоки дверные шкафные
	шт.
	4

	210. 
	Установка дверных блоков антресольных
	10 шт.
	0,4

	211. 
	Блоки дверные антресольные
	шт.
	4

	212. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,0821

	213. 
	Наличники встроенных шкафов
	м
	1,894615

	214. 
	Помещение №3 (59м2)

	215. 
	Демонтажные работы

	216. 
	(Прим.) Разборка подвесного потолка
	100 м2
	0,59

	217. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,317

	218. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,59

	219. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,59

	220. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,59

	221. 
	(Прим.) Разборка облицовки стен из гкл
	100 м2
	0,94

	222. 
	(Прим.) Разборка перегородки у окна
	100 м2
	0,11

	223. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,71

	224. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,3

	225. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,08

	226. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	227. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	16,69

	228. 
	Полы

	229. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,59

	230. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	2,006

	231. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,59

	232. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	3,009

	233. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,59

	234. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	11,8

	235. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	496,78

	236. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,59

	237. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	496,78

	238. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,59

	239. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	м2
	61,36

	240. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,3309

	241. 
	Плинтус грандекор ва
	м
	34,7445

	242. 
	Потолки

	243. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа гп-3 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,59

	244. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,031506

	245. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,25901

	246. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пп-1-1, сечение 50х17х0,55 мм
	т
	0,19293

	247. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,02006

	248. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	63,72

	249. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,6838

	250. 
	Молдинг 1.51.305
	м
	34,19

	251. 
	Молдинг 1.51.401
	м
	34,19

	252. 
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса,фризы, капли ) высотой до 250 мм
	100 м
	0,18

	253. 
	Потолочный карниз 1.50.177
	м
	18,18

	254. 
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	1,0325

	255. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,006453

	256. 
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	1,0325

	257. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,038203

	258. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	кг
	65,0475

	259. 
	(Прим.) Устновка художественного витража- камуфляжа освещения
	100 м2
	0,195

	260. 
	Витраж художественный
	шт.
	1

	261. 
	Стены

	262. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку) - зашивка стены к-л в плоскость выступа
	100 м2
	0,361

	263. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,020938

	264. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,084113

	265. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,006859

	266. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	43,7893

	267. 
	Устройство арочного сектора перед остеклением
	100 м2
	0,072

	268. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,005688

	269. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,017352

	270. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,001368

	271. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	16,488

	272. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	0,3708

	273. 
	Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом
	100 м2
	0,505

	274. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	61,2565

	275. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,505

	276. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,002525

	277. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,71

	278. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	7,313

	279. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,71

	280. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	кг
	1327,7

	281. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	1,3157

	282. 
	Молдинг 1.50.257
	м
	5,9

	283. 
	Молдинг 1.51.305
	м
	21,8

	284. 
	Молдинг 1.51.401
	м
	103,87

	285. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,9

	286. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,0261

	287. 
	Установка на колоннах гипсовых штучных капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой мм, до 500
	шт.
	4

	288. 
	Установка на колоннах гипсовых штучных баз гладких прямоугольных или круглых высотой мм, до 500
	шт.
	4

	289. 
	(Прим.) Установка пилястр
	100 м
	0,094

	290. 
	Колонна в сборе
	шт.
	4

	291. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен (тяги, колонны, предоконное пространство)
	100 м2
	0,244

	292. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,019276

	293. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	кг
	15,372

	294. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	м2
	26,5

	295. 
	Декоративный состав "мокрый шелк" ("венецианская" штукатурка)
	м2
	26,5

	296. 
	Нанесение декоративного состава на участки стен ("венецианская" штукатурка)
	м2
	39,1

	297. 
	Декоративный состав "veneto" ("венецианская" штукатурка)
	м2
	39,1

	298. 
	Окна

	299. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,03

	300. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,055

	301. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0,154

	302. 
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	303. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двух- и трехстворчатые площадь проема, м2, более 2
	100 м2
	0,154

	304. 
	Лента самоклеющаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая для наружного слоя монтажного шва 'викар', марка лт(д), ширина 100 мм
	м
	8,855

	305. 
	Лента самоклеющаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва 'викар', марка лт (о), ширина 100 мм
	м
	38,269

	306. 
	Блоки оконные из профиля пвх, ик-стекло, стеклопакеты с аргоном, ограничители проветривания, москитные сетки
	м2
	15,4

	307. 
	Лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная псул 20/6
	м
	24,255

	308. 
	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0,51 м
	100 м
	0,055

	309. 
	Доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х600х6000 мм
	м
	5,5

	310. 
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм
	шт.
	2

	311. 
	Установка сливов
	100 м
	0,055

	312. 
	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	м2
	5,61

	313. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,5466

	314. 
	Двери

	315. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,12

	316. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	шт.
	4

	317. 
	Блок дверной купэ в комплекте с фурнитуро
	шт.
	2

	318. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,075

	319. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	м3
	0,0315

	320. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,075

	321. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	м2
	7,5

	322. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,075

	323. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,4

	324. 
	Помещение №4 (19м2)

	325. 
	Демонтажные работы

	326. 
	(Прим.) Разборка подвесного потолка гкл
	100 м2
	0,19

	327. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2259

	328. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,19

	329. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,19

	330. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,19

	331. 
	(Прим.) Разборка облицовки стен из гкл
	100 м2
	0,805

	332. 
	Разборка кирпичных перегородок
	м3
	8,25664

	333. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,47239

	334. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,3

	335. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,058

	336. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	337. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	24,76

	338. 
	Полы

	339. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,19

	340. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,646

	341. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,19

	342. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,969

	343. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,19

	344. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	3,8

	345. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	159,98

	346. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,19

	347. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	159,98

	348. 
	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из вспененных листовых и рулонных материалов на клее под ковровые покрытия
	100 м2
	0,19

	349. 
	Клей акриловый универсальный, водостойкий
	л
	5,871

	350. 
	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм
	м2
	19,57

	351. 
	Покрытие полов мягкими коврами по готовому основанию без галтелей или плинтусов насухо
	100 м2
	0,19

	352. 
	Ковровое покрытие
	м2
	19,95

	353. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,16

	354. 
	Плинтус грандекор ва
	м
	16,8

	355. 
	Стены

	356. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,21

	357. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,01659

	358. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,05061

	359. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,00399

	360. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	48,09

	361. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	1,0815

	362. 
	Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом
	100 м2
	0,42

	363. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	50,946

	364. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,36

	365. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	3,708

	366. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,36

	367. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	кг
	673,2

	368. 
	Облицовка листами гкл стен при отделке под окраску - устройство выступающих частей рельефа поверхности стен
	100 м2
	0,055

	369. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	5,775

	370. 
	Клей 'перлфикс'
	т
	0,024434

	371. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,055

	372. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,000275

	373. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,414

	374. 
	Карниз 1.50.144
	м
	8

	375. 
	Молдинг 1.51.401
	м
	25,4

	376. 
	Молдинг1.50.258
	м
	8

	377. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,172

	378. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,004988

	379. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,172

	380. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,013588

	381. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства колерованная
	кг
	10,836

	382. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,06

	383. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	м3
	0,0252

	384. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - подоснова под ткань
	100 м2
	0,06

	385. 
	Панели отделочные из дсп, марка пко, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2
	м2
	6,3

	386. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,06

	387. 
	(Прим.) Монтаж прокладки из свпененного материала под тканевую обивку
	100 м2
	0,06

	388. 
	Материал рулонный из вспененного пенополиэтилена, 'изолон', марка ппэ нр 3010, толщина 10 мм
	м2
	6,18

	389. 
	Оклейка тканями стен
	100 м2
	0,06

	390. 
	Ткань декоративная износостойкая интерьерная (англ.)
	м2
	6,3

	391. 
	Установка раскладок из дерева твердолиственных пород по дереву (без отделки)
	100 м
	0,276

	392. 
	Раскладка grandecor
	м
	30,36

	393. 
	(Прим.) Установка декоративной доски-парапета
	100 м2
	0,04

	394. 
	Накладная доска grandecor
	м
	7,5

	395. 
	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны мм, до 250 - облицовка стен декоративным камнем (23смх7см)
	100 м2
	0,339

	396. 
	Камень декоративный 23смх7см (толщина не менее 14мм)
	м2
	33,9

	397. 
	Клей для укладки камня
	кг
	169,5

	398. 
	Затирка для швов
	кг
	13,56

	399. 
	Потолки

	400. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа гп-4 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,19

	401. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,01178

	402. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,0437

	403. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	20,52

	404. 
	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм
	100 м
	0,2

	405. 
	Потолочный карниз 1.50.144
	м
	20

	406. 
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,332

	407. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,002075

	408. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,332

	409. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,012284

	410. 
	Краска водно-дисперсионная ипортного производства супербелая
	кг
	20,916

	411. 
	Двери

	412. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,04

	413. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	шт.
	2

	414. 
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0605

	415. 
	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 40-60 мм
	м3
	0,02541

	416. 
	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов - облицовка откоса тамбура
	100 м2
	0,0605

	417. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	м2
	6,05

	418. 
	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях
	100 м2
	0,0605

	419. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,2

	420. 
	Помещение №5 (9,5м2)

	421. 
	Демонтажные работы

	422. 
	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,095

	423. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,14

	424. 
	Разборка покрытий из ковролина
	100 м2
	0,095

	425. 
	Разборка покрытий из штучного паркета на мастике
	100 м2
	0,095

	426. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,095

	427. 
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2
	0,49

	428. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,49

	429. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	1,6079

	430. 
	Полы

	431. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,095

	432. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,323

	433. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,095

	434. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,4845

	435. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,095

	436. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	1,9

	437. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	79,99

	438. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,095

	439. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	79,99

	440. 
	Устройство покрытий из досок паркетных
	100 м2
	0,056

	441. 
	Доска паркетная дуб ванилла
	м2
	5,824

	442. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,039

	443. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0

	444. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,01833

	445. 
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, толщина 10мм
	м2
	3,978

	446. 
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,14

	447. 
	Плинтус грандекор ва
	м
	14,7

	448. 
	Стены

	449. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5131

	450. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	5,28493

	451. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,5131

	452. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	кг
	959,497

	453. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,4219

	454. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,012235

	455. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,4219

	456. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,03333

	457. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,02658

	458. 
	Потолки

	459. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа гп-4 (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,095

	460. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,00589

	461. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,02185

	462. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	10,26

	463. 
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (кессонный потолок, техчасть, п.2.31, К=1.75)
	100 м2
	0,1663

	464. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,001039

	465. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,1663

	466. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,006153

	467. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,010477

	468. 
	Помещение №6 (Санузел 6м2)

	469. 
	Демонтажные работы

	470. 
	(Прим.) Разборка подвесного потолка гкл
	100 м2
	0,06

	471. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,06

	472. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм (толщина по факту 60мм, к=2)
	100 м2
	0,06

	473. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,32

	474. 
	Разборка кирпичных перегородок
	м3
	0,7896

	475. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2
	100 м2
	0,3492

	476. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,2

	477. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,028

	478. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	479. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	5,717

	480. 
	Полы

	481. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,06

	482. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,204

	483. 
	Добавляется до 5см на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 к=6
	100 м2
	0,06

	484. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,306

	485. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,020196

	486. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 5 мм
	т
	0,020196

	487. 
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2
	0,06

	488. 
	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий, марка 'техноэласт экп'
	м2
	6,72

	489. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,06

	490. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	1,2

	491. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	50,52

	492. 
	Добавляется до 10мм на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,06

	493. 
	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными добавками, самовыравнивающиеся, марка 200 (ветонит 3000)
	кг
	50,52

	494. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,06

	495. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0006

	496. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,0282

	497. 
	Плитка керамическая напольная vg4
	м2
	6,12

	498. 
	Стены

	499. 
	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,02

	500. 
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс вр-i, диаметр 4 мм
	т
	0,0018

	501. 
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0,1

	502. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка м-150
	т
	0,0805

	503. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3671

	504. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	3,78113

	505. 
	Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону внутри зданий (толщина 22мм)
	100 м2
	0,3671

	506. 
	Смесь штукаутрная с гипсовыми добавками "ротбанд" knauff
	кг
	686,477

	507. 
	Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,073

	508. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,002117

	509. 
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,073

	510. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,005767

	511. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,004599

	512. 
	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону
	100 м2
	0,294

	513. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,011172

	514. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,11025

	515. 
	Vintage - беж.
	м2
	10

	516. 
	Vintage - vgg
	м2
	14

	517. 
	Vintage - vg
	шт.
	45

	518. 
	Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на клее из сухих смесей
	100 м
	0,24

	519. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,000912

	520. 
	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,004656

	521. 
	Vintage - бордюр
	шт.
	120

	522. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,41

	523. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	43,05

	524. 
	Двери

	525. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,014

	526. 
	Блок дверной mario rioli в комплекте с фурнитурой, наличником
	шт.
	1

	527. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	528. 
	Система кондиционирования

	529. 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/ЧАС, ДО 10 - установка внешнего блока
	шт.
	3

	530. 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА - установка внутреннего блока
	шт.
	3

	531. 
	Сплит-система 1 (внешний блок + внутренний блок+крепеж)
	шт.
	2

	532. 
	Сплит-система 2 (внешний блок + внутренний блок + крепеж)
	шт.
	1

	533. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2
	100 м
	0,75

	534. 
	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ - проклдка трасс до новой точки монтажа блока
	10 м
	3

	535. 
	Трубка медная 3/8
	м.п.
	15

	536. 
	Трубка медная 5/8
	м.п.
	15

	537. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками
	10 м
	3

	538. 
	Теплоизоляция 3/8
	м
	15

	539. 
	Теплоизоляция 5/8
	м
	15

	540. 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,24

	541. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	м
	24

	542. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	0,3

	543. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 1000 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,015

	544. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 5х1,5
	км
	0,015

	545. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50 - дренаж
	100 м
	0,21

	546. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	20,958

	547. 
	Кондиционер местный автономный - пнр (подготовительные работы, закачка фреона, запуск, проверка режимов работы)
	кондиционер
	3

	548. 
	Санитарно-технические работы

	549. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,01

	550. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,01

	551. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм
	100 м
	0,04

	552. 
	Демонтаж вентиля
	100 шт.
	0,03

	553. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0,02

	554. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,06

	555. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм, до 50
	100 м
	0,04

	556. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм
	м
	3,992

	557. 
	Прокладка трубопроводов канализации из пвх труб диаметром, мм 100 - 150
	100 м
	0,06

	558. 
	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм
	м
	5,988

	559. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из сшитого полиэтилена с изготовлением узлов в построечных условиях наружным диаметром до, мм: 16
	100 м
	0,1

	560. 
	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм
	м
	0,5

	561. 
	Пластина монтажная из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, тип 75/150
	шт.
	4

	562. 
	Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр 16 мм
	м
	10

	563. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 15 мм
	шт.
	5

	564. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм 15
	шт.
	3

	565. 
	Кран шаровой латунный полнопроходной techno-a (аналог v665), т макс.=120°с, р=1,6 мпа, диаметр 15 мм
	шт.
	3

	566. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	1

	567. 
	Унитаз импортного производства (в комплекте со стульчаком)
	компл.
	1

	568. 
	Фановый выпуск гофр.100мм
	шт.
	1

	569. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	1

	570. 
	Смеситель импортного производства
	шт.
	1

	571. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый малый ксм, длина 235 мм
	шт.
	2

	572. 
	Сифоны бутылочные
	шт.
	1

	573. 
	Умывальник керамический импортного производства
	шт.
	1

	574. 
	Электромонтажные работы

	575. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2
	100 м
	9,783

	576. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм
	100 м
	3,366

	577. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	м
	343,332

	578. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	шт.
	5,610001

	579. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 27 мм
	100 м
	8,1

	580. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 20 мм
	м
	826,2

	581. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	шт.
	13,5

	582. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3,366

	583. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	0,343332

	584. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	8,1

	585. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,733998

	586. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х4
	км
	0,092

	587. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18

	588. 
	Выкоючатель 1-клавишный
	шт.
	18

	589. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	590. 
	Выкоючатель 2-клавишный
	шт.
	1

	591. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,1

	592. 
	Светильник накладной
	шт.
	10

	593. 
	Светильники для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	шт.
	2

	594. 
	Люстра
	шт.
	2

	595. 
	Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый
	100 шт.
	0,02

	596. 
	Подсветка картин
	шт.
	2

	597. 
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0,66

	598. 
	Светильник точечный
	шт.
	66

	599. 
	Линейный светодиодный осветительный прибор
	шт.
	2

	600. 
	Световая лента led eco 1 в комплекте с коннекторами, драйверами, крепежом
	шт.
	1

	601. 
	Световая лента led eco 2 в комплекте с коннекторами, драйверами, крепежом
	шт.
	1

	602. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,59

	603. 
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	59

	604. 
	Трубы гофрированные поливинилхлоридные, прокладываемые в труднодоступных местах с усиленным креплением накладными скобами и установкой соединительных коробок, по железобетонным стенам и потолкам, диаметром до 16 мм
	100 м
	3,2

	605. 
	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм
	м
	326,4

	606. 
	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип у995у3, размеры 165х165х101 мм
	шт.
	5,333334

	607. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	3,2

	608. 
	Кабель тв
	м
	75

	609. 
	Кабель интеренет
	м
	195

	610. 
	Кабель телефон
	м
	50

	611. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18

	612. 
	Розетка rj-45
	шт.
	13

	613. 
	Розетка тв
	шт.
	3

	614. 
	Розетка телефон
	шт.
	2

	615. 
	Прочие работы

	616. 
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кв
	измерение
	19

	617. 
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токоприемник
	171

	618. 
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измерение
	96

	619. 
	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках указанных проектом
	точка
	18

	620. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 20 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 20 км
	т
	71,105

	621. 
	Библиотека

	622. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0,974

	623. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	107,2

	624. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,069154

	625. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0238

	626. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,00138

	627. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,005545

	628. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,000452

	629. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	2,88694

	630. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,163

	631. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	11,9789

	632. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	1,1163

	633. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,017861

	634. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	133,956

	635. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	125,0256

	636. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	1,1163

	637. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,016745

	638. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,04

	639. 
	(Прим.) Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х200 мм
	шт.
	4

	640. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,3246

	641. 
	Устройство покрытий из рулонного линолеума высокой износостойкости на клее со сваркой стыков
	100 м2
	0,974

	642. 
	Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий 'полином-101'
	кг
	35,1127

	643. 
	Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости, класс 34/43, истираемость 110 (86) мкм (р), группа горючести г1, толщина 2 мм
	м2
	104,218

	644. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,3246

	645. 
	Клей мастика (резиновый), кн-2
	кг
	1,67169

	646. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	32,7846

	647. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,104

	648. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,024

	649. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	650. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,024

	651. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	652. 
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,4

	653. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,104

	654. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,648

	655. 
	Помещение №2

	656. 
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0,613

	657. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	67,46776

	658. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,043523

	659. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,08

	660. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,00464

	661. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,01864

	662. 
	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пу-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм
	т
	0,00152

	663. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	9,704

	664. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,8963

	665. 
	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка 'бетоконтакт'
	кг
	9,23189

	666. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,8963

	667. 
	Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка вд-био
	т
	0,014341

	668. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	107,556

	669. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	100,3856

	670. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,8963

	671. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,013445

	672. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,003

	673. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,04

	674. 
	(Прим.) Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х200 мм
	шт.
	4

	675. 
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,2432

	676. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,631

	677. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	64,6775

	678. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2432

	679. 
	Клей мастика (резиновый), кн-2
	кг
	1,25248

	680. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	24,5632

	681. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,4

	682. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,4

	683. 
	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, дпм 02/60, размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками
	шт.
	1

	684. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,141

	685. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	15,792

	686. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	687. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	688. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	1,8

	689. 
	Установка рейки-добора
	шт.
	1

	690. 
	Панели отделочные из дсп, размеры 10х200х2000 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком
	м2
	1,04

	691. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,32


1. Технические и функциональные характеристики Работ:

Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов осуществляется Подрядчиком.

Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.
2. Требования к качеству Работы:

Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.
Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
3. Требования к безопасности Работы:

Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;

· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура.
4. Требования к объему технической документации:

Смета на ремонтные работы составляется Заказчиком по сборникам ТСН-2001 и предоставляется Подрядчику на стадии подписания договора, с применением  понижающего коэффициента.

Смета является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
5. Дополнительные условия:

Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС.
Подрядчик может выполнять Работы по Договору только в рабочие дни, с 8.30 до 18.00. часов по московскому времени. Производство Работ Подрядчиком в выходные и праздничные дни должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.

Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. Нахождение персонала Подрядчика на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.
6. Место выполнения Работ:
Адрес: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 корпус 4.

7. Требования к Подрядчику:

На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.

Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.

Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

8. Сроки выполнения работ по договору:

начало работ с момента подписания договора, при условии подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта. В случае не подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта до указанной даты начала работ, сроки начала и окончания работ переносятся соразмерно сроку задержки в подписании Акта приема-передачи Объекта.
Максимальный срок проведения работ: 63 рабочих дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта
Начальник РСО                                                 ____________________ В.Н. Кистенев 
ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам 

______________________  С.Х. Уразов

МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


Приложение № 2
к  договору № _________

от « ___» _______201_г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«______________________________________________»

	№

этапа
	Наименование этапа
	Цена

(руб.)
	Срок исполнения 
	Результаты работ, отчетность

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


	Исполнитель/Подрядчик 

(выбрать нужное)
	Заказчик


	
	

	_________________ 
	_________________ 

	МП
	МП


Согласовано

_____________

МП

Приложение № 3 

к Договору № _______________

от «____» _____________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), (далее – Заказчик), в лице заместителя Директора - Генерального конструктора по общим вопросам Уразова Сабита Хамитовича, действующего на основании Доверенности от 12.07.2013 №Д-176-13, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. О величине цены Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек. 

2.
О порядке оплаты по договору:

2.1.
Оплата по Договору производится Заказчиком по факту выполнения Работ (этапа работ) исходя из стоимости выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком этапа Работ в соответствии с Календарном планом, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) на этап Работ, по выставленным Подрядчиком счету и счету-фактуре.
Подрядчик несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

	СТОРОНА 1

___________________
	
	СТОРОНА 2
Заместитель Директора –

Генерального конструктора

по общим вопросам
__________________ С.Х. Уразов 


Приложение №4
к Договору №_____

от «__»_______.201_г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение , далее «Соглашение», о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется:

 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.

 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.

 1.5. Перед началом работ:

 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.

 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:

       - охраны труда;

       - электробезопасности;

       - пожарной безопасности.

 1.6. Выполнять работы силами персонала:

       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;

       - имеющего соответствующую квалификацию;

       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.

 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.

 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.

1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.

1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.

1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.

1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.

1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.

1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).

1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.

2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.

2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.

2.4. Оформлять разрешения на производство работ.

2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.

2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.

2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.

2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.

2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

____________________________
	ПОДРЯДЧИК:
__________________________-
	


Приложение №5
к Договору №_____ 
от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 (Покупатель/Заказчик) 

ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	_______________________ В. А. Зубаков



