## Лист1
Приложение №1
к Договору поставки №099/12-03/_____ от ___.___.2012г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________2012 г.
к Договору поставки № 099/12-03/________от " "______2012 г.
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
| № п/п | Код ЕБК (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Номенклатурный номер Товара Покупателя (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Наименование ТМЦ | Технические характеристики | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество,сентяьрь | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.
| 1 |  |  | БУМАГА ДИАГРАММАНАЯ ДИСК Р2190 | Бумага диаграммная ГОСТ 7826-93 Реестровый № 2190 | ГОСТ 7826-93 | шт. | 5000 | 3.1999 | 16000
| 2 |  |  | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Cerabar T PMP 131-A1111A1T 0..16bar, 4..20mA | Датчик давления Cerabar T PMP 131-A1111A1T 0..16bar, 4..20mA | НД поставщика | шт. | 1 | 19817 | 19817
| 3 |  |  | ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭСП-01-14/7 | ЭСП-01-14/7 (рХ=7); МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КЛЮЧА ФТОРОПЛАСТА, НЕРЖАВЕЙКА, ИЗОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ЭСП-7 | ГОСТ 16287 | шт. | 5 | 1554.07 | 7770.35
| 4 |  |  | ЭЛЕКТРОД ЭХСВ-1 |  | НД поставщика | шт. | 5 | 5131.56 | 25657.8
| 5 |  |  | ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301, L=0,6М |  | ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14254-80 | шт. | 5 | 1692.2675 | 8461.35
| 6 |  |  | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КРТ-5 | Диапазоны давления от 0 до 0,25…100 МПа; Основная погрешность ±0,5; ±1%; Выходные сигналы: 4-20мА; 0-5мА; 0-5В; 0-10В; Потребляемая мощность - не более 1Вт/; Напряжение питания: 9,6-42; 16-42; 15-42В (точность измерения не зависит от изменений напряжения питания в указанных пределах); Сопротивление нагрузки: 0-1,5; 0-2; 1 и более; 2 и более кОм; Габариты: не более D=38х176мм; Масса не более 0,15кг; Защита корпуса - IP65; Температура измеряемой среды — от -45 до +110 °С; Температура окружающего воздуха — от -45 до +80 °С | ТУ 4212-174-00227459-99 | шт. | 5 | 3076.85 | 15384.25
| 7 |  |  | ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ДМ2005 |  | НД поставщика | шт. | 5 | 3076.85 | 15384.25
| 8 |  |  | Доводчик до дверей | DIPLOMAT 605A, ЦВЕТ БЕЛЫЙ |  | шт. | 1 | 1650 | 1650
| #REF! |  |  | Разделители мембранные РМ | Разделитель РМ, модель 5319, фторопласт | ТУ 25-05,2343-78 | шт. | 10 | 7149.03 | 71490.3
| Итого: | [8 empty] | 181615.3
| НДС 18%: | [8 empty] | 32690.754
| Всего: | [8 empty] | 214306.054
Итого с учетом НДС : 214 306,05 (двести четырнадцать тысяч триста шесть рублей) 05 коп в т.ч. НДС (18%): 32 690,75
2 .Оплата стоимости товара производится в течение 15 календарных дней после поставки товара при наличии оригиналов счет-фактуры и товарной накладной.
3. Способ доставки: Транспортом Поставщика до местонахождения Покупателя.
4.Срок поставки до: в течение 30 дней с момента подписания договора.
5. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
6. Объём ТМЦ, подлежащих поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки ± 10% (для материалов по удельным нормам)
Поставщик | Поставщик | [5 empty] | Покупатель
_____________________________ | _____________________________ | [5 empty] | ЗАО "Далур"
________________ /________________/ | ________________ /________________/ | [5 empty] | ________________ /А.А. Дементьев /
м.п | м.п | " "______________2012 г |  |  |  |  | м.п. " "_______________2012 г