                         Приложение № 1 к договору №

                         от    


Спецификация № 1
	Наименование

	Кол-во

шт.
	Цена

руб.
	Сумма

руб.

	Стенд  выходного/входного контроля подшипников «ПРОТОН-СПП-1»

В комплект поставки входит:

1. Ванна для расконсервации подшипников

2. Комплект нормативно-методиских указаний по проведению входного контроля подшипников.

Технические характеристики стенда: 
- Количество одновременно измеряемых подшипников  1

- Размерный диапазон измеряемых подшипников, мм:
Внутренний диаметр -7÷50

Наружный диаметр   -18÷120

Высота

    -7÷55

- Длительность измерительного цикла, с -      6÷15

- Обороты шпинделя-1800об/мин

- Осевая нагрузка, в висимости от требований технических условий контроля,Н (кгс)-


10÷120 (1,0÷12,0)

- Радиальная нагрузка от усилия измерительного датчика, Н (кгс)
до 0,08(0,008)

- Полосовые диапазоны контролируемых частот, Гц -       50…300          


300…1800 



1800….10000

- Вид привода – электро-пневмо-механический

-Установленная мощность,кВт- 0,5

- Рабочее давление в подводящей пневмосети, кг/см-3÷6

-Расход сжатого воздуха - 0,02м³/час

- Измерительная система «ПРОТОН-СПП-1» 




Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды, ºС
- 20(±5)

- Относительная влажность

воздуха при 20ºС - 65%(±15%)

- Атмосферное давление, мм-
 рт.ст.




            750(±30)


	1
	
	

	Итого без НДС:
	
	
	

	Итого НДС:
	
	
	

	Всего с НДС:
	
	
	


1.Срок поставки продукции: февраль 2011 года.

2.Настоящая спецификация № 1 является неотъемлемой частью договора                   №                        от

3.Упаковка, маркировка, транспортные расходы входят в стоимость договора. 
От Покупателя:                                                            От Поставщика:

______________В.Д.Герцог                                          _______________
М.П.                                                                                        М.П.

