Техническое задание 

на поставку кирпича керамического.
Применяемые в настоящем Техническом задании термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Кирпич керамический 
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки по прочности М100, средней плотности 2.0,морозостойкости F75

 КР-р-по 250×120×65 НФ/100/2,0/75 по
ГОСТ 530-2012 
	
	
	шт.
	72360
	в течение 10 календарных дней с даты заключения договора 
	Не менее 12 месяцев с момента поступления на склад покупателя


РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым выпуск не позднее 2014г.(не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товар должен иметь маркировку согласно требованиям ГОСТ 15150-90



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в т. числе ГОСТ 15150-90
. Товар   Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от во время транср,   доставки и погрузочно-разгрузочных работ.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику паспорт с руководством по монтажу/эксплуатации на русском языке, сертификаты на поставляемую продукцию, заверенные мокрой печатью поставщика. 




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется крытым автотранспортом. 

Поставщик обязан за свой счёт поставить товар по адресу:
 Нижегородская обл., г. Саров,  Шоссе  Южное,  дом  12,  строение  7. 

ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно- территориальном образовании».
Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. 
На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится согласно п.8 ГОСТ 530-2012


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать требованиям данного Технического задания, назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы на русском языке предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	КР-р-по 250×120×65 НФ/100/2,0/75
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки по прочности М100, средней плотности 2.0,морозостойкости F75



	
	
	

	
	
	


Директор МСУ-8                                                             В.М.Чухманов
