	Приложение №14
К договору №_______от_______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13

	

	на внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода (В1) зд.1.3 этаж.

	Основание:  3301-1А-ВК1.С

	Сметная стоимость:
	2.080
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.032
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.321
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.09
	4 717.22
	2 043.29
	425
	234
	184
	263
	23.6

	
	
	
	2 604.31
	271.76
	
	
	24
	20.1
	1.81

	
	Объем: 1.0+8.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(434.40=48.32*8.99) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC дl=15,0 мм, м
	8
	2.99
	
	24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,40*1,05;  М: =21,49/1,18/6.40*1,05

	

	3.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRCl=15 мм, м
	1
	2.99
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,40*1,05;  М: =21,49/1,18/6,40*1,05

	

	4.
	Е16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.02
	3 358.89
	1 259.51
	67
	41
	25
	207
	4.13

	
	
	
	2 048.51
	166.05
	
	
	3
	12.3
	0.25

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0588:[ М-(544.02=58.56*9.29) ]

	

	5.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC дl=25мм, м
	2
	5.19
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,403*1,05;  М: =37,34/1,18/6,40*1,05

	

	6.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.11
	151.53
	66.77
	17
	9
	7
	6.91
	0.76

	
	
	
	80.48
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8+1+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Данные фирмы. 

Cтоимость крана муфтового R910.1" Д=25мм ( типа  R910*025 ) (Giacomini), 
	4
	83.67
	
	335
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =601,80/1,18/6,40*1,05

	

	8.
	Данные фирмы. 

Cтоимость крана муфтового R910.1/2" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini), 
	10
	35.93
	
	359
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,42/1,18/6,40*1,05

	

	9.
	С301-1663 

Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	1
	38.39
	
	38
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 278
	284
	216
	
	28.5

	
	
	
	
	
	
	
	27
	
	2.06

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	694
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	694
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	584
	284
	216
	
	28.5

	
	
	
	
	
	
	
	27
	
	2.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	398
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 240
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 934
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	398
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	258
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	10.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	0.2
	559.46
	33.95
	112
	10
	7
	4.86
	0.97

	
	
	
	48.19
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]

	

	11.
	Данные фирмы. 

"Теплосила" Стоимость теплоизоляции АСЕ 13*35 ( Ду 25), м
	2.2
	7.51
	
	17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2.0*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =54,00/1,18/6,40*1,05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	129
	10
	7
	
	0.97

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	129
	10
	7
	
	0.97

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	17
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 10)
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	146
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	146
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 407
	294
	223
	
	29.5

	
	
	
	
	
	
	
	27
	
	2.06

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	823
	10
	7
	
	0.97

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	17
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 10)
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	840
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	584
	284
	216
	
	28.5

	
	
	
	
	
	
	
	27
	
	2.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	398
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	1 240
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 080
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	408
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	265
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

