Техническая часть
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сухих смесей.

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Brozex КС-13 Профи, 25 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	500
	279,26

	2
	Brozex Гипер Пласт М, 30 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	200
	201,78

	3
	Brozex ШС-36 Легкая штукатурка, 20 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	50
	121,07

	4
	Brozex ШС-32 Фасад, 25 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	200
	158,19

	5
	Brozex М-100, 25 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	100
	108,97

	6
	Brozex НП-41 ровнитель, 25 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	200
	160,62

	7
	Brozex КР финишный, 20 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	150
	181,60

	8
	Brozex ШС-33 Фасад; белый, 20 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	300
	251,82

	9
	Brozex ШС-35 Стандарт; белый, 20 кг, аналог или эквивалент
	ГОСТ 28013-98
	шт
	200
	203,39

	Итого без НДС:
	404 164,83

	Итого НДС:
	72 749,67

	Стоимость доставки с НДС:
	109 324,00

	Всего с НДС: 
	586 238,50


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: п.1-9
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): 
п.1 Brozex КС-13 Профи, 25 кг (Смесь для укладки керамической плитки и керамогранита)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Расход сухой смеси
	2,0-5,0 кг/кв.м.

	Расход воды на 1 кг. сухой смеси
	0,21 л/кг

	Открытое время
	20 мин.

	Время использования приготовленного раствора
	4 ч.

	Прочность сцепления раствора с основанием, 28 суток
	1,0 Н/мм2

	Предел прочности раствора при сжатии, 28 суток
	15 МПа

	Максимальный размер частиц
	0,63 мм


ГОСТ 28013-98
п.2 Brozex Гипер Пласт М, 30 кг (Штукатурная смесь на гипсовой основе для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
	Расход смеси при толщине слоя 10 мм
	9 кг/кв.м

	Расход воды на 1 кг. сухой смеси
	0,52 л

	Максимальный размер частиц
	1,2 мм

	Время использования приготовленного раствора
	50-60 мин

	Толщина слоя
при выравнивании стен
при выравнивание потолков
	 

5-20 мм
5-10 мм

	Предел прочности раствора при сжатии:
	2,5 МПа


ГОСТ 28013-98
п.3 Brozex ШС-36 Легкая штукатурка, 20 кг (Облегченная штукатурная смесь для наружных и внутренних работ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Расход смеси при толщине слоя 10 мм
	 13 кг/кв.м

	Расход воды на 1 кг сухой смеси
	 0,24 л

	Время использования приготовленного раствора
	 2 часа.

	Толщина слоя
	 5-20 мм

	Предел прочности раствора при сжатии через 28 суток
	 3,5 МПа

	Максимальный размер частиц
	 1,25 мм


ГОСТ 28013-98
п.4 Brozex ШС-32 Фасад, 25 кг (Штукатурная смесь для наружных и внутренних работ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Расход смеси при толщине слоя 10 мм
	15 кг/кв.м

	Расход воды на 1 кг смеси
	0,21 л/кг

	Максимальный размер частиц
	0,63 мм

	Подвижность растворной смеси
	9 см

	Время использования приготовленного раствора
	3ч

	Толщина одного слоя
при сплошном нанесении
при частичном выравнивании
	 

5-10 мм
до 25 мм

	Предел прочности раствора при сжатии, 28 сут
	10 МПа

	Морозостойкость
	F50


ГОСТ 28013-98
п.5 Brozex М-100, 25 кг (Штукатурная смесь для наружных и внутренних работ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Расход воды на 1 кг. сухой смеси
	0,23 л/кг

	Подвижность растворной смеси
	8-9 см

	Время использования приготовленного раствора
	2 ч

	Предел прочности раствора при сжатии, 28 суток
	10 МПа

	Максимальный размер частиц
	0,63 мм


ГОСТ 28013-98
п.6 Brozex НП-41 ровнитель, 25 кг (Смесь для выравнивания бетонных оснований пола, для внутренних работ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Толщина слоя
	5-40 мм

	Расход сухой смеси при толщине слоя 10 мм
	16-18 кг/кв.м

	Расход воды на 1 кг смеси
	0,14 л/кг

	Максимальный размер частиц
	2,5 мм

	Время использования приготовленного раствора
	30-40 мин

	Предел прочности раствора при сжатии, через 28 сут
	не менее 20МПа


ГОСТ 28013-98

п.7 Brozex КР финишный, 20 кг (шпаклевочная смесь для окончательной отделки стен)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	Цвет
	супербелый

	Расход смеси при толщине слоя 1 мм
	1,2 кг/кв.м

	Расход воды на 1 кг смеси
	0,36 л/кг

	Время использования приготовленного раствора
	24 ч

	Максимальная толщина одного слоя
при сплошном нанесении
при частичном выравнивании
	 

до 1 мм
до 2-х мм

	Время высыхания слоя толщиной 1 мм
	12-18 ч при t +20 °С

	Максимальный размер частиц наполнителя
	0,1 мм


ГОСТ 28013-98

п.8 Brozex ШС-33 Фасад; белый, 20 кг (Шпаклевочная смесь для наружных и внутренних работ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

· Цвет : белый, серый
· Расход смеси при толщине слоя 1 мм: 1,5 кг/кв.м
· Расход воды на 1 кг смеси: 0,25 л/кг
· Время использования приготовленного раствора: 4 ч
· Максимальная толщина одного слоя: при сплошном нанесении до 1,5 мм
ГОСТ 28013-98

п.9 Brozex ШС-35 Стандарт; белый, 20 кг (Шпаклёвочная смесь для внутренних работ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

· Цвет : белый, серый
· Расход смеси при толщине слоя 1 мм: 1,5 кг/кв.м
· Расход воды на 1 кг смеси: 0,29 л/кг
· Время использования приготовленного раствора: 3 ч
· Максимальная толщина одного слоя: при сплошном нанесении 3 мм
ГОСТ 28013-98

2.Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: полное соответствие заявленным характеристикам.
3.Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

         4.Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,              выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: отсутствуют
Исполнитель по договору                        ______________________/_________________
