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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
На поставка и монтаж систем микроклимата с СП в соответствии с ТЗ
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Поставка и монтаж систем микроклимата с СП в соответствии с ТЗ;

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	1 337 911,00

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	100% Оплата каждой партии будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней по факту поставки (монтажа) и приемки продукции по комплектности и качеству

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка и монтаж систем микроклимата происходит до 15 сентября 2015 г.

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 


	Поставка и монтаж систем осуществляется силами и средствами Поставщика. Обязанности по оформлению пропусков на проезд а/транспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО г. Саров, возлагается на Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	Потенциальный поставщик должен отвечать требованиям, установленным ст.12.5, гл.6 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации Росатом».

Исполнитель, проводящий спецпроверку поставляемого оборудования должен иметь действующие лицензии на работу с гостайной и на предоставление услуг в сфере защиты информации.

Поставщик гарантирует отсутствие в поставляемой продукции не предусмотренных техническим заданием, радиомодулей: Wi-Fi, Wi-MAX, GSM, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС и т.п.



	Дополнительные требования для участников 
	Должен быть включен в перечень сторонних организаций, допущенных для работы с ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, утвержденным ГК «Росатом»; 

Наличие лицензии ФСБ, Свидетельства СРО с указанным в обязательном приложении к настоящему свидетельству перечнем разрешенных видов работ по устройству, монтажу и наладке систем кондиционирования воздуха и вентиляции. Свидетельство СРО без приложения не действительно.
Персонал, занятый на момент выполнения работ по монтажу, должен иметь допуск на промышленные площадки ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ оформленный в установленном порядке;

Привлечение соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) на оказание услуг (поставку оборудования, выполнение работ), являющихся предметом данной закупочной процедуры – не допускается.


Приложение №2 

к заявке на размещение заказа 

                                                                                               от  27.07.2015 № 195-25/                 .

Техническое задание
на поставку  и монтаж систем микроклимата в соответствии с ТЗ           .
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сплит-система Hitachi RAS-10LH
	к-т
	4

	2
	Сплит-система Hitachi RAC-14LH/RAS-14LH
	шт
	2

	3
	Сплит-система Airwell HHF 024
	шт
	1

	4
	Сплит-система Aeronic ASI/ASO-09HS
	к-т
	9

	5
	Сплит-система настенная Daikin FTX/RX 35 JV1B (с пультом BRCW901A03) + спец.проверка 2-ой категории
	шт
	1

	6
	Сплит-система настенная Daikin FTX/RX 25 JV1B (с пультом BRCW901A03) + спец.проверка 2-ой категории
	шт
	2

	7
	Сплит-система настенная Daikin FTXS/RXS 50K2V1B/L2V1B (с пультом BRCW901A03, блоком ротации CPK-D(KRP4AA53)) + спец.проверка 2-ой категории
	шт
	2


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нормальные

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Предлагаемый эквивалент должен полностью соответствовать указанному типу климатического оборудования (в т.ч. производительность по холоду/теплу в кВт, потребляемая мощность в кВт, расход воздуха м3/час, габариты и т.д.).

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия.

	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	Оборудование должно работать на протяжении всего срока службы

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке 

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Упаковка должна быть без видимых повреждений и  обеспечивать сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленной продукции осуществляется Покупателем после проведения монтажных работ и оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке (монтаже) оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

· документы о сертификации (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.)

· технический паспорт и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием на русском языке

· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода

· счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю

- товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика)

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Транспортировка до места установки и монтаж климатического оборудования осуществляется Поставщиком. 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции. Гарантийный срок на продукцию составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию. В случае выявления дефекта, расходы, связанные с заменой, возвратом или доукомплектованием не качественной или не комплектной продукции, несет Поставщик. 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Определяются производителем.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать всем нормам электро- и пожарной безопасности, предусмотренные законодательством РФ.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Вся поставляемая продукция должна соответствовать существующим техническим условиям, ГОСТ РФ, нормативно-технической документации

	РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Для проведения монтажа (пуско-наладочных работ) по установке и вводу в эксплуатацию климатического оборудования на производственных площадках ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ЗАТО г. Саров): 

Должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами  о допуске на поставку продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Должен быть включен в перечень сторонних организаций, допущенных для работы с ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, утвержденным ГК «Росатом»;

Иметь договор на оказание услуг для ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ;

Иметь оформленный допуск на промышленные площадки ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ;

Наличие лицензии ФСБ.

Наличие свидетельства СРО с указанным  в обязательном приложении к настоящему свидетельству перечнем  разрешенных видов работ по устройству, монтажу и наладке систем кондиционирования воздуха и вентиляции. Свидетельство СРО без приложения не действительно.

Наличие исправных машин и механизмов, необходимых для проведения работ; 

Наличие системы охраны труда, соответствующей  действующей во ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Наличие квалифицированного и аттестованного персонала; 
Сплит-системы марки DAIKIN должны пройти процедуры специальной проверки и специальных исследований  в качестве ОТСС 2 категории.
Сплит-системы марки DAIKIN не подлежат замене на «аналог» или «эквивалент» в соответствии с проектным решением № 3500-ВКВ-6 от 2015 года (Инв. № 35-4318)

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка и монтаж систем микроклимата происходит до 15 сентября 2015 г.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]







