Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_______________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на 
поставку оборудования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание 

I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Метрологический стенд ЭЛМЕТРО-СПКГпЭ-02-А07Р  в составе:
	Шт.
	1
	60 дней с момента заключения договора
	12 мес.

	
	1.1 Рабочий стол сборный на металлическом каркасе покраска зеленый (RAL 6018) с регулируемой по высоте надстройкой (цвет RAL 7035), габариты столешницы 1550х600х1500мм, габариты под высоту панели надстройки 1472х300х400мм, панелями электрическими и пневматическими, светильником, креслом поверителя, тумба (цвет RAL 7035), 2 блока розеток по 3 на каждый, автомат защитного отключения.
	Шт.
	1
	
	

	
	1.2 Панель питания стенда ППС-01
	Шт.
	1
	
	

	
	1.3 Панель автоматического калибратора-контроллера давления ЭлМетро-Паскаль, 0,7Мпа, ПКД-07
	Шт.
	1
	
	

	
	1.4 Калибратор-контроллер давления ЭлМетро-Паскаль-А07Р-USB
	Шт.
	1
	
	

	
	1.5 Программное обеспечение «АРМ Паскаль» для автоматизированной поверки датчиков давления и манометров
	Шт.
	1
	
	

	
	1.6 Система питания воздухом малошумящая ЭКД1-08-50 (Рном=0,8Мпа), с соединительным шлангом
	Шт.
	1
	
	

	
	1.7 Набор инструментов ЭЛМ-01
	набор
	1
	
	

	
	1.8 Принтер лазерный
	Шт.
	1
	
	

	
	1.9 Ноутбук с установленной памятью (ОЗУ) не менее 2.00Гб, процессором не менее 2.00ГГц
	Шт.
	1
	
	

	2
	Бароблок БК-10-20к
	Шт.
	1
	
	

	3
	Доставка до заказчика
	
	1
	
	

	4
	Шеф-монтажные работы и обучение на территории поставщика
	
	1
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование должно быть работоспособно в следующих нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха, 0С 20 +/-5;

- относительная влажность воздуха, %     30-80;

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)   84-106 (630-795).



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры
1. Метрологический стенд ЭЛМЕТРО-СПКГпЭ-02-А07Р  
Поверка, калибровка и градуировка пьезорезонансных датчиков давления.

1.1. Рабочий стол сборный на металлическом каркасе покраска зеленый (RAL 6018) с регулируемой по высоте надстройкой (цвет RAL 7035), габариты столешницы 1550х600х1500мм, габариты под высоту панели надстройки 1472х300х400мм, панелями электрическими и пневматическими, светильником, креслом поверителя, тумба (цвет RAL 7035), 2 блока розеток по 3 на каждый, автомат защитного отключения.

Рабочее место поверителя, размещение ноутбука, принтера, коллектора, поверяемых приборов.

     1.2  Панель питания стенда ППС-01

 Панель питания стенда, встроенные источники питания 24В, 36В.

1.3 Панель автоматического калибратора-контроллера давления ЭлМетро-Паскаль, 0,7Мпа, ПКД-07

Регулировка питающего давления и фильтрация питающего воздуха, защита калибратора от грязи из поверяемых приборов, сброс давления.

1.4 Калибратор-контроллер давления ЭлМетро-Паскаль-А07Р-USB
Автоматический контроллер давления для проверки датчиков в диапазоне 0…0,7Мпа. Поддиапазоны 0…0,25Мпа; 0…0,1Мпа (разрежение)

Погрешность внутри диапазонов:

-0025% ИВ в диапазоне 40…100% шкалы, 0,025% от 0,4*ВПИ в диапазоне 0…40% шкалы, для всех поддиапазонов.

1.5 Программное обеспечение «АРМ Паскаль» для автоматизированной поверки датчиков давления и манометров

Чтение данных с калибратора Паскаль, создание протокола поверки, ведение базы данных приборов поверяемых с помощью ЭлМетро-Паскаль, Паскаль-02.

1.6 Система питания воздухом малошумящая ЭКД1-08-50 (Рном=0,8Мпа), с соединительным шлангом

Создание пневматического давления для нескольких метрологических стендов одной лабаратории. Содержит малошумящие компрессор. Р1=0,8 МПа.

1.7  Набор инструментов ЭЛМ-01

1.8 Принтер лазерный

1.9  Ноутбук 

с установленной памятью (ОЗУ) не менее 2.00Гб, процессором не менее 2.00ГГц
Ведение документации, функционирование ПО поверки.

2. Бароблок БК-10-20к

Камера с герметичным разъемом на 20 контактов и откидным фланцем. Полезные габариты 100*100*100 мм.

3. Доставка до заказчика

4. Шеф-монтажные работы и обучение на территории поставщика



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с комплектацией производителя

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно рабочим условиям применения

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	1. Вся упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям
нормативных актов Российской Федерации.
2. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и
вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые
установлены в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору).

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	1. Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей
стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.
Поставщик  должен   обеспечить  упаковку  Товара   (Оборудования),  способную
предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту
назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара
(Оборудования)   должна   полностью   обеспечивать   условия   транспортировки,
предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования).
2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям
нормативных актов Российской Федерации.
Поставщик    несет   ответственность    за    ненадлежащую   упаковку,    не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	1. Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с
учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара
(Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте
доставки.



2. Приемка    Товара    (Оборудования)    осуществляется    в    соответствии    с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и №

п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
3. В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству
комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям
условиям Договора,  Покупатель  принимает такой  Товар  (Оборудование) на
ответственное   хранение,   незамедлительно   в   письменной   форме предъявляет
Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение
10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать   некомплектный   Товар  (Оборудование),  либо  заменить   его
комплектным.    Расходы,    связанные    с    принятием    некачественного,    либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией
или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
4. По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству,
комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и
условиям   Договора,    после   осуществления   уполномоченный   представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю
следующую документацию:
а)
документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо
надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты
пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
б)
технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или
инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием)
на русском языке;
в)
оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием
заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода, свидетельство о поверке;
г)
счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
д)
товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один
экземпляр для Поставщика);
е)
акт   приема-передачи   Товара  (Оборудования)   (форма  установлена   в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Поставщик должен обеспечить полную сохранность оборудования от порчи и коррозии на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Специальных требований нет.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	        Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в
рамках Договора, является  новым (не бывшим в эксплуатации),
неиспользованным.    Поставщик    гарантирует,    что    Товар   (Оборудование), поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного   Товара   (Оборудования).   

Поставщик    предоставляет    Покупателю    гарантии    качества    Товара (Оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его
сборки;

полное соответствие  поставляемого Товара  (Оборудования) условиям
Договора.


Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет
не менее 24  месяцев.   Гарантийный   срок      исчисляется   со   дня   подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).


Неисправный   или   дефектный   Товар   (Оборудование)   будет  возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.


Поставщик    не   несет   гарантийной    ответственности   за   неполадки   и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или
изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров,
факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный       представитель      Поставщика      должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием),  возможных неисправностях,  способах  их устранения  и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

          Поставщик обязан  предоставить  Покупателю  информацию о  названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных  центров,  авторизованных  Производителями,  в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт и техническое обслуживание оборудования на весь срок гарантии.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Специальных требований по безопасности нет.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Во исполнение требований Федерального закона от 21.04.2011 № 79-ФЗ Поставщик предоставляет свои гарантии качества на Товар (оборудование) и гарантии качества от Производителя. 

Гарантия на оборудование, включая специальные исследования: 1 (один) год, прием обращений 8 часов 5 дней в неделю, время реакции на обращение следующий рабочий день, обслуживание на месте эксплуатации.

Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным, то Поставщик обязуется по требованию Покупателя за счет Поставщика устранить обнаруженные дефекты в течение 30 календарных дней.

После устранения неисправности Поставщик передает Покупателю оборудование в работоспособном состоянии по акту. Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования согласно прилагаемому паспорту и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока.
Товар (Оборудование) не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик гарантирует, что при поставке товара будут получены все необходимые документы по одобрению поставки со стороны производителя и уполномоченных органов.

Поставляемое измерительное оборудование должно быть включено в «Госреестр средств измерений, допущенных к использованию на территории РФ» и иметь первичную поверку.

             Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности (предоставление бессрочной лицензии на пользование программным обеспечением).

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная (разовая) поставка


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС  30.10.2014 года 2 30 55
